УТВЕРЖДЕНА

# распоряжением СМУП «ТСП» от 17.12.2015 № 02-04-15/30

# (Приложение № 3)

# КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

# ОТКРЫТОГО КОНКУРСА № 47-СбГО-290/2015

на право заключения договора аренды муниципального электросетевого имущества

Организатор конкурса:

# Сосновоборское муниципальное унитарное предприятие «Теплоснабжающее предприятие» (СМУП «ТСП»);

# место нахождения: Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Копорское шоссе, д.10;

# почтовый адрес: 188540,Россия,Ленинградская область,г.Сосновый Бор, Копорское шоссе, д.10;

адрес электронной почты: tsp@sbor.net; телефон: 8(81369)2-33-56.

Специализированная организация, осуществляющая от имени Организатора конкурса переданные ей функции по подготовке и проведению конкурса:

Муниципальное бюджетное учреждение «Сосновоборский фонд имущества»;

место нахождения: Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, д.46;

почтовый адрес: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, д.46; адрес электронной почты: sfi@meria.sbor.ru; телефон/факс: (813-69)-2-82-13, 4-82-02.

Основание для проведения конкурса – Распоряжение СМУП «ТСП» от 02.12.2015 №02-04-15/16 «О проведении торгов на право заключения договора аренды муниципального электросетевого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за СМУП «ТСП».

Конкурс проводится в соответствии с Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, утвержденными приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67.

1. Имущество, право пользования которым передаётся по договору аренды

  - Муниципальное электросетевое (и неразрывно связанное с ним) имущество в составе согласно Приложению № 1 к конкурсной документации (далее – Объект).

Объект находится в муниципальной собственности муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области и закреплен на праве хозяйственного ведения за СМУП «ТСП»

1.2. Состояние Объекта: Удовлетворительное. Объект пригоден для использования по целевому назначению.

1.3. Земельные участки

Арендатор в течение трех месяцев с момента подписания договора аренды обязан заключить договор аренды на земельный участок под арендуемым объектом на срок, не превышающий срок договора аренды имущества.

2. Целевое назначение Объекта – оказание услуг по передаче электрической энергии в комплексе организационно и технологически связанных действий, в том числе по оперативно-технологическому управлению, обеспечивающих передачу электрической энергии через технические устройства электрических сетей в соответствии с требованиями технических регламентов потребителям, услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям в границах Сосновоборского городского округа.

3. Требования

# 3.1. Требования к техническому состоянию Объекта, которым он  должен соответствовать на момент окончания срока договора аренды:

- Объект должен быть возвращен после окончания срока аренды в том состоянии (не хуже того состояния) и комплектности, в котором он был передан, с учетом нормального износа и произведенных Арендатором неотделимых улучшений Имущества (капитальный ремонт, реконструкция, модернизация, техническое перевооружение), а также проведенных схемных изменений в связи с технологическим присоединением новых потребителей электроэнергии.

- характеристики результата реконструкции соответствующие технико-экономическим показателям на момент ввода в эксплуатацию объектов реконструкции указаны в перечне к п.3.2. конкурсной документации.

# 3.2. Требования к объёму, перечню, качеству и срокам выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении Объекта:

# - осуществление комплекса мероприятий по технической эксплуатации, техническому обслуживанию, оперативно-диспетчерскому управлению, текущему и капитальному ремонту (периодичность, объемы, сроки и стоимость работ по обслуживанию определяются самостоятельно, в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации Объекта);

# - выполнение мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего данный вид деятельности;

# - выполнение работ (включая подготовку проектной документации) по реконструкции (модернизации, техническому перевооружению) объектов, указанных в приведенном ниже Перечне объектов инвестиционной программы, не позднее установленного срока (год), (начало не позднее 2017 года, окончание не позднее 2019 года) самостоятельно (или с привлечением сторонних организаций).

# Перечень объектов инвестиционной программы, работы по которым планируется производить на арендованном имуществе

| № п/п | Наименование объекта | Вид работ | Направление инвестиций | Период выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ТП 2-2 | 1. Замена существующих силовых трансформаторов ТМ-320/10/0,4 кВ на ТМГ11-400/10/0,4 кВ - 2 шт.; 2. Установка кабельных делителей у наружной стены здания - 4 шт.; 3. Замена панелей с установкой дополнительных ячеек: РУ-0,4 кВ - ЩО-70 - 10 шт., РУ-10 кВ - 10 шт. | Надежность и энергосбережение | 2017 | Стоимость работ будет определена по результатам проектирования |
| 2 | Реконструкция ТП 3-2 | 1. Замена существующих силовых трансформаторов ТМ-400/10/0,4 кВ на ТМГ11-400/10/0,4 кВ - 2 шт.; 2. Замена панелей с установкой дополнительных ячеек: РУ-0,4 кВ - ЩО-70 - 10 шт., РУ-10 кВ - 10 шт. | Надежность и энергосбережение | 2017 | Стоимость работ будет определена по результатам проектирования |
| 3 | Реконструкция ТП 3-4 | 1. Замена существующего силового трансформатора ТМ-630/10/0,4 кВ на ТМГ21-630/10/0,4 кВ; 2. Устройство кабельного канала под РУ-0,4 кВ в помещении РУ-10 кВ; 3. Монтаж панелей ЩО-70 - 10 шт.; 4.Установка кабельных делителей у наружной стены здания - 4 шт.; 5. Монтаж шинного моста от силового трансформатора до устанавливаемого РУ-0,4 кВ; 6 . Монтаж панелей с установкой дополнительных ячеек: РУ-10 кВ - 8 шт. | Надежность и энергосбережение | 2018 | Стоимость работ будет определена по результатам проектирования |
| 4 | Реконструкция ТП 3-5 | 1. Замена существующего силового трансформатора ТМ-630/10/0,4 кВ на ТМГ21-630/10/0,4 кВ; 2. Устройство кабельного канала под РУ-0,4 кВ в помещении РУ-10 кВ; 3. Монтаж панелей РУ-0,4 кВ - ЩО-70 - 5 шт.; 4.Установка кабельных делителей у наружной стены здания - 2 шт.; 5. Монтаж панелей РУ-10 кВ - 9 шт. | Надежность и энергосбережение | 2018 | Стоимость работ будет определена по результатам проектирования |

# 3.3. Требования к качеству, техническим характеристикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, оказание) которых происходит с использованием Объекта:

# - осуществление деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии (мощности) потребителям, услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего данный вид деятельности.

# 3.4. Требования к описанию участниками конкурса поставляемого товара, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, и (или) требования к описанию участниками конкурса выполняемых работ, оказываемых услуг, их количественных и качественных характеристик:

- не устанавливаются.

# 3.5. Требование подтверждения участниками конкурса соответствия товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, оказание) которых происходит с использованием Объекта, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации:

- не устанавливается.

3.6. Требование о создании Арендатором в рамках исполнения договора аренды имущества, предназначенного для поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), поставка (выполнение, оказание) которых происходит с использованием Объекта, и порядок передачи прав на данное имущество:

# - выполнение мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей за счет собственных средств, в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего данный вид деятельности, а также мероприятий, направленных на исполнение конкурсного предложения. Затраты на выполнение данного вида работ и полученное в результате имущество учитываются на балансе Арендатора и подлежат передаче на баланс Арендодателя по окончанию действия Договора аренды в порядке, определенном Договором аренды.

# 3.7. Требование об обеспечении исполнения договора аренды:

не устанавливается.

# 4. Срок договора

# Срок договора аренды –15 лет

# 5. Осмотр имущества

5.1. Осмотр обеспечивает специализированная организация без взимания платы.

5.2. Проведение осмотра Объекта осуществляется по рабочим дням с 10-00 до 13-00 часов и с 14-00 до 16-00 часов местного времени в период с 21.12.2015 по 20.01.2016.

# 6. Плата по договору

6.1. Начальная (минимальная) цена договора в размере ежегодного платежа за право пользования Объектом, составляет 11 832 235 (Одиннадцать миллионов восемьсот тридцать две тысячи двести тридцать пять) рублей 19 копеек (без учёта НДС).

6.2. Цена договора, включаемая в договор аренды, – цена договора, предложенная победителем конкурса.

6.3. Плата за право пользования Объектом (арендная плата) вносится в сроки и на условиях согласно Договору аренды на Объект.

6.4. Цена заключенного договора (размер арендной платы) не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения. Арендная плата может быть увеличена не более одного раза в год на величину, соответствующую ежегодному относительному увеличению утверждаемого уполномоченным государственным органом единого (котлового) одноставочного тарифа на услуги по передаче электрической энергии по сетям Ленинградской области,  по тарифной группе «прочие потребители», по диапазону напряжения СН-II, рассчитанную на дату увеличения величины арендной платы, по сравнению с размером единого (котлового) одноставочного тарифа, утвержденного на дату последнего изменения (согласования) стоимости арендной платы, но не более чем на 10 (десять) процентов.

6.5. В случае включения какого-либо имущества в состав Объекта размер арендной платы корректируется путем заключения между Арендатором и Арендодателем дополнительного соглашения к договору.

6.6. Помимо арендной платы Арендатор ежемесячно оплачивает:

- налог на добавленную стоимость, начисляемый на арендную плату в соответствии с действующим законодательством;

- арендную плату за пользование соответствующей частью земельного участка в размере, устанавливаемом Договором аренды земельного участка;

- технологические потери электрической энергии в арендованных сетях (с последующей компенсацией данных расходов в полученной выручке по ставке тарифа на оплату технологических потерь) гарантирующему поставщику электроэнергии, к зоне деятельности которого относятся энергопринимающие электроустановки потребителей, запитанные от переданного в аренду Имущества.

7. Задаток

7.1. Для участия в конкурсе заявитель вносит задаток в размере: 2 366 447 (Два миллиона триста шестьдесят шесть тысяч четыреста сорок семь) рублей 04 копеек.

7.2. Задаток вносится в валюте Российской Федерации единым платежом на расчётный счёт специализированной организации:

Получатель: УФК по Ленинградской области (ОФК 16, «МБУ «СФИ», ЛС 20003038»)

ИНН 4714023321, КПП 472601001

Наименование банка получателя:

# Отделение Ленинградское г.Санкт-Петербург

р/с № 40701810900001002108

БИК 044106001

7.3. В графе «Назначение платежа» указать: «Задаток в счёт обеспечения обязательств по заключению договора по результатам конкурса № 47-СбГО-290/2015».

7.4. Задаток должен быть внесён до 21 января 2016 года, т.е. до даты окончания приема заявок на участие в конкурсе

8.5. Задаток считается внесённым с момента зачисления денежных средств на расчётный счёт специализированной организации.

8.6. Исполнение обязанностей по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.

8.7. Задаток подлежит возврату:

- заявителям, отозвавшим Заявку в установленный срок – в течение пяти рабочих дней с даты поступления в специализированную организацию уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе;

- заявителям, заявки которых получены после окончания установленного срока приёма заявок на участие в конкурсе – не позднее 28 января 2016 года;

- всем заявителям – в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса;

- заявителям, не допущенным к участию в конкурсе – в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок;

- участникам конкурса, которые не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер – не позднее 03 февраля 2016 года;

- участнику конкурса заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер – в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора с победителем конкурса;

- задаток победителя конкурса засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору и перечисляется специализированной организацией на счет организатора торгов в течение пяти рабочих дней с даты заключения договора с победителем конкурса.

8.8. В случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора, задаток, внесенный ими, не возвращается.

8.9. В случае если заявителем подана заявка на участие в конкурсе в соответствии с требованиями конкурсной документации, соглашение о задатке между специализированной организацией и заявителем считается совершенным в письменной форме.

# 9. Порядок подачи и отзыва заявки на участие в конкурсе

9.1. Заявка на участие в конкурсе подается в срок и по форме, которые установлены настоящей конкурсной документацией.

9.2. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа. При этом на конверте указывается наименование конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Указание на конверте фирменного наименования, почтового адреса не является обязательным.

9.3. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:

1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона;

б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

в) документы, характеризующие квалификацию заявителя, в случае если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника конкурса;

г) копии учредительных документов заявителя;

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

2) предложение о цене договора;

3) предложения об условиях исполнения договора, которые являются критериями оценки заявок на участие в конкурсе;

4) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка).

## 9.4. При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме электронного документа, специализированная организация обязана подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня с даты получения такой заявки.

## 9.5. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета конкурса.

9.6. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

9.7. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе и каждая поданная в форме электронного документа заявка на участие в конкурсе, поступившие в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируются специализированной организацией. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения о заявителе, подавшем такой конверт, а также требование о предоставлении таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени заявителя, не допускается. По требованию заявителя специализированная организация выдаёт расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

9.8. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес заявителя), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются заявителям.

9.9. Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе путём направления уведомления об изменении или отзыве заявки на участие в конкурсе на имя организатора конкурса (уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе подается по месту нахождения специализированной организации непосредственно заявителем (его представителем) или направляется посредством почтовой связи в её адрес).

## 9.10. Заявки на участие в конкурсе принимаются (подаются) по месту нахождения специализированной организации (по рабочим дням с 10 до 13 часов и с 14 до 17 часов местного времени).

## 10. Дата начала приёма заявок на участие в конкурсе – 21 декабря 2015 года  по месту нахождения специализированной организации.

11. Дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе – 21 января 2016 года в 16 часов 00 минут местного времени по месту нахождения специализированной организации.

## 12. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе – 21 января 2016 года в 16 часов 00 минут местного времени по адресу: Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, д.46, кабинет 333.

## 13. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе на предмет соответствия заявителей требованиям, установленным конкурсной документацией 25 января 2016 года в 12 часов 00 минут по местному времени по адресу: Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, д.46, кабинет 333.

## 14. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных заявителями, признанными участниками конкурса и подведение итогов конкурса состоится  27 января 2016 года в 15 часов 00 минут местного времени по адресу: Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, д.46, кабинет 333.

# 15. Форма заявки на участие в конкурсе

# Организатору конкурса – в Сосновоборское муниципальное унитарное предприятие «Теплоснабжающее предприятие»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО  ИМУЩЕСТВА

«___» _____________20__ года								№ ______________

______________________________________________________________________________________________________ (организационно-правовая форма Заявителя) ______________________________________________________________________________________________________ (фирменное наименование, наименование Заявителя) ИНН / КПП ОГРН место нахождения _____________________________________________________________________________________ почтовый адрес ________________________________________________________________________________________ __________________________________________________, контактный телефон, факс ___________________________ в лице ______________________________ _________________________________________________________________ (указать: должность или представитель) (полностью Ф.И.О. представителя Заявителя) документ, удостоверяющий личность _______________________________ серия ___________ № _________________, (наименование) выдан __________ ______________________________________________________ код подразделения _____________ (когда выдан) (кем выдан) место регистрации _____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________, контактный телефон _______________________, действующий от имени юридического лица на основании ____________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ (в силу закона, учредительных документов или на основании доверенности или иного документа - наименование и реквизиты документа)

изучив конкурсную документацию на право заключения договора аренды муниципального имущества и ознакомившись с информацией об имуществе, в отношении которого проводится конкурс, и условиями проведения конкурса:

- Подтверждает свое согласие принять участие в конкурсе № 47-СбГО-290/2015 на право заключения договора аренды муниципального электросетевого имущества согласно перечню

и обязуется:

- соблюдать условия и порядок проведения конкурса, содержащиеся в конкурсной документации, размещенной на официальном сайте торгов и официальном сайте Сосновоборского городского округа;

- использовать имущество в соответствии с его целевым назначением;

3. заключить с организатором конкурса – Сосновоборским муниципальным унитарным предприятием «Теплоснабжающее предприятие» договор аренды в срок, установленный в конкурсной документации, при признании ___________________________________ победителем конкурса или в случае, если

(указать сокращенное  наименование заявителя)

победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора или организатор конкурса примет решение об отказе от заключения договора с победителем конкурса, а ________________________________________	  будет признан(о) участником конкурса, заявке на участие в

(указать сокращенное  наименование заявителя)

конкурсе которого присвоен второй номер, а так же в случае признания ________________________________________ единственным участником конкурса.

(указать сокращенное  наименование заявителя)

2. Заявляет об отсутствии в отношении ___________________________________________

(указать сокращенное наименование заявителя)

решения о ликвидации, решения арбитражного суда о признании  банкротом и об открытии конкурсного производства, решения о приостановлении   деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

3. Соглашается, что при признании _______________________________________ единственным участником

(указать сокращенное наименование заявителя)

конкурса, победителем конкурса, или в случае, если победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора или организатор конкурса примет решение об отказе от заключения договора с победителем конкурса, а _____________________________________ будет  признан(о) участником конкурса,

(указать сокращенное наименование заявителя)

заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, и в случае уклонения или прямого отказа _________________________________________ от заключения договора аренды в установленные сроки,

(указать сокращенное наименование заявителя)

сумма внесенного ____________________________________ задатка не возвращается.

(указать сокращенное наименование заявителя)

Банковские реквизиты счёта для возврата задатка (все строки обязательны для заполнения):

Реквизиты заявителя:

Получатель: _______________________________________________________

(наименование юридического лица или ФИО физ. лица, подавшего заявку)

ИНН _________________________/КПП ____________________

расчётный (лицевой) счёт № _________________________

Реквизиты Банка:

Наименование банка ______________________________________________________________________

корреспондентский счёт № ______________________________________________________________

БИК _____________________________________________________________________

ИНН_____________________/КПП_________________

Приложения: ____ документов на ____ листах, согласно приложенному перечню.

Заявитель (его полномочный представитель)

________________________/_______________________________________________________________________/

(подпись)						(расшифровка подписи)

М. П.

# 16. Форма предложения о цене договора и об условиях исполнения договора, которые являются критериями оценки заявок на участие в конкурсе

# Организатору аукциона – в Сосновоборское муниципальное унитарное предприятие «Теплоснабжающее предприятие» (СМУП «ТСП»)

от _____________________________________________________

(организационно-правовая форма юридического лица)

________________________________________________________,

(полное наименование)

находящегося  по адресу: __________________________________

(почтовый адрес места нахождения

________________________________________________________,

юридического лица)

контактный телефон, факс ________________________________

# КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

# к заявке от ___.___.20___ на участие в конкурсе № 47-СбГО-290/2015

# на право заключения договора аренды муниципального электросетевого имущества

| № п/п | Критерий конкурса | Предложение заявителя (указывается цифрами и прописью) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Размер арендной платы за год, без учета НДС |  |
| 2 | Выполнение работ по проектированию и реконструкции объектов, указанных в приведенном ниже Перечне объектов инвестиционной программы, не позднее установленного срока – начало не позднее 2017 года, окончание не позднее 2019 года, (количество месяцев) |  |
| 3 | Количество объектов электросетевого хозяйства, находящихся в собственности или на ином праве у участника, поданных таким участником в регулирующий орган на следующий период регулирования (с разбивкой по регионам и указанием регулирующего органа), в условных единицах |  |
| 4 | Доля строящихся (реконструируемых, модернизируемых) за счет средств местного бюджета объектов, по которым участник конкурса готов включить в свою инвестиционную программу на следующий период регулирования мероприятия, направленные на обеспечение технологического присоединения таких объектов к электрическим сетям. Доля указанных объектов определяется от общего количества объектов, строительство (реконструкция, модернизация) которых запланировано за счет средств местного бюджета, и по которым запрашивается технологическое присоединение (общее количество объектов принимается равным единице). |  |

к п.2 критериев: Перечень объектов инвестиционной программы, работы по которым планируется производить на арендованном имуществе

| № п/п | Наименование объекта | Вид работ | Направление инвестиций | Период выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ТП 2-2 | 1. Замена существующих силовых трансформаторов ТМ-320/10/0,4 кВ на ТМГ11-400/10/0,4 кВ - 2 шт.; 2. Установка кабельных делителей у наружной стены здания - 4 шт.; 3. Замена панелей с установкой дополнительных ячеек: РУ-0,4 кВ - ЩО-70 - 10 шт., РУ-10 кВ - 10 шт. | Надежность и энергосбережение | 2017 | Стоимость работ будет определена по результатам проектирования |
| 2 | Реконструкция ТП 3-2 | 1. Замена существующих силовых трансформаторов ТМ-400/10/0,4 кВ на ТМГ11-400/10/0,4 кВ - 2 шт.; 2. Замена панелей с установкой дополнительных ячеек: РУ-0,4 кВ - ЩО-70 - 10 шт., РУ-10 кВ - 10 шт. | Надежность и энергосбережение | 2017 | Стоимость работ будет определена по результатам проектирования |
| 3 | Реконструкция ТП 3-4 | 1. Замена существующего силового трансформатора ТМ-630/10/0,4 кВ на ТМГ21-630/10/0,4 кВ; 2. Устройство кабельного канала под РУ-0,4 кВ в помещении РУ-10 кВ; 3. Монтаж панелей ЩО-70 - 10 шт.; 4.Установка кабельных делителей у наружной стены здания - 4 шт.; 5. Монтаж шинного моста от силового трансформатора до устанавливаемого РУ-0,4 кВ; 6 . Монтаж панелей с установкой дополнительных ячеек: РУ-10 кВ - 8 шт. | Надежность и энергосбережение | 2018 | Стоимость работ будет определена по результатам проектирования |
| 4 | Реконструкция ТП 3-5 | 1. Замена существующего силового трансформатора ТМ-630/10/0,4 кВ на ТМГ21-630/10/0,4 кВ; 2. Устройство кабельного канала под РУ-0,4 кВ в помещении РУ-10 кВ; 3. Монтаж панелей РУ-0,4 кВ - ЩО-70 - 5 шт.; 4.Установка кабельных делителей у наружной стены здания - 2 шт.; 5. Монтаж панелей РУ-10 кВ - 9 шт. | Надежность и энергосбережение | 2018 | Стоимость работ будет определена по результатам проектирования |

к п. 4 критериев: Перечень объектов, строительство (реконструкция, модернизация) которых запланировано за счет средств местного бюджета

| № п/п | Наименование предприятия, учреждения | Кол-во объектов (шт.) | Место расположения объектов (район города) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детское дошкольное учреждение | 1 | район "Липово" | Проект планировки территории "Липово", инв. № 2015-01-ППТ |
| 2 | Начальная школа | 1 |  |  |
| 3 | Детско-юношеская спортивная школа биатлона | 1 |  |  |
| 4 | Детское дошкольное учреждение | 1 | район "Ручьи" (запад) | Проект планировки и межевания территории "Ручьи", инв. № 0050531-02 |
| 5 | Дом престарелых | 1 |  |  |
| 6 | Детское дошкольное учреждение | 7 | Северо-Западный жилой район | Проект планировки жилого района, инв. № 36/14-23 |
| 7 | Общеобразовательная школа | 4 |  |  |
| 8 | Бассейн | 1 |  |  |
| 9 | Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями | 2 |  |  |
| 10 | Детское дошкольное учреждение | 1 | район ГК "Искра" | Проект планировки и межевания квартала малоэтажной застройки, шифр: № 056/09 |
| 11 | Детское дошкольное учреждение | 1 | Восточный жилой район | Проект планировки жилого района, инв. № 31/1-2014-ПЗ |
| 12 | Начальная школа | 1 |  |  |
|  | Всего: | 22 |  |  |

Заявитель (его полномочный представитель)

___________________/______________________________________________________________________/

(подпись)						(расшифровка подписи)

М. П.

________________________

ПРИМЕЧАНИЕ: Предложение от юридического лица может быть подано на бланке организации и оформлено в соответствии с правилами делопроизводства

ПРИЛОЖЕНИЕ

к заявке на участие в конкурсе

_______________________________________________

(указать организационно-правовую форму юридического лица)

_______________________________________________

(фирменное наименование, наименование юридического лица)

от ___.___.20___ № __________

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, прилагаемых к заявке

- [наименование документа] – на ___ л. в 1 экз.

- [наименование документа] – на ___ л. в 1 экз.

- [наименование документа] – на ___ л. в 1 экз.

ИТОГО: ___ документов на _____ л.

Заявитель (его полномочный представитель)

___________________/______________________________________________________________________/

(подпись)						(расшифровка подписи)

М. П.

# 17. Инструкция по заполнению заявки на участие в конкурсе на право заключения договора аренды муниципального электросетевого имущества

Перед заполнением Заявки рекомендуется ознакомиться с конкурсной документацией в полном объёме и осмотреть имущество, в отношении которого проводится конкурс на право заключения договора аренды. При приёме Заявки Заявителю будет предложено подписать заявление об ознакомлении с состоянием муниципального электросетевого имущества или заявление о добровольном отказе от осмотра.

Сведения, вносимые в заявку на участие в конкурсе на право заключения договора аренды муниципального имущества (далее – Заявка), могут быть вписаны (внесены) от руки или с использованием средств вычислительной техники с последующей распечаткой.

На лицевой стороне Заявки Заявитель ставит дату заполнения заявки и указывает сведения о себе. Заявка заполняется на одном листе с двух сторон.

Представитель юридического лица обязательно должен указать наименование должности (если представитель является должностным лицом юридического лица) или указание на то, что данное лицо является представителем (если представитель не является должностным лицом юридического лица) и полностью фамилию, имя и отчество лица (представителя), действующего от имени юридического лица, а так же наименование и реквизиты документа, на основании которого действует представитель юридического лица (в силу закона, учредительных документов или на основании доверенности или иного документа); если он действует на основании нотариально удостоверенной доверенности, то указывается: фамилию, имя и отчество (полностью) нотариуса, нотариальный округ, дату удостоверения доверенности и № в реестре.

Заявитель должен указать банковские реквизиты расчётного или лицевого счёта, на который в установленных случаях надлежит вернуть задаток (ВНИМАНИЕ: задаток может быть возвращён только на тот счёт, с которого он был перечислен на указанный в конкурсной документации счёт для внесения задатков).

К заявке должны быть приложены следующие документы:

1) копии учредительных документов Заявителя;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Заявителя без доверенности (далее – руководитель Заявителя): копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности;

3) в случае если от имени Заявителя действует не руководитель Заявителя: доверенность на осуществление действий от имени Заявителя, заверенную печатью Заявителя и подписанную руководителем Заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности; в случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Заявителя: документ, подтверждающий полномочия такого лица;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (копия такого решения) в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для Заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

5) документы (копии документов), подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка, с отметкой банка);

6) предложение о цене договора и об условиях исполнения договора, которые являются критериями оценки заявок на участие в конкурсе.

Сведения, содержащиеся в документах Заявителей, прилагаемых к Заявке, не должны допускать двусмысленного толкования.

Все документы, прилагаемые к Заявке, должны быть подписаны Заявителем или его представителем, а их подпись в установленных случаях заверена печатью. Копии документов, прилагаемых к Заявке, должны быть либо заверены нотариально, либо заверены Заявителем (его представителем) в установленном порядке, либо заверены уполномоченным представителем Организатора конкурса (специалистом специализированной организации), принимающим заявки, после сличения с оригиналом.

При подаче Заявки у Заявителя или представителя Заявителя  должен быть при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт).

Прилагаемые к принятой Заявке документы и их копии не возвращаются.

К заявке должен быть приложен перечень документов (далее – Перечень). В нем перечисляются все документы, прилагаемые Заявителем к Заявке, с указанием наименования документа, количества листов в каждом документе и количество экземпляров каждого документа. В конце Перечня указывается общее количество документов, указанных в перечне, и общее количество листов во всех прилагаемых документах. Перечень должен быть подписан Заявителем или его полномочным представителем, указанным в Заявке.

Заявка на участие в конкурсе подается в срок и по форме, которая установлена конкурсной документацией.

# 18. Требования к участникам конкурса

18.1. Участником конкурса может быть любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала, претендующее на заключение договора.

18.2. 	Участник конкурса должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим деятельность, связанную с предметом и объектом конкурса.

19. Порядок предоставления конкурсной документации

19.1. Настоящая конкурсная документация размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте Сосновоборского городского округа (www.sbor.ru) в разделе «ТОРГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ НА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО» (http://www.sbor.ru/mau/) в режиме свободного доступа одновременно с размещением извещения о проведении конкурса.

19.2. После размещения извещения о проведении конкурса на официальном сайте торгов и на официальном сайте Сосновоборского городского округа заинтересованное лицо может получить настоящую конкурсную документацию одним из следующих способов:

1. Скачать настоящую конкурсную документацию на официальном сайте Сосновоборского городского округа (http://www.sbor.ru/mau/). При скачивании конкурсной документации на официальном сайте плата не взимается и при этом заинтересованное лицо должно самостоятельно отслеживать размещение на официальном сайте изменений в конкурсную документацию.

Организатор конкурса и специализированная организация не несут обязательств или ответственности в случае неполучения такими заинтересованными лицами изменений в конкурсную документацию.

2. По месту нахождения специализированной организации:

- в форме электронного документа, на основании заявления заинтересованного лица, поданного в письменной форме и направленного в адрес специализированной организации по почте, по факсу или доставленного заявителем (его представителем) лично или направленного в адрес специализированной организации по электронной почте в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения указанного заявления.

Конкурсная документация в форме электронного документа предоставляется без взимания платы. Конкурсная документация в форме электронного документа предоставляется (направляется) заявителю электронной почтой или непосредственно путем записи на электронный носитель, предоставленный заявителем.

- в печатном виде, на основании заявления заинтересованного лица, поданного в письменной форме и направленного в адрес специализированной организации по почте, по факсу или доставленного заявителем (его представителем) лично или направленного в адрес специализированной организации по электронной почте в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения указанного заявления. Конкурсная документация в письменной форме предоставляется после внесения (поступления на счёт специализированной организации) заявителем платы за предоставление конкурсной документации. Стоимость конкурсной документации на бумажном носителе составляет 5 рублей за одну страницу формата А4 (НДС не облагается). Документация предоставляется (направляется) заявителю посредством почтовой связи (если заявителем была указана необходимость доставки конкурсной документации посредством почтовой связи) или выдается непосредственно заявителю (его представителю) на руки. Плата за предоставление конкурсной документации на бумажном носителе и доставку конкурсной документации почтовой связью должна быть перечислена на расчётный счёт специализированной организации для внесения задатка. В случае направления конкурсной документации посредством почтовой связи Организатор конкурса и специализированная организация не берут на себя ответственность за утерю или вручение с опозданием конкурсной документации.

20. Разъяснение положений конкурсной документации и внесение в нее изменений

20.1. Любое заинтересованное лицо начиная с даты размещения конкурсной документации на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, организатору конкурса или специализированной организации запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса организатор конкурса или специализированная организация обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к ним не позднее 15.01.2016 года.

## 20.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором конкурса или специализированной организацией на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

## 20.3. Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

## 20.4. Изменение предмета конкурса не допускается.

## 20.5. В течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются организатором конкурса или специализированной организацией в порядке, установленном для размещения извещения о проведении конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем заявителям, которым была предоставлена конкурсная документация.

# 21. Отказ от проведения конкурса

# Организатор конкурса не позднее 15 января 2016 года вправе отказаться от проведения конкурса. В этом случае:

# - извещение об отказе от проведения конкурса размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса.

- уведомления об отказе от проведения конкурса организатор конкурса направляет всем заявителям в течение двух рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.

# 22. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе

22.1. Конкурсной комиссией публично в день, время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса, вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе осуществляются одновременно.

22.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса, конкурсная комиссия обязана объявить лицам, присутствующим при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

22.3. Конкурсной комиссией осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, которые поступили специализированной организации до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки этим заявителем не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.

22.4. Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

22.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, конкурс признается несостоявшимся.

22.6. В случае установления факта недостоверных сведений, содержащихся в документах, представленных заявителем или участником конкурса, конкурсная комиссия обязана отстранить такого заявителя или участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

# 23. Допуск заявителей к участию в конкурсе

23.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании заявителя участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе.

23.2. Заявитель не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случаях:

1) непредставления документов, необходимых для участия в конкурсе, либо наличия в таких документах недостоверных сведений;

2) несоответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим деятельность, связанную с предметом и объектом конкурса;

3) невнесения задатка;

4) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям настоящей конкурсной документации, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены договора;

5) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;

6) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.

23.3. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех заявителей или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного заявителя, конкурс признается несостоявшимся.

# 24. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

24.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных заявителями, признанными участниками конкурса.

24.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией.

24.3. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в конкурсе, оценка и сопоставление этих заявок осуществляются по цене договора и иным критериям, указанным в настоящей конкурсной документации.

24.4. Для каждого применяемого для оценки заявок на участие в конкурсе критерия конкурса в конкурсной документации устанавливаются следующие параметры:

1) начальное условие в виде числа (далее - начальное значение критерия конкурса;

2) уменьшение или увеличение начального значения критерия конкурса в заявке на участие в конкурсе;

3) коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса.

24.5. Значения коэффициентов, учитывающих значимость критерия конкурса, могут изменяться от нуля до единицы, и сумма значений всех коэффициентов должна быть равна единице.

24.6. Оценка заявок на участие в конкурсе по критериям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией осуществляется в следующем порядке:

1) в случае если для критерия конкурса установлено увеличение его начального значения, величина, рассчитываемая по содержащемуся в заявке на участие в конкурсе условию и такому критерию, определяется путем умножения коэффициента такого критерия на отношение разности значения содержащегося в заявке на участие в конкурсе условия и наименьшего из значений содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий к разности наибольшего из значений содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий и наименьшего из значений содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий;

2) в случае если для критерия конкурса установлено уменьшение его начального значения, величина, рассчитываемая по содержащемуся в заявке на участие в конкурсе условию и такому критерию, определяется путем умножения коэффициента такого критерия на отношение разности наибольшего из значений содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий и значения, содержащегося в заявке на участие в конкурсе условия к разности наибольшего из значений содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий и наименьшего из значений содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий;

3) для каждой заявки на участие в конкурсе величины, рассчитанные по всем критериям конкурса, суммируются и определяется итоговая величина.

24.7. При применении указанных в настоящей документации критериев конкурса содержащиеся в заявках на участие в конкурсе условия оцениваются конкурсной комиссией путем сравнения результатов суммирования итоговой величины.

24.8. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе присваивается порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

24.9. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

24.10. Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить организатору конкурса в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов конкурса. Организатор конкурса в течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан представить участнику конкурса в письменной форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения.

25. Для оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе устанавливаются следующие критерии конкурса:

| № п/п | Критерий конкурса | Начальное значение критерия конкурса | Уменьшение, или увеличение | Коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размер арендной платы за год, без учета НДС | 11 832 235, 19 руб. | Увеличение | 0,6 |
| 2 | Выполнение работ по проектированию и реконструкции объектов, указанных в приведенном ниже Перечне объектов инвестиционной программы, не позднее установленного срока – начало не позднее 2017 года, окончание не позднее 2019 года, (количество месяцев) | 24 мес. | Уменьшение | 0,1 |
| 3 | Количество объектов электросетевого хозяйства, находящихся в собственности или на ином праве у участника, поданных таким участником в регулирующий орган на следующий период регулирования (с разбивкой по регионам и указанием регулирующего органа), в условных единицах |  | Абсолютное выражение в сторону увеличения | 0,1 |
| 4 | Доля строящихся (реконструируемых, модернизируемых) за счет средств местного бюджета объектов, по которым участник конкурса готов включить в свою инвестиционную программу на следующий период регулирования мероприятия, направленные на обеспечение технологического присоединения таких объектов к электрическим сетям. Доля указанных объектов определяется от общего количества объектов, строительство (реконструкция, модернизация) которых запланировано за счет средств местного бюджета, и по которым запрашивается технологическое присоединение (общее количество объектов принимается равным единице). 5 баллов – от 0,75 до 1; 4 балла – от 0,5 до 0,75; 3 балла – от 0,25 до 0,5; 2 балла – от 0,15 до 0,25; 1 балл – от 0,05 до 0,15 | 0,05 | Увеличение | 0,2 |

к п.2 критериев: Перечень объектов инвестиционной программы, работы по которым планируется производить на арендованном имуществе

| № п/п | Наименование объекта | Вид работ | Направление инвестиций | Период выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ТП 2-2 | 1. Замена существующих силовых трансформаторов ТМ-320/10/0,4 кВ на ТМГ11-400/10/0,4 кВ - 2 шт.; 2. Установка кабельных делителей у наружной стены здания - 4 шт.; 3. Замена панелей с установкой дополнительных ячеек: РУ-0,4 кВ - ЩО-70 - 10 шт., РУ-10 кВ - 10 шт. | Надежность и энергосбережение | 2017 | Стоимость работ будет определена по результатам проектирования |
| 2 | Реконструкция ТП 3-2 | 1. Замена существующих силовых трансформаторов ТМ-400/10/0,4 кВ на ТМГ11-400/10/0,4 кВ - 2 шт.; 2. Замена панелей с установкой дополнительных ячеек: РУ-0,4 кВ - ЩО-70 - 10 шт., РУ-10 кВ - 10 шт. | Надежность и энергосбережение | 2017 | Стоимость работ будет определена по результатам проектирования |
| 3 | Реконструкция ТП 3-4 | 1. Замена существующего силового трансформатора ТМ-630/10/0,4 кВ на ТМГ21-630/10/0,4 кВ; 2. Устройство кабельного канала под РУ-0,4 кВ в помещении РУ-10 кВ; 3. Монтаж панелей ЩО-70 - 10 шт.; 4.Установка кабельных делителей у наружной стены здания - 4 шт.; 5. Монтаж шинного моста от силового трансформатора до устанавливаемого РУ-0,4 кВ; 6 . Монтаж панелей с установкой дополнительных ячеек: РУ-10 кВ - 8 шт. | Надежность и энергосбережение | 2018 | Стоимость работ будет определена по результатам проектирования |
| 4 | Реконструкция ТП 3-5 | 1. Замена существующего силового трансформатора ТМ-630/10/0,4 кВ на ТМГ21-630/10/0,4 кВ; 2. Устройство кабельного канала под РУ-0,4 кВ в помещении РУ-10 кВ; 3. Монтаж панелей РУ-0,4 кВ - ЩО-70 - 5 шт.; 4.Установка кабельных делителей у наружной стены здания - 2 шт.; 5. Монтаж панелей РУ-10 кВ - 9 шт. | Надежность и энергосбережение | 2018 | Стоимость работ будет определена по результатам проектирования |

к п. 4 критериев: Перечень объектов, строительство (реконструкция, модернизация) которых запланировано за счет средств местного бюджета

| № п/п | Наименование предприятия, учреждения | Кол-во объектов (шт.) | Место расположения объектов (район города) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детское дошкольное учреждение | 1 | район "Липово" | проект планировки территории "Липово", инв. № 2015-01-ППТ |
| 2 | Начальная школа | 1 |  |  |
| 3 | Детско-юношеская спортивная школа биатлона | 1 |  |  |
| 4 | Детское дошкольное учреждение | 1 | район "Ручьи" (запад) | проект планировки и межевания территории "Ручьи", инв. № 0050531-02 |
| 5 | Дом престарелых | 1 |  |  |
| 6 | Детское дошкольное учреждение | 7 | Северо-Западный жилой район | проект планировки жилого района, инв. № 36/14-23 |
| 7 | Общеобразовательная школа | 4 |  |  |
| 8 | Бассейн | 1 |  |  |
| 9 | Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями | 2 |  |  |
| 10 | Детское дошкольное учреждение | 1 | район ГК "Искра" | Проект планировки и межевания квартала малоэтажной застройки, шифр: № 056/09 |
| 11 | Детское дошкольное учреждение | 1 | Восточный жилой район | проект планировки жилого района, инв. № 31/1-2014-ПЗ |
| 12 | Начальная школа | 1 |  |  |
|  | Всего: | 22 |  |  |

# 26. Признание конкурса несостоявшимся

Конкурс признаётся несостоявшимся:

# в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки;

# в случае если принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех заявителей или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного заявителя;

- в случае если договор не заключен с победителем конкурса или с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

# 27. порядок заключения договора аренды

# 27.1. Изложенные в настоящей конкурсной документации условия конкурса, порядок и условия заключения договора аренды с участником конкурса являются условиями публичной оферты, предусмотренной статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача заявки на участие в конкурсе является акцептом такой оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При исполнении договора аренды изменение условий договора, указанных в конкурсной документации, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением изменения цены договора (размера арендной платы), предусмотренного в пункте 6.4. настоящей документации.

27.2. Организатор конкурса в течение трёх рабочих дней с даты подписания протокола передаёт победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путём включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.

Победитель обязан подписать проект договора и вернуть все его экземпляры организатору конкурса в 10-дневный срок с момента получения проекта договора и протокола конкурса.

Проект договора должен быть подписан сторонами не ранее 10 (десяти) дней со дня размещения на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и не позднее 20 (двадцати) дней со дня оформления протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

27.3. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный настоящей конкурсной документацией, не представил организатору конкурса подписанный договор, победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.

Организатор конкурса вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

Для заключения договора аренды Организатор конкурса в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола об отказе от заключения договора передает участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в заявке на участие в конкурсе. Указанный проект договора подписывается этим участником в 10-дневный срок с момента получения и представляется Организатору конкурса.

При этом заключение договора участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

27.4. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора организатор конкурса вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

27.5. В случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора внесенный ими задаток не возвращается.

27.6. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор конкурса обязан отказаться от заключения договора с победителем конкурса либо с участником конкурса, с которым заключается такой договор, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации такого участника конкурса - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании такого участника конкурса - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, необходимых для участия в конкурсе.

В случае отказа от заключения договора с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения договора с участником конкурса, с которым заключается такой договор, конкурсной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора. Протокол составляется в 2 (двух) экземплярах и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии в день его составления. Один экземпляр хранится у организатора конкурса, другой экземпляр в течение двух рабочих дней с даты подписания указанного протокола, передается лицу, с которым организатор конкурса отказывается заключить договор.

27.7. В случае если конкурс признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в конкурсе либо признания участником конкурса только одного заявителя, с лицом, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, а также с лицом, признанным единственным участником конкурса, организатор конкурса обязан заключить договор на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении конкурса.

Такой заявитель (участник) обязан подписать проект договора и вернуть все его экземпляры организатору конкурса в 10-дневный срок с момента получения проекта договора и протокола конкурса.

Проект договора с таким заявителем (участником) должен быть подписан сторонами не ранее 10 (десяти) дней со дня размещения на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе и не позднее 20 (двадцати) дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Форма запроса на разъяснение Конкурсной документации

# Организатору конкурса – в Сосновоборское муниципальное унитарное предприятие «Теплоснабжающее предприятие» (СМУП «ТСП»)

от _____________________________________________________

(организационно-правовая форма юридического лица

или гражданин или индивидуальный предприниматель)

________________________________________________________,

(полное наименование или Ф.И.О. (полностью) заявителя)

находящегося (проживающего) _____________________________

(почтовый адрес места нахождения

________________________________________________________,

юридического лица или места преимущественного пребывания (жительства) заявителя)

контактный телефон, факс _________________________________

ЗАПРОС

на разъяснение конкурсной документации

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации:

| №№ п/п | Раздел конкурсной документации | Ссылка на пункт конкурсной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации |
| --- | --- | --- | --- |

Ответ на запрос прошу направить по адресу:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(почтовый адрес заявителя, направившего запрос)

____________________  ______________  ________________________________________________

(должность)			(подпись)				(инициалы и фамилия заявителя

или Ф.И.О. (полностью) представителя заявителя)

действующий на основании ___________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, на основании которых действует представитель заявителя)

МП			__________

(дата)

________________________

ПРИМЕЧАНИЕ: Запрос от юридического лица может быть подан на бланке организации и оформлен в соответствии с правилами делопроизводства

Форма уведомления об отзыве заявки на участие в КОНКУРСЕ

# Организатору конкурса – в Сосновоборское муниципальное унитарное предприятие «Теплоснабжающее предприятие» (СМУП «ТСП»)

от _____________________________________________________

(организационно-правовая форма юридического лица)

________________________________________________________,

(полное наименование заявителя)

находящегося  по адресу: __________________________________

(почтовый адрес места нахождения

________________________________________________________,

юридического лица)

контактный телефон, факс ________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отзыве заявки на участие в конкурсе

Настоящим уведомляем (уведомляю) об отзыве своей заявки на участие в открытом конкурсе на право заключения договора аренды муниципального электросетевого имущества, проведение которого назначено на «___»___________20____г.

____________________  ______________  ________________________________________________

(должность)			(подпись)				(инициалы и фамилия заявителя

или Ф.И.О. (полностью) представителя заявителя)

действующий на основании ___________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, на основании которых действует представитель заявителя)

МП			__________

(дата)

________________________

ПРИМЕЧАНИЕ: Уведомление от юридического лица может быть подано на бланке организации и оформлено в соответствии с правилами делопроизводства

Форма заявления о предоставлении конкурсной документации

# Организатору конкурса – в Сосновоборское муниципальное унитарное предприятие «Теплоснабжающее предприятие» (СМУП «ТСП»)

от _____________________________________________________

(организационно-правовая форма юридического лица

или гражданин или индивидуальный предприниматель)

________________________________________________________,

(полное наименование или Ф.И.О. (полностью) заявителя)

находящегося (проживающего) _____________________________

(почтовый адрес места нахождения

________________________________________________________,

юридического лица или места преимущественного пребывания (жительства) заявителя)

контактный телефон, факс _________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении конкурсной документации

__________________________________________________________________

(наименование заявителя)

Прошу предоставить для ознакомления конкурсную документацию на право заключения договора аренды муниципального электросетевого имущества в соответствии с извещением об открытом конкурсе, опубликованном в сети «Интернет».

___________________  ______________  ________________________________________________

(должность)			(подпись)				(инициалы и фамилия заявителя

или Ф.И.О. (полностью) представителя заявителя)

действующий на основании ___________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, на основании которых действует представитель заявителя)

МП			__________

(дата)

________________________

ПРИМЕЧАНИЕ: Заявление от юридического лица может быть подано на бланке организации и оформлено в соответствии с правилами делопроизводства

Форма заявки на предоставление ВОЗМОЖНОСТИ ОСМОТРА ИМУЩЕСТВА

Директору Муниципального бюджетного учреждения «Сосновоборский фонд имущества»

от ______________________________________________________

(организационно-правовая форма юридического лица

или гражданин или индивидуальный предприниматель)

________________________________________________________,

(полное наименование или Ф.И.О. (полностью) заявителя)

находящегося (проживающего) _____________________________

(почтовый адрес места нахождения

________________________________________________________,

юридического лица или места преимущественного пребывания (жительства) заявителя)

контактный телефон, факс _________________________________

ЗАЯВКА

Прошу предоставить возможность осмотра муниципального электросетевого имущества, в отношении которого проводится открытый конкурс №  47-СбГО-290/2015 на право заключения договора аренды, а именно: ___________________________________________________________

(указать имущество, в отношении которого

____________________________________________________________________________________

проводится конкурс на право заключения договора аренды)

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________ ______________  ________________________________________________

(должность)			(подпись)				(инициалы и фамилия заявителя

или Ф.И.О. (полностью) представителя заявителя)

действующий на основании ___________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, на основании которых действует представитель заявителя)

МП			__________

(дата)

________________________

ПРИМЕЧАНИЕ: Заявка от юридического лица может быть подана на бланке организации и оформлена в соответствии с правилами делопроизводства

Приложение № 1

к конкурсной документации

Перечень муниципального электросетевого имущества

|  | Наименование объекта | Местоположение объекта | Технические характеристики | № | Наименование, назначение и краткая характеристика объекта | Год постройки | Аренда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Протяжен-ность | Площадь |  |  |  |  |
| 1 | Кабельные линии 10 кВ ПС 168 ф.27 - ТП 15-2, ПС 168 ф.30 - ТП 13-4 | г.Сосновый Бор | 3,89км |  | 1 | КЛ-10КВ-КТП-13-4 (821) до ТП-13-5 (810), Инв. №00300564 | 1971-2006 | 55 317,19 |
|  |  |  |  |  | 2 | КЛ-10КВ ТП-КЗ-5 (15-3) до ТП-15-1 (812), Инв. №00000672 | 1971-2006 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | КЛ-10КВ ТП-15-1 (812) до врезки 630, Инв. №00000098 | 1971-2006 |  |
|  |  |  |  |  | 4 | КЛ-10КВ ТП-890 (750) (ПГЭС) до ТП-15-3 (4004), Инв. №00000671 | 1971-2006 |  |
| 2 | Кабельные линии 10 кВ ПС 168 ф.07,08 - ТП 14-5 | г.Сосновый Бор | 3,144км |  | 5 | КЛ-10КВ ПС-168-ТП-14-5 (809), Инв. №00000780 | 1970-1974 | 44 708,80 |
|  |  |  |  |  | 6 | КЛ-10КВ -ТП-754-805, Инв. №0000085а | 1970-1974 |  |
|  |  |  |  |  | 7 | КЛ-10КВ-ТП-14-2 (754) до ТП-14-5 (809), Инв. №00000391 | 1970-1974 |  |
|  |  |  |  |  | 8 | Кабельные линии 10кВ ТП-14-3 9 (805)ТП-14-4 (828), Инв. №40711487 | 1970-1974 |  |
| 3 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 10-14 | г.Сосновый Бор 10 микрорайон | 0,52км |  | 9 | КЛ-0,4кВ от ж/д 52/10Б и от ТП-10-14 до ж/д 51/10Б, Инв. №40711512 | 2002, 2004 | 25 232,18 |
|  |  |  |  |  | 10 | Эл.снаб.ж/д 50 10Б, Инв. №00001084 | 2002, 2004 |  |
|  |  |  |  |  | 11 | Электросети низкого напряжения 0,4кВ к жилым домам, Инв. №40711527 | 2002, 2004 |  |
| 4 | Здание трансформаторной подстанции ТП 10-14 (лит.А) | Ул.Молодежная у дома № 72 |  | 52,5м² | 12 | Трансформаторная подстанция ТП 10-14 (№ ТП-10Б-5), Инв. №40711536, назначение: сооружения энергетики и электропередачи, 1 - этажный, общая площадь 43,7 кв.м, инв. № 1896, лит. А | 2008 | 72 730,44 |
| 5 | Трансформаторная подстанция № 4-12 | г.Сосновый Бор, 4 мкр |  | 38м² | 13 | Трансформаторная подстанция № 4-12, назначение: нежилое здание, 1 - этажный, общая площадь 38 кв.м, инв. № 4253, лит. А | 2010 | 54 547,83 |
| 6 | Здание трансформаторной подстанции ТП 2-5 закрытого типа (лит.А) | ул. 50 Лет Октября дом № 4 |  | 38,0м² | 14 | Здание трансформаторной подстанции ТП 2-5 закрытого типа с 2 трансформаторами 400КВА, Инв. №00100018. Нежилое. Площадь - 38,0 кв.м. Инв. № 1534. Этажность - 1. | 1970 | 51 401,93 |
|  |  |  |  |  | 15 | Оборудование ТП-2-5 (773), трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1969/1970) -2шт, камеры 10 кВ КСО-366(1969/1970) -5шт, панели 0,4 кВ ЩО-59 (1969/1970) -7шт. Инв. №00407287 | 1970 |  |
| 7 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 2-5 | г.Сосновый Бор 2 микрорайон | 0,811км |  | 16 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000247 | 1968, 1988 | 4 070,95 |
|  |  |  |  |  | 17 | КЛ-10КВ зд.46 А/2, Инв. №00005920 | 1968, 1988 |  |
|  |  |  |  |  | 18 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000238 | 1968, 1988 |  |
|  |  |  |  |  | 19 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000239 | 1968, 1988 |  |
|  |  |  |  |  | 20 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000240 | 1968, 1988 |  |
| 8 | Здание трансформаторной подстанции ТП 2-7 (лит. А) | ул.50 Лет Октября , дом № 14 |  | 22,8м² | 21 | Здание трансформаторной подстанции ТП 2-7 с 1 трансформатором 400КВА, Инв. №00100015. Нежилое. Площадь - 22,8 кв.м. Инв. № 1525. Этажность - 1. | 1969 | 25 847,83 |
|  |  |  |  |  | 22 | Оборудование ТП-2-7 (770),трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1980/1980) -1шт, камеры 10 кВ КСО-366(1967/1969) -4шт, панели 0,4 кВ ЩО-59 (1967/1969) -4шт. Инв. №00407284 | 1969 |  |
| 9 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 2-7 | г.Сосновый Бор 2 микрорайон | 1,124км |  | 23 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000252 | 1967, 2002 | 3 761,40 |
|  |  |  |  |  | 24 | Эл. снабжение 0,4КВ Комсомольская 15, Инв. №00000698 | 1967, 2002 |  |
| 10 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 7-4 | г.Сосновый Бор 7 микрорайон | 1,918км |  | 25 | Кабель 0,4ж/д 31-34Б, Инв. №00001092 | 1995 | 60 975,54 |
| 11 | Здание РУ-8 (лит. А) | г.Сосновый Бор квартал малоэтажной застройки №4 микрорайон 7а |  | 126м² | 26 | Здание РП-8, Инв.№01010110 назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь 126 кв.м, инв. № 1984, лит. А | 2003 | 113 438,75 |
|  |  |  |  |  | 27 | Оборудование РП-8, Оборудование РУ-8 со встроенной ТП 7-10: трансформатор ТМГ-630-10/0,4 (2006/2006)-2шт., камера 10КВ КСО-298 (2001/2003) -19 шт, панели 0,4КВ ЩО-70 (2006/2006) -8 шт. Инв. №04071125 | 2003 |  |
| 12 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 7-10 | г.Сосновый Бор 7а микрорайон | 2,51км |  | 28 | Кабельная линия 0,4Кв РП-8, ТП 7-10 Инв. №00000700 | 2003 | 79 795,94 |
| 13 | Кабельные линии и воздушные линии электропередачи КЛ 0,4 кВ и ВЛ 0,4 кВ от ТП К-18 | г.Сосновый Бор пр.Александра Невского | 0,6076км |  | 29 | ВЛ-0,4кВ -магистральные сети эл.снаб., Инв. №40711518 Кабельные линии и воздушные линии электропередачи КЛ 0,4 кВ и ВЛ 0,4 кВ от ТП К-18 | 2002 | 29 482,83 |
| 14 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа -сооружение ТП КЗ-2 (лит. А) | пр. Ал. Невского дом № 25 |  | 53,1м² | 30 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП КЗ-2 (9-8) с 2 трансформаторами 630КВА, Инв. №00101087. Нежилое. Площадь - 53,1 кв.м. Инв. № 1595. Этажность - 1 | 1990 | 111 666,27 |
|  |  |  |  |  | 31 | Оборудование ТП-КЗ-2 (К-1) (9-8),трансформатор ТМГ-630-10/0,4 (2004/2004) -2 шт., камеры 10 кВ КСО-366 (1990/1990) - 9 шт., панели 0,4 кВ ЩО-70 (1990/1990) - 8 шт. Инв. №03414113 | 1990 |  |
| 15 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП КЗ-2 | г.Сосновый Бор 9 микрорайон | 0,73км |  | 32 | Эл.снаб. от ТПК-1 до 4А, Инв. №00001094 | 1991, 1994 | 23 207,58 |
|  |  |  |  |  | 33 | КЛ-0,4КВ зд.1 пождепо, Инв. №00000676 | 1991, 1994 |  |
| 16 | Сооружение ТП СП-3 закрытого типа с одним трансформатором 180 к ВА (лит. А) | г.Сосновый Бор Дача НИТИ,зд. 230 Взморье |  | 3,8м² | 34 | Сооружение ТП СП-3 закрытого типа с одним трансформатором 250кВА (лит.А.), общая площадь 3,8 кв.м, инв.№ 3695, лит. А, Инв. №00010043 | 1965 | 11 014,70 |
|  |  |  |  |  | 35 | Оборудование ТП-СП-3 (794), трансформатор ТМГ-250-10/0,4 (2011/2011) - 1 шт. Инв. №00407313 (соответствует акту № 165-2015) | 1965 |  |
| 17 | Здание трансформаторной подстанции ТП 2-6 (лит.А) | ул. Высотная дом № 9 |  | 23,4м² | 36 | Здание трансформаторной подстанции ТП 2-6. с 1 трансформатором 400КВА, Инв. №00100016 Нежилое. Площадь - 23,4 кв.м. Инв. № 1527. Этажность - 1. | 1969 | 25 847,83 |
|  |  |  |  |  | 37 | Оборудование ТП-2-6 (771), трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1967/1968) -1шт, камеры 10 кВ КСО-366(1967/1969) -4шт, панели 0,4 кВ ЩО-59(1967/1969) - 4 шт. Инв. №00407285 | 1969 |  |
| 18 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 2-6 | г.Сосновый Бор 2 микрорайон | 0,82км |  | 38 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000246 | 1967 | 2 744,08 |
|  |  |  |  |  | 39 | Доп.ст-ть к КЛ-0,4КВ 50 лет Октября 8 ТП-2-6 (771), Инв. №0000246а | 1967 |  |
|  |  |  |  |  | 40 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000237 | 1967 |  |
|  |  |  |  |  | 41 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000248 | 1967 |  |
|  |  |  |  |  | 42 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000250 | 1967 |  |
|  |  |  |  |  | 43 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000214 | 1967 |  |
|  |  |  |  |  | 44 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000251 | 1967 |  |
|  |  |  |  |  | 45 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000249 | 1967 |  |
| 19 | Здание трансформаторной подстанции ТП 4-1 закрытого типа (лит.А) | пр.Героев дом № 29а |  | 25,0м² | 46 | Здание трансформаторной подстанции ТП 4-1 закрытого типа.1 трансформатором 630КВА, Инв. №00100487 Нежилое. Площадь - 25,0 кв.м. Инв. № 1539. Этажность - 1. | 1983 | 44 734,88 |
|  |  |  |  |  | 47 | Оборудование ТП-4-1, трансформатор ТМ-630-10/0,4 (1978/1983) -1шт., камеры 10 кВ КСО-366 (1983/1983) - 4 шт., панели 0,4 кВ ЩО-70 (1983/1983) - 4 шт. Инв. №00407508 | 1983 |  |
| 20 | Кабельные линии электропередачи КЛ 0,4 кВ от ТП 4-1 | г.Сосновый Бор | 0,878км |  | 48 | Кабель 0,4КВ ААБА(ОЖ), Инв. №00003730 | 1984 | 13 221,80 |
|  |  |  |  |  | 49 | КЛ-0,4КВ от ТП-4-1 до 9/4, Инв. №00000408 | 1984 |  |
|  |  |  |  |  | 50 | Кабель - 0,4КВ ААБ-2-1, Инв. №00003680 | 1984 |  |
|  |  |  |  |  | 51 | КЛ-0,4КВ ж/д 11/4 д/с 7,6,5, Инв. №00003650 | 1984 |  |
|  |  |  |  |  | 52 | Кабель 0,4КВ ААШВ-2, Инв. №00003690 | 1984 |  |
|  |  |  |  |  | 53 | КЛ-0,4КВ ж/д 10/4 от ТП-4-1, Инв. №00003630 | 1984 |  |
|  |  |  |  |  | 54 | КЛ-0,4Кв ж/д 10 сек.5 до ж/д 10с, Инв. №00000411 | 1984 |  |
|  |  |  |  |  | 55 | Кабель- 0,4КВ ААБ2А, Инв. №00003670 | 1984 |  |
|  |  |  |  |  | 56 | КЛ-0,4КВ эл.пер.напр.до 10КВ, Инв. №00005320 | 1984 |  |
| 21 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа ТП 4-2(лит.А) | пр.Героев дом № 31 |  | 24,9м² | 57 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа: ТП 4-2 с 1 трансформатором 400КВА, Инв. №00100486. Нежилое. Площадь - 24,9 кв.м. Инв. № 1540. Этажность - 1. | 1983 | 34 760,87 |
|  |  |  |  |  | 58 | Оборудование ТП-4-2,трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1982/1983) - 1шт., камеры 10 кВ КСО-366 (1982/1983) - 4 шт., панели 0,4 кВ ЩО-70 (1982/1983) - 4 шт. Инв. №00407507 | 1983 |  |
| 22 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 4-2 | г.Сосновый Бор 4 микрорайон | 1,035км |  | 59 | КЛ-0,4КВ зд. 9/4 от ТП-4-2, Инв. №00003620 | 1983-1996 | 15 586,06 |
|  |  |  |  |  | 60 | КЛ-0,4КВ от ТП-4-2 до 9/4, Инв. №00000409 | 1983-1996 |  |
|  |  |  |  |  | 61 | КЛ-0,4КВ пр.Героев 31 до ж/д 9, Инв. №00059000 | 1983-1996 |  |
|  |  |  |  |  | 62 | КЛ-0,4КВ ТП-4-2 до ж/д 4 мкр., Инв. №00000410 | 1983-1996 |  |
|  |  |  |  |  | 63 | КЛ-0,4КВ ТП-4-2 ж/д6/4, Инв. №00005900 | 1983-1996 |  |
| 23 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа ТП 4-3(лит.А) | пр.Героев дом № 66 |  | 29,1м² | 64 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа: ТП 4-3.с 1 трансформатором 630КВА, Инв. №00100490 Нежилое. Площадь - 29,1 кв.м. Инв. № 1541. Этажность - 1. | 1983 | 44 734,88 |
|  |  |  |  |  | 65 | Оборудование ТП-4-3 (ТП-4001), трансформатор ТМ-630-10/0,4 (1984/1984) -1шт, камеры 10 кВ КСО-366 (1984/1984) - 4 шт., панели 0,4 кВ ЩО-70 (1984/1984) - 5 шт. Инв. №00407511 | 1983 |  |
| 24 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 4-3 | г.Сосновый Бор 4 микрорайон | 2,508км |  | 66 | КЛ-0,4КВ ТП-4-3 до Героев 66, Инв. №00000597 | 1984-1987 | 37 767,96 |
|  |  |  |  |  | 67 | КЛ-0,4Кв эл.снаб.ж/д 32/4, Инв. №00000974 | 1984-1987 |  |
| 25 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа ТП 4-4 (лит. А) | пр.Героев дом № 64 |  | 25,0м² | 68 | Здание трансформаторной подстанции ТП 4-4 закрытого типа. с 1 трансформатором 400КВА, Инв. №00100574 Нежилое. Площадь - 25,0 кв.м. Инв. № 1542. Этажность - 1. | 1986 | 34 760,87 |
|  |  |  |  |  | 69 | Оборудование ТП-4-4,трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1984/1985) - 1шт, камеры 10 кВ КСО-366 (1985/1986) -4 шт., панели 0,4 кВ ЩО-70 (1985/1986) - 4 шт. Инв. №00407594 | 1986 |  |
| 26 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 4-4 | г.Сосновый Бор 4 микрорайон | 0,845км |  | 70 | Кабель 0,4КВ 2шт-ААБ, Инв. №00000424 | 1986-1987 | 12 724,85 |
| 27 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа ТП 4-7 (лит.А) | пр.Героев дом № 5 |  | 25,1м² | 71 | Здание трансформаторной подстанции ТП 4-7.с 1 трансформатором 400КВА, Инв. №00100488 Нежилое. Площадь - 25,1 кв.м. Инв. № 1543. Этажность - 1 | 1983 | 34 760,87 |
|  |  |  |  |  | 72 | Оборудование ТП-4-7 (ТП-4002),трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1983/1983) -1шт., камеры 10 кВ КСО-366 (1983/1983) -4 шт., панели 0,4 кВ ЩО-70 (1983/1983) - 4 шт. Инв. №00407509 | 1983 |  |
| 28 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 4-7 | г.Сосновый Бор 4 микрорайон | 1,178км |  | 73 | Кабель 0,4КВ ААБА(ОЖ), Инв. №00003740 | 1983-1985 | 17 739,50 |
| 29 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа ТП 7-3 (лит. А) | г.Сосновый Бор Пр.Героев дом № 33б |  | 42,2м² | 74 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа: ТП 7-3. с 2 трансформаторами 400КВА, Инв. №00101094 Нежилое. Площадь - 42,2 кв.м. Инв. № 1586. Этажность - 1 | 1994 | 86 851,54 |
|  |  |  |  |  | 75 | Оборудование ТП-7-3трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1990/1993) - 1шт., (1989/2011)-1 шт., камеры 10 кВ КСО-366 (1990/1993) - 8 шт., панели 0,4 кВ ЩО-70 (1991/1993) - 7 шт. , Инв. №04071103 | 1994 |  |
| 30 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 7-3 | г.Сосновый Бор 7 микрорайон | 1,54км |  | 76 | Каб.сети 0,4 ТП 3/7, КЛ-0,4 кВ от ТП 7-3, Инв. №00001082 | 1993-1995 | 48 958,46 |
|  |  |  |  |  | 77 | КЛ-0,4КВ от ТП-7-3 до ж/д 32/7, Инв. №00006870 | 1993-1995 |  |
| 31 | Здание трансформаторной подстанции ТП 8-2 (лит. А) | пр.Героев дом № 8 |  | 23,0м² | 78 | Здание трансформаторной подстанции ТП 8-2.с1 трансформатором 400КВА, Инв. №00010059 Нежилое. Площадь - 23,0 кв.м. Инв. № 1544. Этажность - 1 | 1978 | 30 304,35 |
|  |  |  |  |  | 79 | Оборудование ТП-8-2 (807), трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1973/1973) -1шт, камеры 10 кВ КСО-366( 1978/1978) - 4шт, панели 0,4 кВ ЩО-59 (1978/1978) -3шт., ЩО-70 (1995/1996) -1 шт. Инв. №00407328 | 1978 |  |
| 32 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 8-2 | г.Сосновый Бор 8 микрорайон | 1,068км |  | 80 | КЛ-0,4КВ от ж/д 14 пр.Героев, Инв. №00000171 | 1974-1976 | 16 083,01 |
|  |  |  |  |  | 81 | КЛ-0,4КВ от ТП до ж/д 14 ул.Солнечная, Инв. №00000165 | 1974-1976 |  |
|  |  |  |  |  | 82 | КЛ-0,4КВ от ТП до ж/д 8 пр.Героев, Инв. №00000163 | 1974-1976 |  |
|  |  |  |  |  | 83 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000203 | 1974-1976 |  |
| 33 | Здание трансформаторной подстанции ТП 8-3 (лит. А) | пр.Героев дом № 12 |  | 27,5м² | 84 | Здание трансформаторной подстанции ТП 8-3 з/т с 1 трансформатором 630КВА, Инв. №00010034 Нежилое. Площадь - 27,5 кв.м. Инв.№ 1545. Этажность - 1 | 1975 | 38 999,63 |
|  |  |  |  |  | 85 | Оборудование ТП-8-3 (815),трансформатор ТМ-630-10/0,4 (1972/1976) - 1шт, камеры 10 кВ КСО-366 (1975/1975) - 4шт, панели 0,4 кВ ЩО-59 (1975/1975) - 4 шт. Инв. №00407304 | 1975 |  |
| 34 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 8-3 | г.Сосновый Бор 8 микрорайон | 1,916км |  | 86 | КЛ-0,4КВ от ТП до д/с 25 пр.Героев, Инв. №00000151 | 1975, 2007 | 28 853,03 |
|  |  |  |  |  | 87 | КЛ-0,4КВ от ТП до ж/д 14/8, Инв. №00000153 | 1975, 2007 |  |
|  |  |  |  |  | 88 | КЛ-0,4КВ от ТП до ж/д 32, Инв. №00000154 | 1975, 2007 |  |
|  |  |  |  |  | 89 | КЛ-0,4КВ ТП до ж/д 22,24, Инв. №00001440 | 1975, 2007 |  |
|  |  |  |  |  | 90 | КЛ-0,4КВ ТП до ж/д 35/8, Инв. №00001430 | 1975, 2007 |  |
|  |  |  |  |  | 91 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000190 | 1975, 2007 |  |
|  |  |  |  |  | 92 | КЛ-0,4КВ с ж/б опорами, Инв. №00006890 | 1975, 2007 |  |
|  |  |  |  |  | 93 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000201 | 1975, 2007 |  |
|  |  |  |  |  | 94 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000202 | 1975, 2007 |  |
|  |  |  |  |  | 95 | КЛ-0,4Кв туалет зд.44/8 8 мкр., Инв. №00000404 | 1975, 2007 |  |
| 35 | Здание трансформаторной подстанции ТП 8-5 (лит. А) | пр.Героев дом № 46 |  | 23,5м² | 96 | Здание трансформаторной подстанции ТП 8-5 з/т с 1 трансформатором 400КВА, Инв. №00010038. Нежилое. Площадь - 23,5 кв.м. Инв. № 1547. Этажность - 1 | 1976 | 30 304,35 |
|  |  |  |  |  | 97 | Оборудование ТП-8-5 (819) трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1970/1976) - 1шт, камера 10 кВ КСО-366 (1976/1976) -4шт, панели 0,4 кВ ЩО-59 (1976/1976)-3шт. , Инв. №00407308 | 1976 |  |
| 36 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 8-5 | г.Сосновый Бор 8 микрорайон | 2,242км |  | 98 | КЛ-0,4КВ ж/д 10/8-ТП-8-5, Инв. №00000465 | 1976-1997 | 33 491,20 |
|  |  |  |  |  | 99 | КЛ-0,4КВ между ж/д 8/2-9/8, Инв. №00000468 | 1976-1997 |  |
|  |  |  |  |  | 100 | КЛ-0,4Кв от школы 4 до ж/д 11, Инв. №00000149 | 1976-1997 |  |
|  |  |  |  |  | 101 | КЛ-0,4КВ ТП до ж/д 38 пр.Героев, Инв. №00000148 | 1976-1997 |  |
|  |  |  |  |  | 102 | КЛ-0,4КВ ТП до ж/д 40, Инв. №00001450 | 1976-1997 |  |
|  |  |  |  |  | 103 | КЛ-0,4КВ ТП- ж/д 40- ж/д 28, Инв. №00000146 | 1976-1997 |  |
|  |  |  |  |  | 104 | КЛ-0,4КВ ТП до ж/д 40,42,44, Инв. №00000147 | 1976-1997 |  |
| 37 | Здание трансформаторной подстанции ТП 8-6 (лит.А) | пр.Героев дом № 50 |  | 28,5м² | 105 | Здание трансформаторной подстанции ТП 8-6 з/т с 1 трансформатором 630КВА, Инв. №00010039. Нежилое. Площадь - 28,5 кв.м. Инв. № 1548. Этажность - 1 | 1977 | 38 999,63 |
|  |  |  |  |  | 106 | Оборудование ТП-8-6 (820),трансформатор ТМ-630-10/0,4 (1977/1977) -1шт, камеры 10 кВ КСО-366 (1977/1977) - 4шт, панели 0,4 кВ ЩО-59 (1977/1977) -3шт. Инв. №00407309 | 1977 |  |
| 38 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 8-6 | г.Сосновый Бор 8 микрорайон | 0,693км |  | 107 | КЛ-0,4КВ от ТП до ж/д 50 пр.Героев, Инв. №00000150 | 1977 | 10 435,88 |
| 39 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа сооружение ТП 9-3 (лит.А) | пр.Героев дом № 54 |  | 23,0м² | 108 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП 9-3 с 1 трансформатором 400КВА, Инв. №00010035. Нежилое. Площадь - 23,0 кв.м. Инв. № 1575. Этажность - 1 | 1976 | 30 304,35 |
|  |  |  |  |  | 109 | Оборудование ТП-9-3 (816), трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1970/1976) -1шт, камеры 10 кВ (1976/1976) КСО-366-4шт, панели 0,4 кВ ШО-59 (1976/1976) -3шт. Инв. №00407305 | 1976 |  |
| 40 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 9-3 | г.Сосновый Бор 9 микрорайон | 1,061км |  | 110 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000187 | 1975-1977 | 15 977,59 |
|  |  |  |  |  | 111 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000188 | 1975-1977 |  |
|  |  |  |  |  | 112 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000189 | 1975-1977 |  |
|  |  |  |  |  | 113 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000204 | 1975-1977 |  |
| 41 | Здание трансформаторной подстанции ТП 10-3 (лит.А) | пр.Героев дом № 53 |  | 25,3м² | 114 | Здание трансформаторной подстанции ТП 10-3 закрытого типа с 1 трансформатором 400КВА, Инв. №00100477. Нежилое. Площадь - 25,3 кв.м. Инв. № 1596. Этажность - 1 | 1979 | 30 304,35 |
|  |  |  |  |  | 115 | Оборудование ТП-10-3 (829),трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1978/1979) -1шт, камеры 10 кВ КСО-366 (1979/1979) -4шт., панели 0,4 кВ ЩО-70 (2000/2001) - 4 шт. Инв. №00407497 | 1979 |  |
| 42 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 10-3 | г.Сосновый Бор 10 микрорайон | 0,754км |  | 116 | Кабель 0,4КВ ААБ-2Л-1, Инв. №00000430 | 1979 | 11 354,48 |
|  |  |  |  |  | 117 | Кабель 0,4КВ ААВ2л-1, Инв. №00000419 | 1979 |  |
|  |  |  |  |  | 118 | Кабель 0,4КВ ААБ-1ААШВ, Инв. №00000420 | 1979 |  |
|  |  |  |  |  | 119 | Кабель 0,4КВ ААВож, Инв. №00000413 | 1979 |  |
| 43 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа ТП 10-10 (лит.А) | пр.Героев дом № 59 |  | 49,8м² | 120 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - ТП 10-10 (4000) с 2 трансформаторами 630КВА, Инв. №00100491, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь - 49,8 кв.м, инв. № 1601 | 1983 | 77 482,72 |
|  |  |  |  |  | 121 | Оборудование ТП-10-10 (4000),трансформатор ТМ-630-10/0,4 (1980/1984) -2шт., камеры 10 кВ КСО-366 (1982/1983) -8 шт., панели 0,4 кВ ЩО-70 (1982/1983) -9 шт. Инв. №00407512 | 1983 |  |
| 44 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 10-10 | г.Сосновый Бор 10 микрорайон | 1,414км |  | 122 | Кабель 0,4КВ ААБА(ОЖ), Инв. №00003720 | 1983,86, 1997 | 21 293,42 |
|  |  |  |  |  | 123 | Кабель 0,4КВ ААБл(ож), Инв. №00003750 | 1983,86, 1997 |  |
|  |  |  |  |  | 124 | КЛ-0,4КВ от ТП-10-10 до ул.Молодежная 36, Инв. №00006820 | 1983,86, 1997 |  |
|  |  |  |  |  | 125 | КЛ-0,4КВ ж/д 6/10Б, Инв. №00003660 | 1983,86, 1997 |  |
|  |  |  |  |  | 126 | КЛ-0,4КВ ж/д 9/10б, Инв. №00000584 | 1983,86, 1997 |  |
|  |  |  |  |  | 127 | Электроснабжение зд.3а/10б, Инв. №40711461 | 1983,86, 1997 |  |
| 45 | Трансформаторная подстанция ТП 10-15,10а микрорайон ,торговая зона у магазина "Москва" (лит.К) | г. Сосновый Бор, пр. Героев , д. 49А |  | 54,2м² | 128 | Трансформаторная подстанция ТП 10-15, Инв. №40711538. 10а микрорайон, торговая зона у магазина "Москва", инв. № 3811, лит. К |  | 60 100,76 |
| 46 | Гараж железобетонный, Инв. №00101098 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д. 30а |  | 104,0кв.м | 129 | Гараж железобетонный, Инв. №00101098 | 1996 | 196 809,75 |
| 47 | Гараж железобетонный, Инв. №01010103 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д. 30а |  |  | 130 | Гараж железобетонный, Инв. №01010103 | 1996 |  |
| 48 | Гараж железобетонный, Инв. №01010104 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д. 30а |  |  | 131 | Гараж железобетонный, Инв. №01010104 | 1996 |  |
| 49 | Гараж железобетонный, Инв. №01010105 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д. 30а |  |  | 132 | Гараж железобетонный, Инв. №01010105 | 1996 |  |
| 50 | Гараж железобетонный, Инв. №01010106 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д. 30а |  |  | 133 | Гараж железобетонный, Инв. №01010106 | 1996 |  |
| 51 | Здание ремонтно-эксплуатационной базы, Инв. №00101099 № 1 с подвалом, назначение: нежилое, 2 - этажный, общая площадь 857,7 кв.м., инв. № 1234-4, лит. А | Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д. 30а |  | 857,7 кв.м | 134 | Здание ремонтно-эксплуатационной базы, Инв. №00101099 № 1 с подвалом, назначение: нежилое, 2 - этажный, общая площадь 857,7 кв.м., инв. № 1234-4, лит. А | 1996 | 808 776,46 |
| 52 | Здание ремонтно-эксплуатационной базы № 2. Нежилое. Площадь - 216,6 кв.м. Инв. № 1234. Лит. Б. Этажность - 2Инв. №00101092 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д. 30а |  | 216,6 кв.м | 135 | Здание ремонтно-эксплуатационной базы № 2. Нежилое. Площадь - 216,6 кв.м. Инв. № 1234. Лит. Б. Этажность - 2Инв. №00101092 | 1992 | 183 403,72 |
| 53 | Сварочный бокс, Инв. №01010101,назначение: нежилое, 1 -этажный, общая площадь 114,1 кв.м, инв. № 1234-2, лит. В | Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д. 30а |  | 114,1 кв.м | 136 | Сварочный бокс, Инв. №01010101,назначение: нежилое, 1 -этажный, общая площадь 114,1 кв.м, инв. № 1234-2, лит. В | 1997 | 107 591,69 |
| 54 | Цех по ремонту трансформаторов, Инв. №01010109, назначение: нежилое, 1 -этажный, общая площадь 20,2 кв.м, инв. № 1619, лит. Ж, | Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д. 30а |  | 20,2 кв.м | 137 | Цех по ремонту трансформаторов, Инв. №01010109, назначение: нежилое, 1 -этажный, общая площадь 20,2 кв.м, инв. № 1619, лит. Ж, | 2001 | 22 935,09 |
| 55 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП 1-1 (лит. А) | Ул. Комсомольская дом № 18 |  | 36,8м² | 138 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП 1-1.с 2 трансф. 400КВА, Инв. №00010028 Нежилое. Площадь - 36,8 кв.м Инв. № 1531. Этажность -1. | 1969 | 66 088,20 |
|  |  |  |  |  | 139 | Оборудование ТП-1-1 (797),трансформатор ТМГ-400-10/0,4 (1969/1969)-2шт, камеры 10 кВ КСО-366 (1969/1969) -5шт, панели 0,4 кВ ЩО-59 (1969/1969) -6шт. Инв. №00407297 | 1969 |  |
| 56 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 1-1(ТП 2-1) | г.Сосновый Бор 1 микрорайон | 0,6км | 0,6км | 140 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000206 | 1972 | 7 027,53 |
|  |  |  |  |  | 141 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000207 | 1972 |  |
|  |  |  |  |  | 142 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000208 | 1972 |  |
|  |  |  |  |  | 143 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000209 | 1972 |  |
| 57 | Здание трансформаторной подстанции ТП 2-2 закрытого типа (лит. А) | Ул. Комсомольская дом № 7 |  | 47,3м² | 144 | Здание трансформаторной подстанции ТП 2-2 закрытого типа с 2 трансформаторами 320КВА, Инв. №00100014. Нежилое. Площадь - 47,3 кв.м. Инв. № 1532. Этажность - 1. | 1960 | 15 106,60 |
|  |  |  |  |  | 145 | Оборудование ТП-2-2 (769),трансформатор ТСМА-320/10 (1967/1967)-2шт, камеры 10 кВ КСО-386 (2009/2009) -4шт, КСО-286 (2009/2009) - 4 шт., 0,4 кВ ЩО-70 (2009/2009) -5шт. панели Инв. №00407283 | 1960 |  |
| 58 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 2-2 | г.Сосновый Бор 2 микрорайон | 2,683км |  | 146 | КЛ-0,4КВ от ж/д 3 до щита, Инв. №00000178 | 1962-2002 | 4 489,25 |
|  |  |  |  |  | 147 | КЛ-0,4Кв от ж/д 5 до ж/д 3 ул.Комсомольская, Инв. №00000175 | 1962-2002 |  |
|  |  |  |  |  | 148 | КЛ-0,4КВ от ж/д 7 ул.Комсмольская, Инв. №00000177 | 1962-2002 |  |
|  |  |  |  |  | 149 | КЛ-0,4КВ от ж/д 8 до ж/д 10 ул.Комсомольская, Инв. №00000173 | 1962-2002 |  |
|  |  |  |  |  | 150 | КЛ-0,4КВ от ж/д 8 до ж/д 14, Инв. №00000179 | 1962-2002 |  |
|  |  |  |  |  | 151 | КЛ-0,4Кв от ж/д 8 до ж/д 4, Инв. №00000174 | 1962-2002 |  |
|  |  |  |  |  | 152 | КЛ-0,4КВ от КЛ 1 до ж/д 9 ул.Комсмольская, Инв. №00000176 | 1962-2002 |  |
|  |  |  |  |  | 153 | КЛ-0,4КВ от ТП до д/с ЛСК, Инв. №00000182 | 1962-2002 |  |
|  |  |  |  |  | 154 | КЛ-0,4КВ от ТП до ж/д 5 ул.Комсомольская, Инв. №00000185 | 1962-2002 |  |
|  |  |  |  |  | 155 | КЛ-0,4КВ от ТП до киоска Союз, Инв. №00000186 | 1962-2002 |  |
|  |  |  |  |  | 156 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000256 | 1962-2002 |  |
|  |  |  |  |  | 157 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000257 | 1962-2002 |  |
|  |  |  |  |  | 158 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000258 | 1962-2002 |  |
|  |  |  |  |  | 159 | КЛ-0,4КВ от ТП до ОП -1 ул.Ленинская, Инв. №00000181 | 1962-2002 |  |
|  |  |  |  |  | 160 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000255 | 1962-2002 |  |
|  |  |  |  |  | 161 | КЛ-0,4КВ от д/с до ОП-3, Инв. №00000180 | 1962-2002 |  |
| 59 | Здание трансформаторной подстанции ТП 2-8 (лит. А) | Ул.Комсомольская дом № 15 |  | 35,6м² | 162 | Здание трансформаторной подстанции ТП 2-8, с 1 трансформатором 630КВА, Инв. №00010026 назначение: нежилое, 1 -этажный, общая площадь 35,6 кв.м, инв. № 1526 | 1969 | 66 088,20 |
|  |  |  |  |  | 163 | Оборудование ТП-2-8 (795),трансформатор ТМГ-630-10/0,4 (2004/2005) - 2шт, камеры 10 кВ КСО-386(2005/2005) - 6 шт, панели 0,4 кВ ЩО-70 (2005/2005) - 7шт. Инв. №00407295 | 1969 |  |
| 60 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 2-8 | г.Сосновый Бор 2 микрорайон | 1,479км |  | 164 | КЛ-0,4КВ от ТП до ж/д 6 ул.Комсомольская, Инв. №00000184 | 1962-2002 | 2 474,69 |
|  |  |  |  |  | 165 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000215 | 1962-2002 |  |
|  |  |  |  |  | 166 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000216 | 1962-2002 |  |
|  |  |  |  |  | 167 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000217 | 1962-2002 |  |
|  |  |  |  |  | 168 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000218 | 1962-2002 |  |
|  |  |  |  |  | 169 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000219 | 1962-2002 |  |
|  |  |  |  |  | 170 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000220 | 1962-2002 |  |
|  |  |  |  |  | 171 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000221 | 1962-2002 |  |
|  |  |  |  |  | 172 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000222 | 1962-2002 |  |
|  |  |  |  |  | 173 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000253 | 1962-2002 |  |
|  |  |  |  |  | 174 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000254 | 1962-2002 |  |
| 61 | Здание трансформаторной подстанции ТП 3-2 (лит. А) | Ул.Комсомольская дом № 21а |  | 33,5м² | 175 | Здание трансформаторной подстанции ТП 3-2.с 2 трансформаторами 400КВА, Инв. №00010027 Нежилое. Площадь - 33,5 кв.м. Инв. № 1563. Этажность - 1. | 1967 | 33 677,13 |
|  |  |  |  |  | 176 | Оборудование ТП-3-2 (796),трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1965/1967) - 1шт, (1990/1990) -1шт., камеры 10 кВ КСО-366 (1967/1967) - 6 шт, панели 0,4 кВ ЩО-59 (1967/1967) - 6 шт. Инв. №00407296 | 1967 |  |
| 62 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 3-2 | г.Сосновый Бор 3 микрорайон | 1,688км |  | 177 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000193 | 1968, 1970, 2004 | 8 473,19 |
|  |  |  |  |  | 178 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000212 | 1968, 1970, 2004 |  |
|  |  |  |  |  | 179 | КЛ-0,4 эл.снаб.по ул.Комсомольской, Инв. №00006880 | 1968, 1970, 2004 |  |
|  |  |  |  |  | 180 | Эл.снаб.ж/д 25 Комсомольская, Инв. №00001091 | 1968, 1970, 2004 |  |
|  |  |  |  |  | 181 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000210 | 1968, 1970, 2004 |  |
|  |  |  |  |  | 182 | Кабель 0,4КВ ААБ-1, Инв. №00000689 | 1968, 1970, 2004 |  |
| 63 | Здание трансформаторной подстанции ТП 14-2 (лит.А) | Ул. Комсомольская дом № 27 |  | 54,7м² | 183 | Здание трансформаторной подстанции ТП 14-2 с 1 транс. 250 кВА, 1 транс. 400 кВА. Нежилое. Площадь - 54,7 кв.м. Инв. № 1590. Этажность - 1. Инв. №00100004. | 1969 | 38 285,58 |
|  |  |  |  |  | 184 | Оборудование ТП-14-2 (754)трансформатор ТМ-250-10/0,4 (1969/1969)-2шт, камеры 10 кВ КСО-350 (1967/1969) -8шт, панели 0,4 кВ ЩО-59 (1967/1969) -7шт. , Инв. №00407273 | 1969 |  |
| 64 | Кабельная и воздушная линии электропередачи КЛ 0,4 кВ и ВЛ 0,4 кВ от ТП 14-2 | г.Сосновый Бор | 2,244км |  | 185 | Каб.ЛЭП до 10КВ ААБ-1, Инв. №00000545 | 1969, 1970, 1982 | 14 884,98 |
|  |  |  |  |  | 186 | Каб.ЛЭП до 10КВ ААБ-1, Инв. №00000547 | 1969, 1970, 1982 |  |
|  |  |  |  |  | 187 | Каб.ЛЭП до 10КВ ААБ-1, Инв. №00000549 | 1969, 1970, 1982 |  |
|  |  |  |  |  | 188 | Каб.ЛЭП до 10КВ АСБ-1, Инв. №00000548 | 1969, 1970, 1982 |  |
|  |  |  |  |  | 189 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000263 | 1969, 1970, 1982 |  |
|  |  |  |  |  | 190 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000264 | 1969, 1970, 1982 |  |
|  |  |  |  |  | 191 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000265 | 1969, 1970, 1982 |  |
|  |  |  |  |  | 192 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000266 | 1969, 1970, 1982 |  |
|  |  |  |  |  | 193 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000267 | 1969, 1970, 1982 |  |
|  |  |  |  |  | 194 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000198 | 1969, 1970, 1982 |  |
|  |  |  |  |  | 195 | Кабель 0,4КВ ААСБ-1, Инв. №00000451 | 1969, 1970, 1982 |  |
| 65 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП 14-5 (лит. А) | Ул.Комсомольская дом № 39 |  | 52,7 м² | 196 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП 14-5 (809) с 2 трансформаторами 400КВА, Инв. №00010030. Нежилое. Площадь - 42,4 кв.м. Инв. № 1552. Этажность - 1 | 1971 | 38 994,57 |
|  |  |  |  |  | 197 | Оборудование ТП-14-5 (809),трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1970/1974) -2шт, камеры 10 кВ КСО-366 (1973/1973) -8шт, панели 0,4 кВ ЩО-59(1973/1973) -7шт. Инв. №00407299 | 1971 |  |
| 66 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 14-5 | г.Сосновый Бор 14 микрорайон | 2,57км |  | 198 | Каб.ЛЭП АПВБ-1 ААБ-1, Инв. №00000550 | 1973-1985 | 17 200,72 |
|  |  |  |  |  | 199 | Каб.ЛЭП до 10КВ ААБ-1, Инв. №00000542 | 1973-1985 |  |
|  |  |  |  |  | 200 | Каб.ЛЭП до 10КВ ААБ-1, Инв. №00000543 | 1973-1985 |  |
|  |  |  |  |  | 201 | Каб.ЛЭП до 10КВ АСБ-1, Инв. №00000546 | 1973-1985 |  |
|  |  |  |  |  | 202 | КЛ-0,4КВ зд.32/14, Инв. №00000583 | 1973-1985 |  |
|  |  |  |  |  | 203 | КЛ-0,4КВ эл.снаб.зд.23/14, Инв. №00000476 | 1973-1985 |  |
|  |  |  |  |  | 204 | КЛ-0,4КВ от ТП до род.дома, Инв. №00000161 | 1973-1985 |  |
|  |  |  |  |  | 205 | Каб.ЛЭП до 10КВ АПВБ-1, Инв. №00000541 | 1973-1985 |  |
| 67 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП КЗ-3 (лит. А) | ул.Комсомольская дом № 30а |  | 23,5м² | 206 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП КЗ-3 (ТП 14-1) (780) з/т с 1 трансформатором 400КВА, Инв. №00010023. Нежилое. Площадь - 23,5 кв.м. Инв. № 1589. Этажность - 1 | 1971 | 25 847,83 |
| 68 | Кабельные линии электропередачи КЛ 0,4 кВ от ТП КЗ-3 (14-1) | г.Сосновый Бор | 0,409км |  | 207 | КЛ-0,4КВ насосная №9, Инв. №00000380 | 1972 - 2000 | 4 790,43 |
|  |  |  |  |  | 208 | КЛ-0,4КВ от ТП до прачечной, Инв. №00000152 | 1972 - 2000 |  |
| 69 | Здание трансформаторной подстанции ТП ПЗ.В-2 (лит.А) | г.Сосновый Бор Копорское шоссе дом № 4 |  | 40,6м² | 209 | Здание трансформаторной подстанции ТП ПЗ.В-2.Инв. №00100668 Нежилое. Площадь - 40,6 кв.м. Инв. № 1604. Этажность - 1 | 1974 | 51 401,93 |
| 70 | Здание трансформаторной подстанции ТП ПЗ.В-3 (лит. А) | г.Сосновый Бор Копорское шоссе дом № 2 |  | 40,8м² | 210 | Здание трансформаторной подстанции ТП ПЗ.В-3 с 2 трансформаторами по 400КВА ВСО-В3, . Инв. №00100669 Нежилое. Площадь - 40,8 кв.м. Инв. № 1605. Этажность - 1 | 1984 | 69 126,74 |
| 71 | Здание трансформаторной подстанции ТП ПЗ.БО-2 (лит. А) | г.Сосновый Бор Копорское шоссе дом № 21 |  | 28,0м² | 211 | Здание трансформаторной подстанции ТП ПЗ.БО-2.630КВА, Инв. №01000011 Нежилое. Площадь - 28,0 кв.м. Инв. № 1610. Этажность - 1 | 1969 | 33 264,39 |
|  |  |  |  |  | 212 | Оборудование ТП-П3. БО-2 (761),трансформатор ТМ-630-10/0,4 (1968/1969)-1 шт, камеры 10 кВ КСО-3 (1968/1969) - 4 шт, КСО-366 (2004/2007) - 2 шт., панели 0,4 кВ ЩО-59 (1968/1969) - 4 шт., ЩО-70 (1994/1994) - 1 шт. Инв. №00407280 | 1969 |  |
| 72 | Здание трансформаторной подстанции ТП ПЗ.БО-3 (лит. А) | г.Сосновый Бор Копорское шоссе дом № 26 |  | 23,0м² | 213 | Здание трансформаторной подстанции ТП ПЗ.БО-3. з/т с 1 трансформатором 400КВА, Инв. №01000012 Нежилое. Площадь - 23,0 кв.м. Инв. № 1611. Этажность - 1 | 1970 | 25 847,83 |
|  |  |  |  |  | 214 | Оборудование ТП-П3.БО-3 (762), трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1970/1970)-1шт, ячейки 10 кВ типа "Fluorc" (2009/2009) -8 шт, панели 0,4 кВ ЩО-59 (1968/1970) -2шт., ЩО-70 (1988/1988) - 1 шт. Инв. №00407281 | 1970 |  |
| 73 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП ПЗ.БО-5 (лит.А) | г.Сосновый Бор Копорское шоссе |  | 30,0м² | 215 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП ПЗ.БО-5.с 1 трансформатором 250КВА, Инв. №00100002 Нежилое. Площадь - 22,9 кв.м. Инв. № 1641. Этажность - 1 | 1971 | 23 204,30 |
|  |  |  |  |  | 216 | Оборудование ТП-П3 БО-5 (752),трансформатор ТМ-250-10/0,4 (1966/1971)-1шт, камеры 10 кВ КСО-366 (1970/1971)-4шт, панели 0,4 кВ ЩО-59 - 3шт.(1970/1971) Инв. №00407271 | 1971 |  |
| 74 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП 3-1 (лит. А) | Ул.Космонавтов дом № 6 |  | 62,5м² | 217 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа – сооружение ТП 3-1, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 62,5 кв.м, инв. № 1551. Инв. №00100007 | 1968 | 10 027,18 |
| 75 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 3-1 (РП-1) | г.Сосновый Бор 3 микрорайон | 1,05км |  | 218 | Кабель 0,4КВ ААБ3*70+1*25, Инв. №00000688 | 1972-2006 | 12 298,18 |
|  |  |  |  |  | 219 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000268 | 1972-2006 |  |
| 76 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа – сооружение ТП 13-1 (лит.А) | Ул.Космонавтов дом № 22 |  | 71,8м² | 220 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП 13-1 (751 з/т с 2 трансформаторами 630КВА, Инв. №00100001. Нежилое. Площадь - 54,7 кв.м. Инв. № 1558. Этажность - 1 | 1971 | 54 693,68 |
|  |  |  |  |  | 221 | Оборудование ТП-13-1 (751), трансформатор ТМ-630-10/0,4 (1968/1971) -1шт., (1971/1971) - 1 шт., камеры 10 кВ КСО-366 (1970/1971) -7 шт., панели 0,4 кВ ЩО-59 (1969/1971) 9 шт. Инв. №00407339 | 1971 |  |
| 77 | Кабельные линии электропередачи КЛ 0,4 кВ от ТП-13-1 | г.Сосновый Бор | 2,116км |  | 222 | Кабель 0,4КВ ААБ, Инв. №00000696 | 1971, 1978, 1982 | 14 162,15 |
|  |  |  |  |  | 223 | Кабель 0,4КВ ААБ-1, Инв. №00000691 | 1971, 1978, 1982 |  |
|  |  |  |  |  | 224 | КЛ-0,4КВ РП-1 столовая, Инв. №00000682 | 1971, 1978, 1982 |  |
|  |  |  |  |  | 225 | Кабель 0,4КВ ААБ-1 3*150+1, Инв. №00000686 | 1971, 1978, 1982 |  |
|  |  |  |  |  | 226 | Кабель 0,4КВ ААБ3*95+1*35, Инв. №00000680 | 1971, 1978, 1982 |  |
|  |  |  |  |  | 227 | Кабель 0,4КВ АПВБ, Инв. №00000677 | 1971, 1978, 1982 |  |
|  |  |  |  |  | 228 | КЛ-10КВ эл.передач напр., Инв. №00005340 | 1971, 1978, 1982 |  |
| 78 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа ТП 14-3 (лит.А) | Ул.Космонавтов дом №3 |  | 38,8м² | 229 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа: ТП 14-3 (805) З./т с 2 трансформаторами 250КВА, Инв. №00010057, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь 38,8 кв.м, инв. № 1587 | 1973 | 46 261,74 |
|  |  |  |  |  | 230 | Оборудование ТП-14-3 (805),трансформатор ТМГ-630-10/0,4 (2008/2009)-2шт, ячейки 10 кВ типа "Fluork" (2009/2009) - 10 шт, РУ-0,4 кВ типа ГРЩ "Союз-электро" (2009/2009) -7шт. Инв. №00407326 | 1973 |  |
| 79 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 14-3 | г.Сосновый Бор 14 микрорайон | 0,36км |  | 231 | Каб.ЛЭП до 10КВ АПВБ-1, Инв. №00000540 | 1973 | 4 216,52 |
|  |  |  |  |  | 232 | Кабель ЛЭП до 10КВ пласт.об., Инв. №00000539 | 1973 |  |
|  |  |  |  |  | 233 | Кабель 0,4КВ ААБл-1, Инв. №00000450 | 1973 |  |
| 80 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа – сооружение ТП 14-4 (лит. А) | Ул.Космонавтов дом №3/1 |  | 52,7м² | 234 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП 14-4(828) с 2 трансформаторами 1000КВА, Инв. №00010473. Нежилое. Площадь - 52,7 ув.м. Инв. № 1559. Этажность - 1 | 1980 | 88 877,24 |
|  |  |  |  |  | 235 | Оборудование ТП-14-4 (828), трансформатор ТМ-1000-10/0,4 (1975/1980) -2шт, камеры 10 кВ КСО-366 (1975/1980) -8 шт., панели 0,4 кВ ЩО-70(1975/1980) - 8 шт. Инв. №00407493 | 1980 |  |
| 81 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 14-4 | г.Сосновый Бор 14 микрорайон | 2,67км | 2,67км | 236 | Кабель 0,4КВ, Инв. №00000398 | 1979 | 40 207,51 |
|  |  |  |  |  | 237 | Кабель ЛЭП до 10КВ пласт.об., Инв. №00000538 | 1979 |  |
|  |  |  |  |  | 238 | Каб.ЛЭП до 10КВ ААБ-1, Инв. №00000544 | 1979 |  |
| 82 | Здание трансформаторной подстанции ТП 8-4 (лит. А) | Ул. Красных Фортов дом № 16 |  | 23,3м² | 239 | Здание трансформаторной подстанции ТП 8-4 з/т с 1 трансформатором 400КВА, Инв. №00010036. Нежилое. Площадь - 23,3 кв.м. Инв. № 1546. Этажность - 1 | 1976 | 30 304,35 |
|  |  |  |  |  | 240 | Оборудование ТП-8-4 (817), трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1970/1976) - 1шт, камеры 10 кВ КСО-366 (1976/1976) -4шт, панели 0,4 кВ ЩО-59 (1976/1976) -3шт. Инв. №00407306 | 1976 |  |
| 83 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 8-4 | г.Сосновый Бор 8 микрорайон | 1,111км |  | 241 | Кабель 0,4КВ ААШВ, Инв. №00000449 | 1976 | 16 730,54 |
|  |  |  |  |  | 242 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000191 | 1976 |  |
|  |  |  |  |  | 243 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000192 | 1976 |  |
|  |  |  |  |  | 244 | КЛ-0,4КВ от д/с ЛАЭС до ж/д 16/8, Инв. №00000164 | 1976 |  |
| 84 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа ТП 9-2 (лит.А) | Ул. Красных Фортов дом № 13 |  | 22,6м² | 245 | Здание трансформаторной подстанции ТП 9-2 закрытого типа. Площадь - 22,6 кв.м, Инв. №00010058. Нежилое. Инв. № 1574. Этажность - 1 | 1976 | 30 304,35 |
|  |  |  |  |  | 246 | Оборудование ТП-9-2 (806),трансформатор ТМГ-400/0,4 (2006/2008) -1шт, камеры 10 кВ КСО-366 (1976/1976) - 5шт, панели 0,4 кВ ЩО-59 (1976/1976) - 5 шт., ЩО-70 (2006/2006) - 1 шт. Инв. №00407327 (акт № 162-2015) | 1976 |  |
| 85 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 9-2 | г.Сосновый Бор 9 микрорайон | 1,36км |  | 247 | КЛ-0,4КВ ТП 9-2 ж/д 3,6,8 по улице Малая Земля, Инв. №40711466 | 1973-1976 | 20 480,23 |
|  |  |  |  |  | 248 | КЛ-10КВ эл.передач до 10КВ, Инв. №00005330 | 1973-1976 |  |
|  |  |  |  |  | 249 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000205 | 1973-1976 |  |
| 86 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа ТП 10-4 (лит.А) | Ул. Красных Фортов дом № 23 |  | 25,0м² | 250 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП 10-4 (830) с 1 трансформатором 400КВА, Инв. №00100476. Нежилое. Площадь - 25,0 кв.м. Инв. № 1597. Этажность - 1 | 1980 | 30 304,35 |
|  |  |  |  |  | 251 | Оборудование ТП-10-4 (830),трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1978/1980) -1шт., камеры 10 кВ КСО-366 (1980/1980) - 4 шт., панели 0,4 кВ ЩО-70 (1980/1980) - 4 шт. Инв. №00407496 | 1980 |  |
| 87 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 10-4 | г.Сосновый Бор 10 микрорайон | 0,816км |  | 252 | Кабель 10КВ ААШВ-1, Инв. №00000417 | 1980 | 12 288,14 |
|  |  |  |  |  | 253 | Кабель 0,4КВ ААБ2Л, Инв. №00000429 | 1980 |  |
|  |  |  |  |  | 254 | Кабель 0,4КВ ААБл-1, Инв. №00000414 | 1980 |  |
|  |  |  |  |  | 255 | Кабель 0,4КВ ААШВ, Инв. №00000415 | 1980 |  |
|  |  |  |  |  | 256 | Кабель 0,4КВ ААБ-2П-1-0, Инв. №00000421 | 1980 |  |
| 88 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 10-6 | г.Сосновый Бор 10 микрорайон | 0,722км |  | 257 | КЛ-0,4КВ ТП-10-6 до ж/д. 41, Инв. №00000396 | 1982, 1986 | 10 872,59 |
|  |  |  |  |  | 258 | КЛ-0,4КВ ТП-10-6 до ж/д. 39/10, Инв. №00000397 | 1982, 1986 |  |
|  |  |  |  |  | 259 | Эл.снаб.эд.42/10 АТП-10а, Инв. №00000975 | 1982, 1986 |  |
|  |  |  |  |  | 260 | КЛ-0,4КВ эл.снаб.от зд.43/10, Инв. №00000976 | 1982, 1986 |  |
|  |  |  |  |  | 261 | КЛ-0,4КВ эл.снаб.КБО зд.44, Инв. №00000985 | 1982, 1986 |  |
|  |  |  |  |  | 262 | КЛ-0,4КВ теплица школы, Инв. №00003640 | 1982, 1986 |  |
| 89 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа – сооружение ТП 16-1 (лит.А) | Ул. Красных Фортов дом № 22 |  | 38,8м² | 263 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП 16-1.(834) встр.в РП-4 с 2 трансф. 400КВА, Инв. №00100475 Нежилое. Площадь - 38,8 кв.м. Инв. № 1594. Этажность - 1 | 1980 | 60 264,34 |
|  |  |  |  |  | 264 | Оборудование ТП-16-1 (834) , (встроенная в РП-4), трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1978/1980) -2шт, камеры 10 кВ КСО-266 (1979/1980) -20 шт , панели 0,4 кВ ЩО-70 (1979/1980) - 8 шт. Инв. №00407495 | 1980 |  |
| 90 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа ТП 10-6 (лит.А) | ул.Красных Фортов дом № 49 |  | 41,5м² | 265 | Здание трансформаторной подстанции ТП 10-6 (843) закрытого типа с 2 трансформаторами 400КВА, Инв. №00100485. Нежилое. Площадь - 41,5 кв.м. Этажность - 1 | 1983 | 69 126,74 |
|  |  |  |  |  | 266 | Оборудование ТП-10-6 (843),трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1978/1982) -2шт., камеры 10 кВ КСО-366 (1980/1983) - 6 шт., панели 0,4 кВ ЩО-70 (1981/1983) -7 шт. Инв. №00407506 | 1983 |  |
| 91 | Сооружение ТП ПР.Ш-14 | ул.Ленинградская соор. ТП ПР Ш-14 Г/к "Ручеек" |  | 7,2м² | 267 | Оборудование КТП -100/10 ТП-Ш-14 ( 791) ТМ, трансформатор ТМ-63- 10/0,4. Инв. №00407337 | 1981 | 12 739,07 |
|  |  |  |  |  | 268 | Сооружение ТП ПР.Ш-14, назначение: сооружение с 1 транс. 63 кВА, площадь застройки 7,2 кв.м, инв. № 1920, лит.А .Инв. №00010061 | 1981 |  |
| 92 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП 2-3 (лит. А) | Ул. Ленинградская дом № 6 |  | 26,0м² | 269 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП 2-3 с 1 трансформатором 400КВА, Инв. №00100020. Нежилое. Площадь - 26,0 кв.м. Инв. № 1562. Этажность - 1. | 1972 | 25 847,83 |
|  |  |  |  |  | 270 | Оборудование ТП-2-3 (775), трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1967/1969) -1шт, камеры 10 кВ КСО-366 (1967/1969) -4шт, панели 0,4 кВ ЩО-59 (1967/1969)-3шт. Инв. №00407289 | 1972 |  |
| 93 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 2-3 | г.Сосновый Бор 2 микрорайон | 0,75км |  | 271 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000225 | 1968-2006 | 3 764,75 |
|  |  |  |  |  | 272 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000229 | 1968-2006 |  |
|  |  |  |  |  | 273 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000232 | 1968-2006 |  |
|  |  |  |  |  | 274 | КЛ-0,4Кв от ж/д ул.комсомольская, Инв. №00000183 | 1968-2006 |  |
|  |  |  |  |  | 275 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000226 | 1968-2006 |  |
|  |  |  |  |  | 276 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000227 | 1968-2006 |  |
|  |  |  |  |  | 277 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000228 | 1968-2006 |  |
|  |  |  |  |  | 278 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000230 | 1968-2006 |  |
|  |  |  |  |  | 279 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000231 | 1968-2006 |  |
|  |  |  |  |  | 280 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000243 | 1968-2006 |  |
| 94 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП 4-6 (лит.А) | Ул. Ленинградская дом №64 |  | 52,7м² | 281 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП 4-6 с 2 трансформаторами 630КВА, Инв. №00101093. Нежилое. Площадь - 52,7 кв.м. Инв. № 1564. Этажность - 1. | 1993 | 111 666,27 |
|  |  |  |  |  | 282 | Оборудование ТП-4-6,трансформатор ТМ-630-10/0,4 (1990/1991) - 2шт., камеры 10 кВ КСО-366 (1990/1991) - 8 шт., панели 0,4 кВ ЩО-70 (1990/1991) -8 шт. Инв. №04071102 | 1993 |  |
| 95 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 4-6 | г.Сосновый Бор 4 микрорайон | 5,204км |  | 283 | Эл.снаб.ж/д 39/4, Инв. №00001087 | 1992-2001 | 165 441,46 |
|  |  |  |  |  | 284 | Эл.снаб.шк.118 зд.69/4, Инв. №00001083 | 1992-2001 |  |
|  |  |  |  |  | 285 | Электроснабжение ж/д 38/4, Инв. №00006930 | 1992-2001 |  |
|  |  |  |  |  | 286 | КЛ-0,4Кв ж/д 39/4, Инв. №00006770 | 1992-2001 |  |
| 96 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа ТП 4-8 (лит. А) | Ул. Ленинградская дом №40 |  | 53,7м² | 287 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа: ТП 4-8 с 2 трансформаторами 630КВА, Инв. №00100903. Нежилое. Площадь - 53,7 кв.м. Инв. № 1565. Этажность - 1. | 1988 | 111 666,27 |
|  |  |  |  |  | 288 | Оборудование ТП-4-8 (4-А-5),трансформатор ТМ-630-10/0,4 (1982/1988) - 2шт., камеры 10 кВ КСО-366 (1988/1988) - 6 шт., панели 0,4 кВ ЩО-70 (1988/1988) - 12 шт. Инв. №00407903 | 1988 |  |
| 97 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 4-8 | г.Сосновый Бор 4 микрорайон | 3,456км |  | 289 | Эл.снаб.эл.каб. зд.4, Инв. №00001095 | 1987-2002 | 52 043,88 |
|  |  |  |  |  | 290 | КЛ-0,4КВ ж/д 43а, Инв. №00006750 | 1987-2002 |  |
|  |  |  |  |  | 291 | КЛ-0,4Кв от ТП-4-5 до зд.59/4, Инв. №00006740 | 1987-2002 |  |
|  |  |  |  |  | 292 | КЛ-0,4Кв от ТП-4-8, Инв. №00000703 | 1987-2002 |  |
|  |  |  |  |  | 293 | КЛ-0,4Кв эл.снаб.ж/д 43/44, Инв. №00000982 | 1987-2002 |  |
|  |  |  |  |  | 294 | КЛ-0,4КВ эл.снаб.ж/д 45/4а, Инв. №00001068 | 1987-2002 |  |
|  |  |  |  |  | 295 | КЛ-0,4КВ эл.снаб.зд.44Б/4, Инв. №00001077 | 1987-2002 |  |
|  |  |  |  |  | 296 | КЛ-0,4КВ эл.снаб.зд.45а/4, Инв. №00010820 | 1987-2002 |  |
| 98 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа ТП 4-9 (лит.А) | Ул. Ленинградская дом №48 |  | 40,7м² | 297 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа: ТП 4-9.с 2 трансформаторами 400КВА, Инв. №00101064 Нежилое. Площадь - 40,7 кв.м. Инв. № 1566. Этажность - 1 | 1988 | 77 989,14 |
|  |  |  |  |  | 298 | Оборудование ТП-4-9,трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1986/1988) -2шт., камеры 10 кВ КСО-366 (1987/1988) - 8 шт., панели 0,4 кВ ЩО-70 (1987/1988) - 9 шт. Инв. №04071062 | 1988 |  |
|  |  |  |  |  | 299 | Оборудование ТП-4-9 4601-32,ТМ-400-2шт Инв. №00407914 | 1988 |  |
| 99 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 4-9 | г.Сосновый Бор 4 микрорайон | 3,163км |  | 300 | КЛ-0,4КВ ж/д 40А,Б,В, Инв. №00006730 | 1988-2006 | 47 631,60 |
|  |  |  |  |  | 301 | КЛ-0,4КВ эл.снаб.ж/д 41,42, Инв. №00000984 | 1988-2006 |  |
|  |  |  |  |  | 302 | КЛ-0,4КВ эл.снаб.зд.41а/4, Инв. №00001078 | 1988-2006 |  |
|  |  |  |  |  | 303 | КЛ-0,4КВ эл.снаб.зд.42б/4, Инв. №00010830 | 1988-2006 |  |
|  |  |  |  |  | 304 | Наружные электрокаб. сети от ТП 4-9 до зд.мэрии, Инв. №40711537 | 1988-2006 |  |
| 100 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа- сооружение ТП ПР-1 (лит. А) | г.Сосновый Бор ул. Ленинградская дом № 7 |  | 22,7м² | 305 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП ПР-1 (774) с 1 трансф. 400 кВА. Нежилое. Площадь - 22,7кв.м. Инв.№1528, Нежилое. Этажность - 1, Инв. №00100019 | 1969 | 12 116,17 |
|  |  |  |  |  | 306 | Оборудование ТП-ПР-1 (774), трансформатор ТМ-400/0,4 (1996)-1шт, камеры 10 кВ КСО-366 (1969/1969) -4шт, панели 0,4 кВ ЩО-59 (1969/1969) -3шт. Инв. №00407288 | 1969 |  |
| 101 | Кабельные линии электропередачи КЛ 0,4 кВ от ТП ПР-1 (1-5) | г.Сосновый Бор | 1,267км |  | 307 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000234 | 1968, 1970, 2000 | 6 359,92 |
|  |  |  |  |  | 308 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000235 | 1968, 1970, 2000 |  |
|  |  |  |  |  | 309 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000233 | 1968, 1970, 2000 |  |
| 102 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП ПР-2 (лит. А) | г.Сосновый Бор ул. Ленинградская дом № 7 |  | 26,4м² | 310 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП ПР-2 (1-6_ (4003) с 1 трансф. 630 кВА. Нежилое. Площадь - 26,4 кв.м. Инв.№ 1529. Этажность – 1, Инв. №00100666 | 1983 | 44 734,88 |
| 103 | Трансформаторная подстанция 10(6)кВ СКК «Энергетик». ТП ПР-4 | Ул. Ленинградская дом №11 |  | 46,3м² | 311 | Трансформаторная подстанция 10 (6) кВ ТП-ПР-4 (1-8) СКК "Энергетик" с 2 транс. 630КВА, Инв. №40711465. Нежилое. Площадь 46,3 кв.м. Инв. № 1550. Лит.А. Этажность-1. | 2006 | 52 586,96 |
| 104 | Здание трансформаторной подстанции ТП 2-4 закрытого типа (лит.А) | ул. Ленинская дом № 11 |  | 24,8м² | 312 | Здание трансформаторной подстанции ТП 2-4 закрытого типа с 1 трансформатором 400КВА, Инв. №00100017. Нежилое. Площадь - 24,8 кв.м. Инв. № 1533. Этажность - 1. | 1969 | 25 847,83 |
|  |  |  |  |  | 313 | Оборудование ТП-2-4 (772),трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1968/1968)-1шт, камеры 10 кВ КСО-366 (1968/1968) -4шт, панели 0,4 кВ ЩО-59 (1968/1968) -3шт. Инв. №00407286 | 1969 |  |
| 105 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 2-4 | г.Сосновый Бор 2 микрорайон | 0,918км |  | 314 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000236 | 1968 | 13 824,16 |
|  |  |  |  |  | 315 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000242 | 1968 |  |
|  |  |  |  |  | 316 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000244 | 1968 |  |
|  |  |  |  |  | 317 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000241 | 1968 |  |
|  |  |  |  |  | 318 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000245 | 1968 |  |
| 106 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа ТП 7-6 (лит. А) | г.Сосновый Бор Липовский проезд дом №33 |  | 46,5м² | 319 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа: ТП 7-6, Инв. №40711535 назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь 46 кв.м, инв. № 1572, лит. А | 1998 | 104 576,35 |
| 107 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 7-6 | г.Сосновый Бор 7 микрорайон | 0,818км |  | 320 | Низковольтный кабель к дому 74 по ул.Парковая, Инв. №40711532 | 1999-2001 | 32 848,69 |
|  |  |  |  |  | 321 | КЛ-0,4КВ от ТП-7-6 до ж/д 31, Инв. №00006920 | 1999-2001 |  |
|  |  |  |  |  | 322 | КЛ-0,4КВ от ТП7-5 к ж/д 48/7, Инв. №00006850 | 1999-2001 |  |
| 108 | 1 этажное Здание трансформаторной подстанции ТП 7-7 (лит.А) | г.Сосновый Бор Липовский проезд за школой № 9 |  | 52,5м² | 323 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП 7-7 школа № 9 с 2 трансформаторами 400КВА, Инв. №10101040. Нежилое. Площадь - 52,5 кв.м. Инв. № 1573. Этажность - 1 | 1997 | 107 571,84 |
|  |  |  |  |  | 324 | Оборудование ТП-7-7 школа № 9,трансформатор ТМГ-400-10/0,4 (1998/1998) - 2 шт., камеры 10 кВ КСО-366 (1998/1998) - 8 шт., панели 0,4 кВ ЩО-70 (1998/1998) -7 шт. Инв. №04071114 | 1997 |  |
| 109 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 7-7 | г.Сосновый Бор 7 микрорайон | 1,67км |  | 325 | Наружные сети 0,4КВ школа № 9, Инв. №00006910 | 1998-2006 | 67 062,72 |
| 110 | Здание трансформаторной подстанции ТП 7-11 (лит.А) | Липовский проезд 5А |  | 20,3м² | 326 | Трансформаторная подстанция ТП 7-11, с 2 трансформаторами 630КВА, Инв. №40711457 назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь 20,3 кв.м, инв. № 4501 | 2005 | 34 161,27 |
| 111 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 7-11 | г.Сосновый Бор 7 микрорайон | 2,08км |  | 327 | КЛ-0,4кВ от ТП-7-11 до ж/д № 5,3А,3 по ул.Лип.пр., Инв. №40711490 | 2003-2005 | 100 928,73 |
|  |  |  |  |  | 328 | КЛ-0,4кВ от ж/д 13/7, Инв. №40711453 | 2003-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 329 | КЛ-0,4кВ от ж/д 14/7, Инв. №40711454 | 2003-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 330 | Электроснабжение 0,4кВ ж/дом № 17А/7, Инв. №40711497 | 2003-2005 |  |
| 112 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа ТП 9-4 (лит.А) | ул. Малая Земля дом № 14 |  | 22,9м² | 331 | Здание трансформаторной подстанции ТП 9-4 закрытого типа с 1 трансформатором 400КВА, Инв. №00010024. Нежилое. Площадь - 22,9 кв.м. Инв. № 1576. Этажность - 1 | 1972 | 25 847,83 |
|  |  |  |  |  | 332 | Оборудование ТП-9-4 (792),трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1972/1972) -1шт, камеры 10 кВ КСО-366 (1972/1972) -4шт, панели 0,4 кВ ЩО-59 (1972/1972) -3шт. Инв. №00407293 | 1972 |  |
| 113 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 9-4 | г.Сосновый Бор 9 микрорайон | 1,036км |  | 333 | Кабель 0,4КВ ААБ, Инв. №00000695 | 1976, 1998 | 15 601,12 |
|  |  |  |  |  | 334 | КЛ-0,4КВ ТП-9-4 (792) до ГРП-4, Инв. №00000166 | 1976, 1998 |  |
|  |  |  |  |  | 335 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000223 | 1976, 1998 |  |
| 114 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа ТП 9-5 (лит.А) | ул. Малая Земля дом № 16 |  | 25,3м² | 336 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП 9-5 с 1 трансформатором 400КВА, Инв. №00010031. Нежилое. Площадь - 25,3 кв.м. Инв. № 1577. Этажность - 1 | 1974 | 25 847,83 |
|  |  |  |  |  | 337 | Оборудование ТП-9-5 (811), трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1970/1974) -1шт, камерф 10 кВ КСО-366 (1974/1974) -4шт, панели 0,4 кВ ЩО-59 (1976/1976) -3шт. Инв. №00407300 | 1974 |  |
| 115 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 9-5 | г.Сосновый Бор 9 микрорайон | 1,201км |  | 338 | КЛ-0,4КВ от ж/д 7 до ж/д 9 ул.Молодежная, Инв. №00000159 | 1974-2004 | 18 085,85 |
|  |  |  |  |  | 339 | КЛ-0,4КВ от ТП до ж/д 16 ул.Малая Земля, Инв. №00000160 | 1974-2004 |  |
|  |  |  |  |  | 340 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000197 | 1974-2004 |  |
| 116 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП 10-5 (лит. А) | ул.Машиностроителей дом № 2 |  | 25,2м² | 341 | Здание трансформаторной подстанции ТП 10-5 (835) закрытого типа с 1 трансформатором 400КВА, Инв. №00100480. Нежилое. Площадь - 25,2 кв.м. Инв. № 1598. Этажность - 1 | 1981 | 30 304,35 |
|  |  |  |  |  | 342 | Оборудование ТП-10-5 (835),трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1980/1981) -1шт., камеры 10 кВ КСО-366 (1980/1981) -4 шт., панели 0,4 кВ ЩО-70 (1980/1981) -4 шт. Инв. №00407500 | 1981 |  |
| 117 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 10-5 | г.Сосновый Бор 10 микрорайон | 1,283км |  | 343 | Кабельные линии 0,4кВ ТП-10-5 (835) Машиностр. 2, Инв. №40711469 | 1981, 1983 | 19 320,69 |
|  |  |  |  |  | 344 | Кабельные линии 0,4кВ Машиностроителей 2-4, Инв. №40711470 | 1981, 1983 |  |
|  |  |  |  |  | 345 | Кабель 0,4КВ ААШВ-1, Инв. №00000425 | 1981, 1983 |  |
| 118 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа ТП 10-7 (лит.А) | ул.Машиностроителей дом № 4 |  | 30,7м² | 346 | Здание трансформаторной подстанции ТП 10-7 (831) с 1 трансформатором 630КВА, Инв. №00100478. Нежилое. Площадь - 30,7 кв.м. Инв. № 1624. Этажность- 1 | 1982 | 38 999,63 |
|  |  |  |  |  | 347 | Оборудование ТП-10-7 (831),трансформатор ТМ-630-10/0,4 (1979/1979) - 1 шт., камеры 10 кВ КСО-366 (1979/1980) -4шт., панели 0,4 кВ ЩО-59 (1979/1980) - 4 шт. Инв. №00407498 | 1982 |  |
| 119 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 10-7 | г.Сосновый Бор 10 микрорайон | 0,44км |  | 348 | Кабель 0,4КВ ААБ2В-1, Инв. №00000426 | 1979, 1980 | 6 625,96 |
|  |  |  |  |  | 349 | КЛ-10КВ эл.пер.напр.до 10КВ, Инв. №00005310 | 1979, 1980 |  |
|  |  |  |  |  | 350 | Кабель 10КВ ААШВ-1, Инв. №00000416 | 1979, 1980 |  |
| 120 | Здание трансформаторной подстанции ТП КЗ.УК-1 (лит. А) | г.Сосновый Бор ул. Мира дом № 3 |  | 49,4м² | 351 | Здание трансформаторной подстанции ТП КЗ.УК-1. Инв. №00101095 Нежилое. Площадь - 49,4 кв.м. Инв. № 1621. Этажность - 1 | 1994 | 86 851,54 |
|  |  |  |  |  | 352 | Оборудование ТП-КЗ.УК-1 (10), трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1980/1982) - 2шт, камеры 10 кВ КСО-366 (1982/1982) - 7 шт., панели 0,4 кВ ЩО-70 (1982/1982) - 7 шт. Инв. №04071105 | 1994 |  |
| 121 | Здание трансформаторной подстанции ТП КЗ.УК-2 (лит. А) | г.Сосновый Бор ул. Мира дом № 7 |  | 41,1м² | 353 | Здание трансформаторной подстанции ТП КЗ.УК-2 с 2 трансформаторами 400КВА, Инв. №40711467. Нежилое. Площадь - 41,1 кв.м. Инв. № 1622. Этажность - 1 | 1989 | 77 989,14 |
| 122 | Здание трансформаторной подстанции ТП 9-6 (лит. А) | ул.Молодежная дом № 1 |  | 25,4м² | 354 | Здание трансформаторной подстанции ТП 9-6 (808) с 1 трансформатором 400КВА, Инв. №00010029. Нежилое. Площадь - 25,4 кв.м. Этажность - 1 | 1974 | 34 760,87 |
|  |  |  |  |  | 355 | Оборудование ТП-9-6 (808), трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1974/1974) -1шт, камеры 10 кВ КСО-366 (1974/1974) -4шт, панели 0,4 кВ ЩО-59 (1972/1974) - 3шт., ЩО-70 (2011/2011) - 1 шт. Инв. №00407298 | 1974 |  |
| 123 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 9-6 | г.Сосновый Бор 9 микрорайон | 1,592км |  | 356 | КЛ-0,4КВ от ТП до ж/д 1 ул.Молодежная, Инв. №00000169 | 1974-1978 | 23 973,92 |
|  |  |  |  |  | 357 | КЛ-0,4КВ от ТП до ж/д 7, Инв. №00000170 | 1974-1978 |  |
|  |  |  |  |  | 358 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000200 | 1974-1978 |  |
| 124 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа ТП 10-1 (лит.А) | ул.Молодежная дом № 17 |  | 24,8м² | 359 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа: ТП 10-1(823) с 1 трансформатором 400КВА, Инв. №00010048. Нежилое. Площадь -24,8 кв.м. Инв. № 1553. Этажность - 1 | 1978 | 30 304,35 |
|  |  |  |  |  | 360 | Оборудование ТП-10-1 (823), трансформатор ТМГ-400-10/0,4 (2009/2009) -1шт, камеры 10 кВ КСО-366 (1978/1978) -4шт, панели 0,4 кВ ЩО-59 (1978/1978) -3шт. Инв. №00407317 | 1978 |  |
| 125 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 10-1 | г.Сосновый Бор 10 микрорайон | 0,691км |  | 361 | Кабель 0,4КВ наружное эл.снабжение, Инв. №00000399 | 1978, 1979 | 10 405,76 |
|  |  |  |  |  | 362 | КЛ-0,4КВ ж/д 20, Инв. №00000466 | 1978, 1979 |  |
|  |  |  |  |  | 363 | Кабель 0,4КВ ААВ-2л, Инв. №00000422 | 1978, 1979 |  |
| 126 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа ТП 10-2 (лит.А) | ул.Молодежная дом № 19 |  | 29,9м² | 364 | Здание трансформаторной подстанции ТП 10-2(824) с 1 трансформатором 630КВА, Инв. №00010049. Нежилое. Площадь - 29,9 кв.м. Инв. № 1584. Этажность - 1 | 1979 | 38 999,63 |
|  |  |  |  |  | 365 | Оборудование ТП-10-2 (824) трансформатор ТМ-630-10/0,4 (1978/1979)-1шт, камеры 10 кВ КСО-366 (1979/1979) -4шт, панели 0,4 кВ ЩО-59 (1979/1979) -4 шт. , Инв. №00407318 | 1979 |  |
| 127 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 10-2 | г.Сосновый Бор 10 микрорайон | 1,807км |  | 366 | Кабель 0,4КВ наружное эл.снабжение, Инв. №00000401 | 1979, 1980, 1983 | 27 211,60 |
|  |  |  |  |  | 367 | Кабель 0,4КВ ААШ-В-1, Инв. №00000418 | 1979, 1980, 1983 |  |
|  |  |  |  |  | 368 | Кабель 0,4КВ ААБ-1, Инв. №00000444 | 1979, 1980, 1983 |  |
|  |  |  |  |  | 369 | Кабель 0,4КВ ААБ-1, Инв. №00000445 | 1979, 1980, 1983 |  |
|  |  |  |  |  | 370 | Кабель 0,4КВ ААБ-1, Инв. №00000446 | 1979, 1980, 1983 |  |
|  |  |  |  |  | 371 | Кабель 0,4КВ ААБ-2Л, Инв. №00000452 | 1979, 1980, 1983 |  |
|  |  |  |  |  | 372 | Кабель 0,4КВ АВВГО.ААБП, Инв. №00000412 | 1979, 1980, 1983 |  |
|  |  |  |  |  | 373 | КЛ-0,4КВ между ж/д 22/10 и 25, Инв. №00000464 | 1979, 1980, 1983 |  |
|  |  |  |  |  | 374 | КЛ-0,4КВ ТП 10/2-ж/д 15/10, Инв. №00000467 | 1979, 1980, 1983 |  |
| 128 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа ТП 10-8 (лит.А) | ул.Молодежная дом № 41 |  | 26,3м² | 375 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП 10-8 (838) с 1 трансформатором 400КВА, Инв. №00100479. Нежилое. Площадь - 26,3 кв.м. Этажность - 1 | 1982 | 34 760,87 |
|  |  |  |  |  | 376 | Оборудование ТП-10-8 (838),трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1980/1980) -1шт, камеры 10 кВ КСО-366 (1981/1982) -4шт., панели 0,4 кВ ЩО-70 (1981/1982) - 4 шт. Инв. №00407499 | 1982 |  |
| 129 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 10-8 | г.Сосновый Бор 10 микрорайон | 0,801км |  | 377 | Кабель 1КВ наружное эл.снабжение, Инв. №00000403 | 1981, 1982 | 12 062,25 |
|  |  |  |  |  | 378 | Кабель 0,4КВ 2ААБ, Инв. №00000423 | 1981, 1982 |  |
|  |  |  |  |  | 379 | КЛ-0,4КВ эл.снаб.ж/д 32,33, Инв. №00000405 | 1981, 1982 |  |
| 130 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа ТП 10-9 (лит.А) | ул.Молодежная дом № 33 |  | 40,7м² | 380 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа: ТП 10-9 (836) с 2 трансформаторами 250КВА, Инв. №00010474. Нежилое. Площадь - 40,7 кв.м. Инв. № 1556. Этажность - 1 | 1981 | 62 214,06 |
|  |  |  |  |  | 381 | Оборудование ТП-10-9 (836), трансформатор ТМ-250-10/0,4 (1980/1981) -2шт, камеры 10 кВ КСО-366 (1980/1981) -6шт., панели 0,4 кВ ЩО-70 (1981/1981) - 6 шт. Инв. №00407494 | 1981 |  |
|  |  |  |  |  | 382 | Кабель 0,4КВ ААШВ-1, Инв. №00000428 | 1983,1985 | 3 599,10 |
| 131 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа ТП 10-11 (лит.А) | ул.Молодежная дом № 18 |  | 50,1м² | 383 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа: ТП 10-11 (4008) с 2 трансформаторами 630КВА, Инв. №00100489. Нежилое. Площадь - 50,1 кв.м. Инв. № 1593. Этажность - 1 | 1985 | 88 877,24 |
|  |  |  |  |  | 384 | Оборудование ТП-10-11 (10Б-2) (4008),трансформатор ТМ-630-10/0,4 (1976/1985) -2шт., камеры 10 кВ КСО-366 (1985/1985) -8 шт., панели 0,4 кВ ЩО-70 (1985/1985) - 8 шт. Инв. №00407510 | 1985 |  |
| 132 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 10-11 | г.Сосновый Бор 10 микрорайон | 2,044км |  | 385 | КЛ-0,4КВ от ТП-10-11 до 33/10Б, Инв. №00001072 | 1985-1989 | 30 780,58 |
|  |  |  |  |  | 386 | КЛ-0,4КВ эл.снаб.зд.22/10б, Инв. №00000582 | 1985-1989 |  |
|  |  |  |  |  | 387 | КЛ-0,4КВ эл.снаб.от ТП-10-11, Инв. №00108200 | 1985-1989 |  |
|  |  |  |  |  | 388 | Эл.снаб.эд.30/10Б 0,4КВ, Инв. №00000591 | 1985-1989 |  |
|  |  |  |  |  | 389 | КЛ-0,4КВ зд.8/10Б, Инв. №00000577 | 1985-1989 |  |
|  |  |  |  |  | 390 | Эл.снаб.эд.11/10Б, Инв. №00000580 | 1985-1989 |  |
| 133 | Здание трансформаторной подстанции ТП 10-12 (лит.А) | ул.Молодежная дом № 32 |  | 53,5м² | 391 | Здание трансформаторной подстанции ТП 10-12 (10Б-3) с 2 трансформаторами 630КВА, Инв. №00101065. Нежилое. Площадь - 53,5 кв.м. Инв. № 1592. Этажность - 1 | 1988 | 111 666,27 |
|  |  |  |  |  | 392 | Оборудование ТП-10-12 (10Б-3),трансформатор ТМ-630-10/0,4 (1987/1988) - 2 шт., камеры 10 кВ КСО-366 (1987/1988) - 8 шт., панели 0,4 кВ ЩО-70 (1987/1988) - 9шт. Инв. №00407915 | 1988 |  |
|  |  |  |  |  | 393 | Оборудование ТП-10-12 (10Б-3), ТМ-630-2шт Инв. №04071061 | 1988 |  |
|  |  |  |  |  | 394 | Оборудование ТП-10-12 (10Б-3),ТМ-630-2шт Инв. №04071096 | 1988 |  |
| 134 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 10-12 | г.Сосновый Бор 10 микрорайон | 3,544км |  | 395 | КЛ-0,4КВ эл.снаб.33/10Б, Инв. №00000979 | 1988, 1989 | 13 000,93 |
|  |  |  |  |  | 396 | КЛ-0,4КВ эл.снаб.14/10Б, Инв. №00000980 | 1988, 1989 | 30 921,13 |
|  |  |  |  |  | 397 | КЛ-0,4КВ эл.снаб.23/10Б, Инв. №00000972 | 1988, 1989 | 14 429,86 |
|  |  |  |  |  | 398 | КЛ-0,4КВ эл.снаб.шк., Инв. №00006800 | 1988, 1989 | 4 778,72 |
|  |  |  |  |  | 399 | Кабельные линии 0,4кВ ТП-10-12 (10Б-3), Инв. №40711471 | 1988, 1989 | 8 198,79 |
| 135 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа ТП 10-13 (лит.А) | ул.Молодежная дом №64 |  | 53,2м² | 400 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа: ТП 10-13 с 2 трансформаторами 630КВА, Инв. №00101086. Нежилое. Площадь - 53,2 кв.м. Инв. № 1554. Этажность - 1 | 1989 | 100 271,75 |
|  |  |  |  |  | 401 | Оборудование ТП-10-13 (10Б-4),трансформатор ТМ-630-10/0,4 (1988/1989) -1шт., (1978/2006) - 1шт., камеры 10 кВ КСО-366 (1988/1989) - 8 шт., панели 0,4 кВ ЩО-70 (1988/1989) -10 шт. Инв. №04071100 | 1989 |  |
| 136 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 10-13 | г.Сосновый Бор 10 микрорайон | 2,648км |  | 402 | КЛ-0,4КВ эл.снаб.ж/д 48/10Б, Инв. №00001103 | 1989-2003 | 39 876,22 |
|  |  |  |  |  | 403 | КЛ-0,4КВ эл.снаб.ж/д 53/10Б, Инв. №03414111 | 1989-2003 |  |
|  |  |  |  |  | 404 | Кабельные линии 0,4кВ 10-13, Инв. №40711473 | 1989-2003 |  |
|  |  |  |  |  | 405 | Кабельные линии 0,4кВ ТП-10-13 Молодежная 62(10-13), Инв. №40711474 | 1989-2003 |  |
| 137 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа ТП 7-1 (лит. А) | г.Сосновый Бор ул.Парковая д. № 24 |  | 42,0м² | 406 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа: ТП 7-1с двумя трансформаторами 630КВА, Инв. №00101088. Нежилое. Площадь - 42,0 кв.м. Инв. № 1568. Этажность - 1 | 1992 | 100 271,75 |
|  |  |  |  |  | 407 | Оборудование ТП-7-1, трансформатор ТМГ-630-10/0,4 (1990/2004) - 2 шт., камеры 10 кВ КСО-366 (1992/1992) - 6 шт., панели 0,4 кВ ЩО 70 (1992/1992)- 9 шт. Инв. №00440703 | 1992 |  |
| 138 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 7-1 | г.Сосновый Бор 7 микрорайон | 2,724км |  | 408 | Кабельные линии 0,4кВ ТП-7-1 Парковая 18, Инв. №40711476 | 1990-2004 | 86 599,26 |
|  |  |  |  |  | 409 | Кабельные линии 0,4кВ ТП-7-1 Парковая 18, Инв. №40711477 | 1990-2004 |  |
|  |  |  |  |  | 410 | Кабельные линии 0,4кВ ТП-7-1 Парковая 24, Инв. №40711478 | 1990-2004 |  |
|  |  |  |  |  | 411 | КЛ-0,4кВ от ТП-7-1 до ж/д № 1,1а, Лип. проезд, Инв. №40711491 | 1990-2004 |  |
|  |  |  |  |  | 412 | КЛ-0,4кВ эл/снабжения от ТП-7-1 до ж/д №3 Парковая, Инв. №40711501 | 1990-2004 |  |
|  |  |  |  |  | 413 | Эл.снаб.пав.8А т/сети, Инв. №00001089 | 1990-2004 |  |
|  |  |  |  |  | 414 | Эл.снаб.ж/д 4/7, Инв. №00001093 | 1990-2004 |  |
| 139 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа ТП 7-2 (лит. А) | г.Сосновый Бор ул.Парковая дом № 30 |  | 42,2м² | 415 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа: ТП 7-2.с 2 трансформаторами 400КВА, Инв. №00101089 Нежилое. Площадь - 42,3 кв.м. Инв. № 1569. Этажность - 1 | 1992 | 86 851,54 |
|  |  |  |  |  | 416 | Оборудование ТП-7-2 трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1990/1992)-1шт., (1967/1969) - 1 шт, камеры 10 кВ КСО-366 (1990/1992) -8 шт.,панели 0,4 кВ ЩО-70 (1991/1992) - 8 шт. , Инв. №04071101 | 1992 |  |
| 140 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 7-2 | г.Сосновый Бор 7 микрорайон | 3,059км |  | 417 | Кабельные линии 0,4кВ Парковая 28,38, Инв. №40711480 | 1991-1997 | 97 249,31 |
|  |  |  |  |  | 418 | КЛ 0,4кВ ТП-7-2 Парковая 22, Инв. №40711481 | 1991-1997 |  |
|  |  |  |  |  | 419 | КЛ 0,4кВ ТП-7-2 Парковая 28, Инв. №40711479 | 1991-1997 |  |
|  |  |  |  |  | 420 | КЛ-0,4Кв ж/д 8/7 от ТП-7-2, Инв. №00006790 | 1991-1997 |  |
|  |  |  |  |  | 421 | КЛ-0,4 кВ Эл.снаб. ж/д 28/7, Инв. №00001086 | 1991-1997 |  |
| 141 | Здание трансформаторной подстанции ТП 7-5 (лит. А) | г.Сосновый Бор ул.Парковая дом № 66 |  | 53,2м² | 422 | Здание трансформаторной подстанции ТП 7-5,с 2 трансформаторами по 400 кВа назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь - 53,2 кв.м., инв. № 1571 | 1994 | 86 851,54 |
|  |  |  |  |  | 423 | Оборудование ТП-7-5, трансформатор ТМ -400-10/0,4 (1991/1994) - 1шт., ТМГ-400-10/0,4 (1991/1995) -1 шт., камеры 10 кВ КСО-366 (1993/1994/) - 8 шт., панели 0,4 кВ ЩО-70 (1993/1994) - 7 шт. Инв. №04071126 | 1994 |  |
| 142 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 7-5 | г.Сосновый Бор 7 микрорайон | 0,75км |  | 424 | КЛ-0,4КВ от ТП до ж/д 49, Инв. №00006840 | 1991-2004 | 23 843,41 |
|  |  |  |  |  | 425 | КЛ-0,4КВ эл.снаб.46/7, Инв. №00006810 | 1991-2004 |  |
|  |  |  |  |  | 426 | Эл.снаб.ж/д 43/7, Инв. №00001088 | 1991-2004 |  |
|  |  |  |  |  | 427 | Электрокабель к ж/д 45/7, Инв. №40711463 | 1991-2004 |  |
|  |  |  |  |  | 428 | Кабель 0,4кВ к дому ул.Парковая д.72, Инв. №40711530 | 1991-2004 |  |
| 143 | Здание трансформаторной подстанции ТП 7-8 (лит.А) | г.Сосновый Бор ул.Парковая д. № 37 |  | 44,7м² | 429 | Здание трансформаторной подстанции ТП 7-8,Инв. №40711534 назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь 44,7 кв.м, инв. № 2274, лит. А | 2003 | 134 455,30 |
| 144 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 7-8 | г.Сосновый Бор 7 микрорайон | 0,87км |  | 430 | КЛ-0,4кВ от ТП-7-8 до ж/д № 60 по ул.Парковая, Инв. №40711489 | 2003-2005 | 42 215,38 |
|  |  |  |  |  | 431 | КЛ-0,4кВ от ТП-7-8 до ж/д № 62 ул.Парковая, Инв. №40711513 | 2003-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 432 | КЛ-0,4кВ от ТП-7-8 до ж/дома № 42 ул.Парковая, Инв. №40711514 | 2003-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 433 | Наружная КЛ-0,4кВ от ТП-7-8 до ж/д Парковая 46, Инв. №40711506 | 2003-2005 |  |
| 145 | 1 этажное Здание трансформаторной подстанции ТП 7А-1 (лит. А) | г.Сосновый Бор ул.Парковая вблизи д. № 15 |  | 53,2м² | 434 | Здание трансформаторной подстанции ТП-7-9 (7А-1) с 2 трансформаторами 630КВА, Инв. №01010107. Нежилое. Площадь - 53,2 кв.м. Инв. № 1567. Этажность - 1 | 2000 | 130 541,16 |
|  |  |  |  |  | 435 | Оборудование ТП-7А-1 (7-9),трансформатор ТМ-630-10/0,4 (1989/2000) - 2шт., камеры 10 кВ КСО-366 (2000/2000) - 10 шт., панели 0,4 кВ (2000/2000) ЩО-70 - 10 шт. Инв. №04071116 | 2000 |  |
| 146 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 7А-1 (7-9) | г.Сосновый Бор 7а микрорайон | 0,6км |  | 436 | Наружные сети эл/снабжения 0,4кВт от ТП-7-9 до ж/д, Инв. №40711516 | 2000-2006 | 29 114,06 |
|  |  |  |  |  | 437 | Эл.сети 0,4КВ от ТП-7А-1, Инв. №00006940 | 2000-2006 |  |
| 147 | Воздушные и кабельные линии электропередачи от КТПН-4003 и КТПН-4013 | Сосновоборский городской округ 21 квартал (ТИЗ "Росинка") | 2,8945км |  | 438 | Электроснабжение сети 0,4КВ 21 квартал, Инв. №00006960 | 2006 | 178 363,58 |
| 148 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа ТП 3-4 (лит. А) | ул. Сибирская дом № 2 |  | 22,8м² | 439 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа: ТП 3-4.с 1 трансформатором 630 КВА, Инв. №00100003 Нежилое. Площадь - 22,8 кв.м. Инв. № 1535. Этажность - 1. | 1969 | 33 264,39 |
|  |  |  |  |  | 440 | Оборудование ТП-3-4 (753),трансформатор ТМ-630-10/0,4 (1969/1969)-1шт, камеры 10 кВ КСО-360 (1969/1969) -4шт, панели 0,4 кВ ЩО-59 (1969/1969) -3 шт. Инв. №00407272 | 1969 |  |
| 149 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 3-4 | г.Сосновый Бор 3 микрорайон | 0,621км |  | 441 | Кабель 0,4КВ ААБ3*95+1*35, Инв. №00000678 | 1971 | 6 234,42 |
|  |  |  |  |  | 442 | Кабель 0,4КВ ААБ3*95+11*3, Инв. №00000679 | 1971 |  |
|  |  |  |  |  | 443 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000269 | 1971 |  |
| 150 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа ТП 3-7 (лит. А) | ул. Сибирская дом № 11 |  | 27,9м² | 444 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа: ТП 3-7.с 1 трансформатором 630КВА, Инв. №00010033 Нежилое. Площадь - 27,9 кв.м. Инв. № 1538. Этажность - 1. | 1975 | 38 999,63 |
|  |  |  |  |  | 445 | Оборудование ТП-3-7 (814), трансформатор ТМ-630-10/0,4 (1973/1975) - 1шт, камеры 10 кВ КСО-366(1974/1975) -4 шт, панели 0,4 кВ ЩО-59 (1974/1975) -4 шт. Инв. №00407303 | 1975 |  |
| 151 | Сооружение ТП Д.Р-1 открытого типа с одним трансформатором 25 кВа (лит. А) | г.Сосновый Бор д.Ракопежи |  | 4м² | 446 | Сооружение ТП Д.Р-1 (781) открытого типа с 1 трансформатором 25КВА, Инв. №00100041 Нежилое. Инв. № 1890 | 1972 | 23 204,30 |
| 152 | ВЛ-10 кВ фид. С-2 - ТП Д Р-1 Горсвалка, фид.С-2 - ТП Д Р-3 Ракопежи | г.Сосновый Бор | 2км |  | 447 | ВЛ-10КВ к ТП д.Р-3 ГРС Ракопежи, Инв. №00030076 | 1971 | 18 960,48 |
|  |  |  |  |  | 448 | КЛ-10КВ ОП-2/66-ОП-1/71, Инв. №00000790 | 1971 |  |
| 153 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 3-7 | г.Сосновый Бор 3 микрорайон | 1,451км |  | 449 | КЛ-0,4КВ от ТП до здания 28/3, Инв. №00000168 | 1972, 1975,2006 | 16 994,91 |
|  |  |  |  |  | 450 | Кабель 0,4КВ ААБ-1, Инв. №00000690 | 1972, 1975,2006 |  |
|  |  |  |  |  | 451 | КЛ-0,4КВ общ. туалет 3 мкр., Инв. №00000469 | 1972, 1975,2006 |  |
| 154 | ВЛ-10кВ Ф 169-101 - ТП Д СП-6 д.Систо-Палкино-Водозабор | г.Сосновый Бор | 10,91км |  | 452 | КЛ-10КВ от ПС-169-01 ВЛ-10КВ, Инв. №00010950 | 1965 | 1 350,93 |
| 155 | Воздушные линии электропередачи ВЛ 0,4 кВ от ТП С-4 | Сосновоборский городской округ ул.Смольненская | 0,8152км |  | 453 | ВЛ-0,4КВ пос.Смольненский ( С-4), Инв. №00000143 | 1981 | 12 276,09 |
|  |  |  |  |  | 454 | ВЛ-0,4КВ поста ГИБДД "Ракопежский", Инв. №40711460 | 1981 |  |
| 156 | 1 этажное Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП КЗ.В-1 (лит. А) | г. Сосновый Бор ул.Советская дом № 63 |  | 23,2м² | 455 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП КЗ.В-1. Инв. №00010055 Нежилое. Площадь - 23,2 кв.м. Инв. № 1603. Этажность - 1 | 1973 | 25 847,83 |
| 157 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП КЗ.ПГ (лит. А) | г.Сосновый Бор ул.Советская дом № 63 |  | 40,5м² | 456 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП КЗ.ПГ с 2 трансформаторами 400КВА, Инв. №01010100 Нежилое. Площадь - 40,5 кв.м. Инв. № 1606. Этажность - 1 | 1997 | 95 713,95 |
|  |  |  |  |  | 457 | Оборудование ТП-КЗ.ПГ в/ч 2133, Инв. №04071109трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1986/1986) щиты ввода и вывода , камеры 10 кВ КСО-366 ЩО-70 (1986/1986) - 7 шт.(1986/1986) - 8 шт, панели 0,4 кВ | 1997 |  |
| 158 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП ПР-3 (лит. А) | г.Сосновый Бор ул.Соколова дом № 3 |  | 21,7м² | 458 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП ПР-3 (1-7) (767) з/т с 1 трансформатором 400КВА, Инв. №00100013. Нежилое. Площадь - 21,7 кв.м. Инв. № 1530. Этажность - 1 | 1960 | 16 934,78 |
|  |  |  |  |  | 459 | Оборудование ТП-ПР-3 (767) (1-7),трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1977/1980) -1шт, камеры 10 кВ КСО-366 (1967/1967) -3 шт., (2008/2008) -2шт, панели 0,4 кВ ЩО-70 (1980/1980) -5шт,, Инв. №00407282 Инв. №00407282 | 1960 |  |
| 159 | Воздушные и кабельные линии электропередачи КЛ 0,4 кВ и ВЛ 0,4 от ТП ПР-3 (1-7) | г.Сосновый Бор | 0,765км |  | 460 | Каб.сети 0,4 от ТП, Инв. №00001085 Воздушные и кабельные линии электропередачи КЛ 0,4 кВ и ВЛ 0,4 кВ от ТП ПР-3 (1-7) | 1980 - 2008 | 24 320,28 |
| 160 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа ТП 3-5 (лит. А) | Ул. Солнечная дом № 9а |  | 21,9м² | 461 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа: ТП 3-5.с 1 трансформатором 630КВА, Инв. №01000010 Нежилое. Площадь - 21,9 кв.м. Инв. № 1537. Этажность - 1. | 1970 | 25 847,83 |
|  |  |  |  |  | 462 | Оборудование ТП-3-5 (760), трансформатор ТМ-630-10/0,4 (1970/1971) -1шт, камеры 10 кВ КСО-366 (1971/1971)-4 шт, панели 0,4 кВ ЩО-59 (1971/1971) -4шт. Инв. №00407279 | 1970 |  |
| 161 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 3-5 | г.Сосновый Бор 3 микрорайон | 1,332км |  | 463 | Кабель 0,4КВ ААБ3*95+1*50, Инв. №00000693 | 1970 | 11 143,66 |
|  |  |  |  |  | 464 | Кабель 0,4КВ ААБ-1, Инв. №00000694 | 1970 |  |
|  |  |  |  |  | 465 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000213 | 1970 |  |
|  |  |  |  |  | 466 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000261 | 1970 |  |
|  |  |  |  |  | 467 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000262 | 1970 |  |
| 162 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа ТП 3-6 (лит. А) | Ул. Солнечная дом № 17 |  | 23,0м² | 468 | Здание трансформаторной подстанции ТП 3-6 закрытого типа.с 1 трансформатором 400КВА, Инв. №00100009 Нежилое. Площадь - 23,0 кв.м. Инв. № 1536. Этажность - 1. | 1970 | 33 264,39 |
|  |  |  |  |  | 469 | Оборудование ТП-3-6 (759)трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1969/1970) -1 шт, камеры 10 кВ КСО- 366 (1969/1970) -4 шт., панели 0,4 кВ ЩО-59 (1969/1970) -3шт., шкаф распределительный ШР-11 - 1 шт. , Инв. №00407278 | 1970 |  |
| 163 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 3-6 | г.Сосновый Бор 3 микрорайон | 2,352км |  | 470 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000259 | 1970, 2007 | 19 677,09 |
|  |  |  |  |  | 471 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000260 | 1970, 2007 |  |
| 164 | Здание трансформаторной подстанции ТП 8-1 (лит. А) | г.Сосновый Бор ул.Солнечная дом № 16 |  | 62,8м² | 472 | Здание трансформаторной подстанции ТП 8-1 с 1 трансформатором 400КВА, Инв. №00010025. Нежилое. Площадь - 62,8 кв.м. Инв. № 1623. Этажность - 1 | 1973 | 25 847,83 |
|  |  |  |  |  | 473 | Оборудование ТП-8-1 (793), с РУ-10 кВ РП-3: трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1973/1973) -1 шт., камеры 10 кВ КСО-266 (1972/1973)-19 шт, панели 0,4 кВ ЩО-59 (1972/1973) - 3 шт. Инв. №00407294 | 1973 |  |
| 165 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 8-1 | г.Сосновый Бор 8 микрорайон | 0,93км |  | 474 | КЛ-10Кв эл.пер.напр.до 10КВ, Инв. №00005290 | 1973-1983 | 12 448,77 |
|  |  |  |  |  | 475 | КЛ-10КВ эл.пер.напр.до 10КВ, Инв. №00005350 | 1973-1983 |  |
|  |  |  |  |  | 476 | Кабель 0,4КВ ААШВ, Инв. №00000448 | 1973-1983 |  |
|  |  |  |  |  | 477 | КЛ-0,4КВ от ТП до ж/д 2,4, Инв. №00000172 | 1973-1983 |  |
| 166 | Здание трансформаторной подстанции ТП 9-1 (лит. А) | Ул. Солнечная дом № 26 |  | 22,4м² | 478 | Здание трансформаторной подстанции ТП 9-1, с 1 трансформатором 630КВА, Инв. №00100022 назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь 22,4 кв.м, инв. № 1549 | 1972 | 33 264,39 |
|  |  |  |  |  | 479 | Оборудование ТП-9-1 (778), трансформатор ТМГ-630-10/0,4 (2006/2006)-1шт, камеры 10 кВ КСО-366 (1971/1972) -4шт, панели 0,4 кВ ЩО-59 (1971/1972) - 3шт., ЩО-70 (1985/1985)-1 шт. Инв. №00407291 | 1972 |  |
| 167 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 9-1 | г.Сосновый Бор 9 микрорайон | 0,702км |  | 480 | Кабель 0,4КВ ААБ-1 3*120, Инв. №00000684 | 1972 | 8 222,21 |
|  |  |  |  |  | 481 | Кабель 0,4КВ ААБ-1 3*120, Инв. №00000685 | 1972 |  |
|  |  |  |  |  | 482 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000224 | 1972 |  |
|  |  |  |  |  | 483 | КЛ-0,4КВ ж/д 5/9 до ж/д 6/9, Инв. №00000681 | 1972 |  |
|  |  |  |  |  | 484 | Кабель 0,4КВ ААБ-1, Инв. №00000683 | 1972 |  |
| 168 | Здание трансформаторной подстанции ТП 9-7 (лит. А) | Ул. Солнечная дом № 28 |  | 27,5м² | 485 | Здание трансформаторной подстанции ТП 9-7(822) с 1 трансформатором 400КВА, Инв. №00100047. Нежилое. Площадь - 27,5 кв.м. Этажность - 1 | 1978 | 34 760,87 |
|  |  |  |  |  | 486 | Оборудование ТП-9-7 (822),трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1974/1978) -1 шт., камеры 10 кВ КСО-366 (1978/1978) - 4 шт., панели 0,4 кВ ЩО-59 (1978/1978) - 3 шт. Инв. №00407316 | 1978 |  |
| 169 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа ТП 13-2 (лит.А) | Ул.Солнечная дом № 19 |  | 53,1м² | 487 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа: ТП 13-2 (841) с 2 трансформаторами 400КВА, Инв. №00100484. Нежилое. Площадь - 53,1 кв.м. Инв. № 1557. Этажность - 1 | 1981 | 69 126,74 |
|  |  |  |  |  | 488 | Оборудование ТП-13-2 (841),трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1981/1981) -2шт., камеры 10 кВ КСО-366 (1980/1981) - 9 шт., панели 0,4 кВ ЩО-70 (1979/1981) -10 шт., (2008/2008)-1 шт. Инв. №00407505 | 1981 |  |
| 170 | Кабельные линии электропередачи КЛ 0,4 кВ от ТП 13-2 | г.Сосновый Бор | 2,415км |  | 489 | КЛ-0,4КВ зд.6/8, Инв. №00000462 | 1982, 1983 | 36 367,47 |
|  |  |  |  |  | 490 | Кабель 0,4КВ АБААБ, Инв. №00000447 | 1982, 1983 |  |
|  |  |  |  |  | 491 | Кабель 0,4КВ АПВ, Инв. №00000692 | 1982, 1983 |  |
| 171 | Здание трансформаторной подстанции ТП 13-5 (лит.А) | Ул.Солнечная дом № 27а |  | 75,4м² | 492 | Здание трансформаторной подстанции ТП 13-5 К (810) з/т с 2 трансформаторами 400КВА, Инв. №00100565. Нежилое. Площадь - 75,4 кв.м. Инв. № 1602. Этажность - 1 | 1984 | 69 126,74 |
|  |  |  |  |  | 493 | Оборудование ТП-13-5 (810),трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1984/1985) -2шт., камеры 10 кВ КСО-366 (1984/1984) - 8шт., панели 0,4 кВ ЩО-70 (1984/1984) -7 шт. Инв. №00407565 | 1984 |  |
| 172 | Кабельные линии электропередачи КЛ 0,4 кВ от ТП 13-5 | г.Сосновый Бор | 1,53км |  | 494 | КЛ-10КВ дет.сад 25/13, Инв. №00005910 | 1985 | 23 040,26 |
|  |  |  |  |  | 495 | Кабельные линии 0,4кВ Солнечная 23 А, Инв. №40711475 | 1985 |  |
|  |  |  |  |  | 496 | КЛ-0,4КВ эл.снаб.зд.21/13, Инв. №00000581 | 1985 |  |
| 173 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа – сооружение ТП 15-1 ( лит.А) | Ул. Солнечная дом № 31 |  | 52,7 м² | 497 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП 15-1 (812) с 2 трансформаторами 630КВА, Инв. №00010032. Нежилое. Площадь - 52,7 кв.м. Инв. № 1560. Этажность - 1 | 1975 | 66 088,20 |
|  |  |  |  |  | 498 | Оборудование ТП-15-1 (812)трансформатор ТМ-630-10/0,4 (1973/1975) -2шт, камеры 10 кВ КСО-366 (1975/1975) - 8шт, панели 0,4 кВ ЩО-59 (1975/1975) - 8 шт. , Инв. №00407301 | 1975 |  |
| 174 | Кабельные линии электропередачи КЛ 0,4 кВ от ТП 15-1 | г.Сосновый Бор | 5,01км |  | 499 | Кабель 1КВ наружное эл.снабжение, Инв. №00000402 | 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1980, 2003 | 58 679,88 |
|  |  |  |  |  | 500 | КЛ-0,4КВ от ТП до д/с ЛАЭС-2, Инв. №00000158 |  |  |
|  |  |  |  |  | 501 | КЛ-0,4КВ от ТП до ж/д 39, Инв. №00000156 |  |  |
|  |  |  |  |  | 502 | КЛ-0,4КВ от ТП до ж/д 45, Инв. №00000155 |  |  |
|  |  |  |  |  | 503 | КЛ-0,4КВ от ТП до ж/д 47 ул.Солнечная, Инв. №00000157 |  |  |
|  |  |  |  |  | 504 | КЛ-0,4КВ эл.пер.напр.до 10КВ, Инв. №00005300 |  |  |
|  |  |  |  |  | 505 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000195 | 1972-2003 |  |
|  |  |  |  |  | 506 | Кабель 0,4КВ наружное эл.снабжение, Инв. №00000400 |  |  |
| 175 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП 15-2 | г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 51 |  | 41,7м² | 507 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП 15-2 Инв. №00101096. Нежилое. Площадь - 41,7 кв.м. Инв. № 1561. Этажность - 1 | 1996 | 78 166,39 |
|  |  |  |  |  | 508 | Оборудование ТП-15/2, трансформатор ТМГ-400-10/0,4 (2007/2009) -2шт, ячейки 10 кВ типа "Fluork" (2007/2009) - 13 шт., панели 0,4 кВ ЩО-70 (1990/1993) - 7шт. Инв. №04071106 | 1994 |  |
| 176 | Кабельные и воздушные линии электропередачи ВЛ 0,4 кВ и КЛ 0,4 кВ от ТП 15-2 | г.Сосновый Бор | 1,606км |  | 509 | Доп.ст-ть к КЛ-0,4КВ ул.Солнечная 37-39, Инв. №0000194а | 1994-2006 | 64 492,65 |
|  |  |  |  |  | 510 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000194 | 1994-2006 |  |
|  |  |  |  |  | 511 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000199 | 1994-2006 |  |
|  |  |  |  |  | 512 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000196 | 1994-2006 |  |
| 177 | Воздушная линия 0,4 кВ от ТП -15-2 до насосной станции № 1/15 | г. Сосновый Бор , 15 мкр | 360,0м |  | 513 | КЛ 0,4 кВ от ТП 15-2 до насос. Ст. № 1/15 | 2010 | 14 456,63 |
| 178 | Воздушная линия 0,4 кВ от ТП -15-2 до насосной станции № 1/15 | г. Сосновый Бор , 15 мкр | 360,0м |  | 514 | ВЛ 0,4 кВ от ТП 15-2 до насос. Ст. № 1/16 | 2010 | 14 456,63 |
| 179 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП КЗ-5 (лит. А) | ул.Солнечная дом № 43 |  | 65,72м² | 515 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП КЗ-5 (15-3)(4004) с 2 трансф.400КВА, Инв. №00100667, назначение: электроснабжение, 1 - этажный, общая площадь 40,7 кв.м, инв. № 1898, лит. А | 1984 | 69 126,74 |
| 180 | РЭП неутепленная крытая стоянка на 5 автобусов, Инв. №01010102 Нежилое. Площадь - 182,3 кв.м. Инв. № 1234-3. Лит. Д. Этажность - 1 ул. | Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д. 30а |  | 182,3 кв.м | 516 | РЭП неутепленная крытая стоянка на 5 автобусов, Инв. №01010102 Нежилое. Площадь - 182,3 кв.м. Инв. № 1234-3. Лит. Д. Этажность - 1 ул. | 1997 | 148 151,98 |
| 181 | Кабельные линии 10 кВ ПС 333 ф.21, 26 - РП-2 | г.Сосновый Бор | 2,376км | ИСКЛ | 517 | Кабельные линии 10кВ ТП-В-2 (ТП-802), Инв. №40711485 | 1972-1984 | 6 399,16 |
| 182 | Кабельные и воздушные линии 10 кВ ПС 333 ф.17, 22 - ТП ПЗ БО -1 | г.Сосновый Бор | 4,735км |  | 518 | КЛ-10КВ от 3 РУСМЗ, Инв. №00000376 | 1969-1981 | 29 925,95 |
|  |  |  |  |  | 519 | КЛ-10КВ ТП-БО-1(777)-ТП-БО-2 (761), Инв. №00000095 | 1969-1981 |  |
|  |  |  |  |  | 520 | КЛ-10КВ ТП-БО-3 (762) ВЛ ГРС, Инв. №00300124 | 1969-1981 |  |
|  |  |  |  |  | 521 | КЛ-10КВ РП-2-ТП-БО-1 (777), Инв. №00000094 | 1969-1981 |  |
|  |  |  |  |  | 522 | ВЛ-10КВ ТП-П3-БО-5 (752) до ТП-П3.БО-1 (777), Инв. №00000080 | 1969-1981 |  |
|  |  |  |  |  | 523 | КЛ-10КВ ТП-БО-5 (752) ВЛ, Инв. №00300132 | 1969-1981 |  |
|  |  |  |  |  | 524 | КЛ-10КВ ТП-БО-2 (761)-ТП-БО-3 (762), Инв. №00000096 | 1969-1981 |  |
|  |  |  |  |  | 525 | КЛ-10КВ База ТКС, Инв. №00010940 | 1969-1981 |  |
| 183 | Кабельные линии 10 кВ ПС 168 ф.24, 25 - РП-4 | г.Сосновый Бор | 16,522 км |  | 526 | КЛ-10КВ ГПП № 168 до РП-4, Инв. №00000382 | 1979-2002 | 73 618,79 |
|  |  |  |  |  | 527 | КЛ-10КВ ТП-4-4 (4010) ТП-4-3 (4001) от РП-4, Инв. №00000596 | 1979-2002 | 24 217,27 |
|  |  |  |  |  | 528 | Эл.снаб.эд.61/4, Инв. №00001081 | 1979-2002 | 12 656,12 |
|  |  |  |  |  | 529 | КЛ-10КВ-ТП-4-2 до ТП-4-7, Инв. №00003600 | 1979-2002 | 19 894,28 |
|  |  |  |  |  | 530 | КЛ-10КВ ТП-4-4 до врезки, Инв. №00001056 | 1979-2002 | 2 844,07 |
|  |  |  |  |  | 531 | КЛ-10КВ РП-4-ТП-16-2 код 143131020, Инв. №40711458 | 1979-2002 | 8 532,21 |
|  |  |  |  |  | 532 | КЛ-10КВ-ТП-10-3 (829) до ТП-10-7 (831), Инв. №00000394 | 1979-2002 | 20 548,42 |
|  |  |  |  |  | 533 | КЛ-10КВ-ТП-10-9 до ТП-10-8, Инв. №00000377 | 1979-2002 | 8 247,81 |
|  |  |  |  |  | 534 | КЛ-10КВ-ТП-10-8 (838) до ТП-10-7 (831), Инв. №00000389 | 1979-2002 | 3 270,68 |
|  |  |  |  |  | 535 | КЛ-10КВ ТП-10-8 (838) до ТП-10-6 (843), Инв. №00000386 | 1979-2002 | 8 532,21 |
|  |  |  |  |  | 536 | КЛ-10КВ РП-4 до ТП-10-4 (830), Инв. №00000388 | 1979-2002 | 14 291,46 |
|  |  |  |  |  | 537 | КЛ-10КВ-ТП-9-3 (816) до ТП-10-4 (830), Инв. №00000392 | 1979-2002 | 9 456,54 |
|  |  |  |  |  | 538 | КЛ-10КВ РП до ТП-10-5 (835), Инв. №00000387 | 1979-2002 | 9 243,23 |
|  |  |  |  |  | 539 | КЛ-10КВ ТП-10-5 (835) до ТП-10-9 (836), Инв. №00000384 | 1979-2002 | 10 309,76 |
|  |  |  |  |  | 540 | КЛ-10КВ ТП-10-5 (835) до ТП-10-6 (843), Инв. №00000385 | 1979-2002 | 3 768,39 |
|  |  |  |  |  | 541 | КЛ-10КВ РП-4 до ТП-10-6 (843), Инв. №00000393 | 1979-2002 | 10 665,27 |
|  |  |  |  |  | 542 | КЛ-10КВ ПС-168-ВЛ ф 168-01, Инв. №00000077 | 1979-2002 | 2 275,26 |
| 184 | Кабельные линии 10 кВ ПС 168 ф.01 , 10 - РП-3 (ТП 8-1) | г.Сосновый Бор | 16,568км |  | 543 | КЛ-10КВ ПС-168-РП-3, Инв. №00300104 | 1972-2003 | 17 064,43 |
|  |  |  |  |  | 544 | КЛ-10КВ ПС-168-РП-3, Инв. №00300105 | 1972-2003 | 17 064,43 |
|  |  |  |  |  | 545 | КЛ-10КВ ПС-168 каб.канал, Инв. №00300106 | 1972-2003 | 1 564,24 |
|  |  |  |  |  | 546 | КЛ-10КВ от ГПП-168 до РП-3, Инв. №00000708 | 1972-2003 | 13 153,83 |
|  |  |  |  |  | 547 | КЛ-10КВ РП-3-ТП-8-3 (815), Инв. №00000086 | 1972-2003 | 4 906,02 |
|  |  |  |  |  | 548 | КЛ-10КВ-ТП-815-807, Инв. №00000870 | 1972-2003 | 6 114,75 |
|  |  |  |  |  | 549 | КЛ-10КВ ТП-8-3 (815)-ТП-8-4 (817), Инв. №00000090 | 1972-2003 | 12 627,68 |
|  |  |  |  |  | 550 | КЛ-10КВ ТП-8-4 (817)-ТП-8-6 (820), Инв. №00000093 | 1972-2003 | 5 944,11 |
|  |  |  |  |  | 551 | КЛ-10КВ-ТП-8-6 до ТП-4-2, Инв. №00000379 | 1972-2003 | 17 917,65 |
|  |  |  |  |  | 552 | КЛ-10КВ-ТП-8-4 до ТП-4-1, Инв. №00000378 | 1972-2003 | 10 579,95 |
|  |  |  |  |  | 553 | КЛ-10КВ ТП-9-7 (822)-ТП-9-5 (811), Инв. №00000099 | 1972-2003 | 13 111,17 |
|  |  |  |  |  | 554 | КЛ-10КВ-ТП-9-3 (816) до врезки ТП, Инв. №00000390 | 1972-2003 | 3 555,09 |
|  |  |  |  |  | 555 | КЛ-10КВ ТП-9-5 (811)-ТП-9-2 (806), Инв. №00000092 | 1972-2003 | 6 825,77 |
|  |  |  |  |  | 556 | КЛ-10КВ РП-3-ТП-8-2 (807), Инв. №00300128 | 1972-2003 | 8 958,83 |
|  |  |  |  |  | 557 | КЛ-10КВ ТП-8-4 (817) -ТП-8-5 (819), Инв. №00000091 | 1972-2003 | 9 314,33 |
|  |  |  |  |  | 558 | КЛ-10КВ РП-3-ТП-9-1 (778), Инв. №00300126 | 1972-2003 | 13 935,95 |
|  |  |  |  |  | 559 | КЛ-10КВ ТП-9-1 (778)-ТП-9-4 (792), Инв. №00000088 | 1972-2003 | 8 816,62 |
|  |  |  |  |  | 560 | КЛ-10КВ ТП-9-4 (792)-ТП-9-3 (816), Инв. №00000089 | 1972-2003 | 6 825,77 |
|  |  |  |  |  | 561 | КЛ-10КВ ТП-9-4 (792)-ТП-9-3 (816), Инв. №00000097 | 1972-2003 | 6 825,77 |
|  |  |  |  |  | 562 | КЛ-10КВ ТП-10-2 (824) до ТП-10-3 (829), Инв. №00000383 | 1972-2003 | 10 124,89 |
|  |  |  |  |  | 563 | КЛ-10КВ ТП-9-6 (808)-ТП-10-1 (823), Инв. №00000100 | 1972-2003 | 4 977,13 |
|  |  |  |  |  | 564 | КЛ-10КВ РП-3-ТП-13-1 (751), Инв. №00300127 | 1972-2003 | 7 394,59 |
|  |  |  |  |  | 565 | КЛ-10КВ-РП-3 до ТП-13-5 (810), Инв. №00300563 | 1972-2003 | 7 110,18 |
| 185 | Кабельные и воздушные линии 10 кВ ПС 168 ф.11, 12 - РП-1(ТП 3-1) | г.Сосновый Бор | 30,403км |  | 566 | КЛ-10КВ ПС-168-РП-1, Инв. №00300101 | 1964-2005 | 96 075,90 |
|  |  |  |  |  | 567 | КЛ-10КВ ПС-168-РП-1, Инв. №00300102 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 568 | КЛ-10кВ от ПС-168 до РП-1, Инв. №40711507 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 569 | КЛ-10КВ РП-1 до муфты 14-2 (754), Инв. №00300116 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 570 | КЛ-10КВ ТП-13-1 (751) до муфты, Инв. №00000675 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 571 | КЛ-10КВ ТП-13-1 (751) до ТП-13-2 (841), Инв. №00000674 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 572 | КЛ-10КВ ТП-13-2 (841), Инв. №00000673 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 573 | КЛ-10КВ-ТП-805-751, Инв. №0000086а | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 574 | КЛ-10КВ ТП-ПР-4(1-8)-ТП-ОС-4 (818), Инв. №00000085 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 575 | КЛ-10КВ РП-1-ТП-2-6 (771), Инв. №00300118 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 576 | КЛ-10КВ ТП-2-6 (771) -ТП-2-4 (772), Инв. №00000083 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 577 | Монтаж каб.от ТП-2-3 до ТП-2-4, Инв. №00001097 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 578 | КЛ-10КВ ТП-2-2 (769) -ТП-2-3 (775), Инв. №00000084 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 579 | КЛ-10КВ ТП-4-10 (4005) до ТП-2-6 (771), Инв. №00000586 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 580 | КЛ-10КВ ТП-4-2 (ТП-4-9-ТП-4-8), Инв. №00000981 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 581 | КЛ-10КВ ТП-4-6 от ТП-4-9, Инв. №00010900 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 582 | КЛ-10КВ РП-1-ТП-3-7 (814), Инв. №00300119 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 583 | КЛ-10КВ РП-1-ТП-3-3 (755), Инв. №00300113 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 584 | КЛ-10КВ РП-1-ТП-3-2 (796), Инв. №00000800 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 585 | КЛ-10КВ ТП-3-2 (796)-ТП-2-8 (795), Инв. №00300107 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 586 | КЛ-10КВ ТП-2-8 (795)-ТП-1-1 (797), Инв. №00300108 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 587 | КЛ-10КВ ТП-1-1 (797)-ТП-2-2 (769), Инв. №00300109 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 588 | КЛ-10КВ ТП-2-2 (769) -ТП-6-1, Инв. №00300110 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 589 | КЛ-10КВ РП-1-ТП-2-7 (770), Инв. №00300115 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 590 | КЛ-10КВ ТП-2-5 (773)-ТП-776, Инв. №00000082 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 591 | КЛ-10КВ ТП-2-7 (770)-ТП-2-5 (773), Инв. №00000081 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 592 | КЛ-10КВ ТП-2-5 (773)-ТП-ПР-1 (774), Инв. №00300122 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 593 | КЛ-10КВ ТП-ПР-3 (767) (1-7) до ТП ПР-1 (1-5), Инв. №00000670 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 594 | ВЛ-10КВ Шепелево, Инв. №00030074 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 595 | КЛ-10КВ ТП--2-2 (769) -ТП-ПР-3 (1-7) (767), Инв. №00300111 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 596 | КЛ-10КВ ТП-ПР-3 (1-7) (767) -ВЛ Шепелево, Инв. №00300112 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 597 | КЛ-10КВ РП-1-ТП-3-4 (753), Инв. №00300114 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 598 | КЛ-10КВ ТП-4-10 (4005) до ТП-3-4 (753), Инв. №00000587 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 599 | КЛ-10КВ ТП-3-4 (753) ТП-3-7 (814), Инв. №00300121 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 600 | КЛ-10КВ ТП-3-4 (753) до ТП-3-6 (759), Инв. №00000588 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 601 | КЛ-10КВ РП-1 до муфты 14-2 (754), Инв. №00300117 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 602 | КЛ-10КВ ТП-3-6 (759) -ТП-ПР-4 (776), Инв. №00300120 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 603 | КЛ-10КВ ТП-14-2 (754) - ТП-14-1 (780), Инв. №00300123 | 1964-2005 |  |
| 186 | Кабельные линии 10 кВ ПС 168 ф.21, 26 - РП-5 | г.Сосновый Бор | 9,87км |  | 604 | КЛ-10КВ ПС-168 каб.канал, Инв. №00300103 | 1978, 1979 | 2 701,87 |
|  |  |  |  |  | 605 | КЛ-10КВ ГПП № 168, Инв. №00000381 | 1978, 1979 | 88 009,79 |
|  |  |  |  |  | 606 | КЛ-10КВ эл.передач напр., Инв. №00005360 | 1978, 1979 | 48 349,22 |
|  |  |  |  |  | 607 | КЛ-10КВ ТП-6-1 (756), Инв. №00300129 | 1978, 1979 | 2 844,07 |
| 187 | Кабельные линии 10 кВ ПС 168 ф.04, 05 - РП-7 | г.Сосновый Бор | 7,725км |  | 608 | КЛ-10КВ от ГПП-168ф.168-04,168-05 до ТП-КЗ-2 (9-8), Инв. №00001090 | 1988-2003 | 170 881,30 |
|  |  |  |  |  | 609 | Кабельные сети 10кВ от ТП-К-1 до ТП-10-15, Инв. №40711539 | 1988-2003 |  |
|  |  |  |  |  | 610 | КЛ-10КВ ТП-10-7 до ТП-10-8, Инв. №03414109 | 1988-2003 |  |
|  |  |  |  |  | 611 | КЛ-10КВ 10Б мкр., Инв. №00010890 | 1988-2003 |  |
|  |  |  |  |  | 612 | КЛ-10КВ-ТП-10-10, Инв. №00003610 | 1988-2003 |  |
|  |  |  |  |  | 613 | КЛ-10КВ ТП-10-11 до ТП-10-12, Инв. №00000978 | 1988-2003 |  |
|  |  |  |  |  | 614 | КЛ-10КВ ТП-10-12 до ТП-10-8, Инв. №00000977 | 1988-2003 |  |
|  |  |  |  |  | 615 | КЛ-10КВ ТП-4-10, Инв. №00010880 | 1988-2003 |  |
|  |  |  |  |  | 616 | Кабельная линия 10кВ от ТП-10Б-4 до ТП-10Б-5, Инв. №40711526 | 1988-2003 |  |
| 188 | Воздушные линии электропередачи ВЛ 0,4 кВ (К-1) | Сосновоборский городской округ ул.Полевая ул.Набережная (д.Старое Калище) | 0,94км |  | 617 | ЛЭП-0,4КВ Ст.Калище ТП К-1, Инв. №00000139 | 2005 | 14 155,45 |
| 189 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП ПР.ОС-3 (лит.А) | г.Сосновый Бор ул.Устинская |  | 22,4м² | 618 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП ПР.ОС-3.(798) з/т с 1 транс.400КВА (РУ-0,4 Водо, Инв. №00010054 Нежилое. Площадь - 22,4 кв.м. Инв. № 1608. Этажность - 1 | 1973 | 21 391,31 |
|  |  |  |  |  | 619 | Оборудование ТП-ПР.ОС-3 (798),трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1970/1970) -1шт, камеры 10 кВ КСО-366 (1970/1973) -8 шт. Инв. №00407323 | 1973 |  |
| 190 | Здание трансформаторной подстанции ТП ПР.ОС-5 (лит.А) | г.Сосновый Бор ул.Устинская |  | 29,9м² | 620 | Здание трансформаторной подстанции ТП ПР.ОС-5 (О-3) с 1 трансф. 1000КВА (Водоканал), Инв. №00100971. Нежилое. Площадь - 29,9 кв.м. Инв. № 1600. Этажность - 1 | 1988 | 56 205,36 |
|  |  |  |  |  | 621 | Оборудование ТП-ПР.ОС-5 (03) Кос, трансформатор ТМ-10/0,4-1000 кВА-1 шт., камеры 10 кВ КСО-366-4 шт. Инв. №00407986 | 1988 |  |
| 191 | Трансформаторная подстанция ТП 1-10 (лит.А) | г.Сосновый Бор ж/квартал "Устье" |  | 29,2м² | 622 | Трансформаторная подстанция ТП 1-10, с 2 трансформаторами 1000КВА, Инв. №40711517 назначение: сооружения энергетики и электропередачи, 1-этажный, площадь 29,20 кв.м инв.№ 3963, лит.А | 2006 | 45 146,60 |
| 192 | Воздушные линии электропередачи ВЛ 0,4 кВ от ТП Ш-15 | Ленинградская область Ломоносовский район д.Шепелево Лебяженское г.п. | 1,1061км |  | 623 | КТП-3-250/10-182 (Ш-15), Инв. №04071121 | 2002 | 53 671,76 |
| 193 | Встроенное сооружение ТП ПЗ.БО-4 закрытого типа с двумя трансформаторами 400 кВА в здании (лит. А) | г.Сосновый Бор Вокзальный проезд дом № 1 |  | 46,80м² | 624 | Встроенное сооружение ТП ПЗ.БО-4 (4009)закрытого типа с двумя трансформаторами 400 кВА в здании. Инв. №00101097 Нежилое. Площадь - 46,8 кв.м. Инв. № 1220а. Этажность - 1 | 1996 | 95 713,95 |
| 194 | Сооружение ТП Д.С-4 | г.Сосновый Бор пос.Смольненский |  | 2,9м² | 625 | Сооружение ТП Д.С-4,(799) с 1 трансформатором 250КВА, Инв. №00010068 назначение: электроснабжение, общая площадь 2,9 кв.м, инв. № 1895 | 1981 | 31 205,78 |
| 195 | Кабельная линия 10 кВ от ТП 4-6 до ТП 1-10 | г. Сосновый Бор , ж/квартал "Устье" | 1,6172 км |  | 626 | Кабельная линия 10 кВ от ТП 4-6 до ТП 1-10 Инв. №40711521 |  | 48 549,57 |
| 196 | Сооружение ТП КЗ-1 открытого типа с двумя трансформаторами 400 кВа (лит. А) | ул.Комсомольская дом № 19 |  | 40м² | 627 | Сооружение ТП КЗ-1 (755) откр/т с 2 транс.400КВА (РУ-0,4 ЛАЭС), Инв. №00100005 Нежилое. Инв. № 1897 | 1969 | 51 401,93 |
|  |  |  |  |  | 628 | Оборудование ТП-К3-1 (755) (3-3),трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1968/1969) -2шт, камеры КСО-350 (1968/1969) - 2шт. Инв. №00407274 | 1969 |  |
| 197 | Сооружение ТП Ш-8 закрытого типа с одним трансформатором 400 кВА (лит. А) | г.Сосновый Бор д.Кандикюля |  | 6м² | 629 | Сооружение ТП Ш-8(790) закрытого типа с одним трансфор-матором 400 кВА (лит. А),Инв. №00100046 назначение: соору жения энергетики и электропередачи, инв. № 3697 | 1969 | 25 847,83 |
|  |  |  |  |  | 630 | Оборудование ТП-Ш-8 (790),ТМГ-400-10/0,4 (2005/2005) - 1 шт. Инв. №00407315 | 1969 |  |
| 198 | Встроенное сооружение ТП ПЗ.БО-1 закрытого типа с двумя трансформаторами 400 кВа в здании (лит. Б) | г.Сосновый Бор Копорское шоссе дом № 6 |  | 58,5м² | 631 | Встроенное сооружение ТП ПЗ.БО-1 (777) закрытого типа с двумя трансформаторами 400 кВА в здании.Инв. №00100021 Нежилое. Площадь - 58,5 кв.м. Инв. № 214а. Этажность - 1 | 1972 | 60 264,34 |
|  |  |  |  |  | 632 | Оборудование ТП-П3.БО-1 (777),трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1970-1972) - 2 шт., камеры 10 кВ КСО-366 (1972/1972) - 6 шт., панели 0,4 кВ ЩО-59 (1972/1972) - 7 шт., ЩО-70 (2009/2009) - 2 шт. Инв. №00407290 | 1972 |  |
| 199 | ТП ПЗ.ГК-1 открытого типа с двумя трансформаторами 1000 кВа (лит. А) | г.Сосновый Бор Копорское шоссе |  | 8,0м² | 633 | ТП ПЗ.ГК-1 (758) открытого типа с двумя трансформаторами 1000 кВА,Инв. №00100008 назначение: нежилое, общая площадь 8 кв.м, инв. № 1905, лит. А | 1967 | 66 088,20 |
|  |  |  |  |  | 634 | Оборудование ТП-П3 ГК-1 (758), Инв. №00407277 трансформатор ТМВМ-1000-10/0,4 (1989/1994) - 1шт, ТМ-1000-10/0,4 (1967/1987) - 1шт. | 1967 |  |
| 200 | ТП ПЗ.ГК-2 открытого типа с двумя трансформаторами 1000 кВа (лит. А) | г.Сосновый Бор Копорское шоссе |  | 8,0м² | 635 | ТП ПЗ.ГК-2(813) открытого типа с двумя трансформаторами 1000 кВА, Инв. №0010032наназначение: нежилое, общая площадь 8 кв.м, инв. № 1906, лит. А | 1975 | 77 482,72 |
|  |  |  |  |  | 636 | Оборудование ТП-П3 ГК-2 (813), Инв. №00407302 ТМ-1000-10/0,4 (1974/1975) - 2шт, камеры 10 кВ КСО-366 (1975/1975) - 2 шт. | 1975 |  |
| 201 | Сооружение ТП 6-1 открытого типа с двумя трансформаторами 630 кВа (лит.А) | г.Сосновый Бор ул.Ленинградская ,соор. ТП 6-1 |  | 36,8м² | 637 | Сооружение ТП 6-1 (756) открытого типа с двумя трансформаторами 630 кВа (РУ-0,4 ЛАЭС), Инв. №00100006. Нежилое. Инв. № 1903 | 1970 | 66 088,20 |
|  |  |  |  |  | 638 | Оборудование ТП-6-1 (756) (1-1),трансформатор ТМ-630-10/0,4 (1967/1969) -1шт., (1984/1987) - 1 шт., камеры 10 кВ КСО-286 (1969/1970) - 2 шт. Инв. №00407275 | 1970 |  |
| 202 | Встроенное сооружение ТП 13-3 закрытого типа с двумя трансформаторами 630 кВа и двумя трансформаторами 400 кВа в здании (лит.А1) | Ул.Солнечная дом № 29 |  | 81,0м² | 639 | Встроенное сооружение ТП 13-3 (842а)закрытого типа с двумя трансформаторами 630 кВА и двумя трансформаторами 400 кВА в здании. Инв. №00100567Нежилое. Площадь - 81,0 кв.м. Инв. № 1922б. Лит.А1. Этажность - 1 | 1982 | 196 418,69 |
|  |  |  |  |  | 640 | Оборудование ТП-13-3а (842а), трансформатор ТМЗ-400-10/0,4 (1975/1976)-2шт., ячейки 10 кВ ШВВ-3А (1976/1976) - 2 шт. Инв. №00407567 | 1982 |  |
|  |  |  |  |  | 641 | Встроенное сооружение ТП 13-3 (842Б) закрытого типа с двумя трансформаторами 630 кВА и двумя трансформаторами 400 кВА в здании. Инв. №00100568Нежилое. Площадь - 81,0 кв.м. Инв. № 1922б. Лит.А1. Этажность - 1 | 1982 |  |
|  |  |  |  |  | 642 | Оборудование КТП ТП-13-3б (842Б), трансформатор ТМЗ-630-10/0,4 (1974/1976) -2 шт., ячейки 10 кВ ШВВ-3А (1976/1976) - 2шт Инв. №00407568 | 1982 |  |
| 203 | Встроенное сооружение ТП 13-4 закрытого типа с двумя трансформаторами 1000 кВа в здании (лит.А) | Ул.Солнечная дом № 29 |  | 89,80м² | 643 | Встроенное сооружение ТП 13-4(821) закрытого типа с двумя трансформаторами 1000 кВА в здании.Инв. №00100566 Нежилое. Площадь - 89,8 кв.м. Инв. № 1922а. Лит.А. Этажность - 1 | 1976 | 88 877,24 |
|  |  |  |  |  | 644 | Оборудование ТП-13-4 (821),трансформатор ТМЗ-1000-10/0,4 (1975/1976) -2шт., ячейки 10 кВ ШВВ-3А (1976/1976) - 2 шт. Инв. №00407566 | 1976 |  |
| 204 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от "КД" ж/дома Солнечная, 26 до "ВРУ" здания бильярдной | г. Сосновый Бор | 0,405 км |  | 645 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от "КД" ж/дома Солнечная, 26 до "ВРУ" здания бильярдной Инв. №40711519 |  | 12 875,44 |
| 205 | Встроенное сооружение ТП ПР .ОС-2 закрытого типа с двумя трансформаторами 630 кВА в здании (лит.А) | г.Сосновый Бор ул.Устинская |  | 72,1м² | 646 | Встроенное сооружение ТП ПР.ОС-2 (833) закрытого типа с двумя трансформаторами 630 кВА в здании. Инв. №00100483 Нежилое. Площадь - 72,1 кв.м. Инв. № 1923. Этажность - 1 | 1980 | 88 877,24 |
|  |  |  |  |  | 647 | Оборудование ТП-ПР, ОС-2 (833), трансформатор ТМЗ-630-10/0,4 (2011/2011) -2шт., камеры 10 кВ - 2 шт. Инв. №00407504 | 1980 |  |
| 206 | Сооружение ТП ПР.ОС-4 открытого типа с двумя трансформаторами 630 кВа (лит. А) | г.Сосновый Бор ул.Устинская |  | 29,6м² | 648 | Сооружение ТП ПР.ОС-4(818) з/т с 2 трансформаторами 630КВА, Инв. №00010037Нежилое. Инв. № 1889 | 1976 | 77 482,72 |
|  |  |  |  |  | 649 | Оборудование ТП-ПР ОС-4 (818), трансформатор ТМГ-630-10/0,4 (2011/2011) -2шт, камеры 10 кВ КСО-366-6 шт. Инв. №00407307 Инв. №00407307 | 1976 |  |
| 207 | Встроенное сооружение ТП ПР. ОС-6 закрытого типа с двумя трансформаторами 630 кВА в здании | г. Сосновый Бор ,ул. Устьинская |  | 73,1м² | 650 | Встроенное сооружение ТП ПР.ОС-6 закрытого типа (4007) с 2 трансф.630КВА (РУ-0,4 Водоканал , Инв. №40711468, назначение :нежилое, общая площадь 73,10 кв.м. инв.№ 1921 | 2006 | 100 271,75 |
| 208 | ТП С.С-5 открытого типа с одним трансформатором 63 кВА | С/т «Эхо», соор. ТП С.С-5 |  | 9,2м² | 651 | Сооружение ТП С.С-5 открытого типа с одним трансформатором ТМГ-160 кВА, с/т "ЭХО" | 2012 | 67 675,84 |
| 209 | Здание трансформаторной подстанции ТП 10-16 | г. Сосновый Бор , 10б мкр |  | 22,3м² | 652 | Трансформаторная подстанция ТП 10-16 (лит.А) | 2010 | 55 210,23 |
| 210 | Распределительное устройство РУ-7 | г. Сосновый Бор , ул. Молодежная в районе д.6 |  | 10,6м² | 653 | Распределительное устройство РУ-7 | 2010 | 10 389,66 |
| 211 | Кабель 0,4КВ АПВБ3*35+1*1, Инв. №00000687 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор | 100м |  | 654 | Кабель 0,4КВ АПВБ3*35+1*1, Инв. №00000687 | 1982 | 3 179,12 |
| 212 | ВЛ эл.пер.КЛ-10, Инв. №00003014 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор | Шепелево Трансформатор на 250 КВА, комплектная трансформаторная подстанция |  | 655 | ВЛ эл.пер.КЛ-10, Инв. №00003014 | 1991 | 31 205,78 |
| 213 | Кабельная линия 10КВ РП-8, Инв. №00000699 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор. Кабельные линии 10 кВ | 420м |  | 656 | Кабельная линия 10КВ РП-8, Инв. №00000699 | 2003 | 12 608,72 |
| 214 | КЛ-10КВ от ПС-503-110/10, Инв. №00006860 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор. Кабельные линии 10 кВ | 6000м |  | 657 | КЛ-10КВ от ПС-503-110/10, Инв. №00006860 | 1995 | 180 124,53 |
| 215 | Наружные сети 10КВ от шк.9, Инв. №00001096 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор. Кабельные линии 10 кВ | 1440м |  | 658 | Наружные сети 10КВ от шк.9, Инв. №00001096 | 1998 | 43 229,89 |
| 216 | Кабельные линии 10кВ ТП-7-3 - ТП-7-4, Инв. №40711488 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор. Кабельные линии 10 кВ | 1180м |  | 659 | Кабельные линии 10кВ ТП-7-3 - ТП-7-4, Инв. №40711488 | 2006 | 35 424,49 |
| 217 | КЛ-10КВ от ТП-2/7 до ТП-3/7, Инв. №00109200 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор. Кабельные линии 10 кВ | 1160м |  | 660 | КЛ-10КВ от ТП-2/7 до ТП-3/7, Инв. №00109200 | 1993 | 34 824,08 |
| 218 | КЛ-10КВ ТП-7-2 от ТП-7-1, Инв. №00109100 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор. Кабельные линии 10 кВ | 676м |  | 661 | КЛ-10КВ ТП-7-2 от ТП-7-1, Инв. №00109100 | 1992 | 20 294,03 |
| 219 | КЛ-10 кВ от ТП-7-4 до ТП-7-8, Инв. №40711500 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор. Кабельные линии 10 кВ | 170м,170м |  | 662 | КЛ-10 кВ от ТП-7-4 до ТП-7-8, Инв. №40711500 | 2006 | 5 103,53 |
| 220 | Эл.кабель 10КВ от ТП-4-7 до 4/7, Инв. №00001098 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор. Кабельные линии 10 кВ | 1037м |  | 663 | Эл.кабель 10КВ от ТП-4-7 до 4/7, Инв. №00001098 | 2000 | 31 131,52 |
| 221 | КЛ-10 КВ ТП-7-11, ТП-4-5, Инв. №40711459 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор. Кабельные линии 10 кВ | 270м |  | 664 | КЛ-10 КВ ТП-7-11, ТП-4-5, Инв. №40711459 | 2006 | 8 105,60 |
| 222 | КЛ-10КВ от ПС-503 ГОИ до ТП-ОС-4, Инв. №00010910 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Кабельные и воздушные линии 10 кВ | 630м |  | 665 | КЛ-10КВ от ПС-503 ГОИ до ТП-ОС-4, Инв. №00010910 | 1989 | 18 913,08 |
| 223 | КЛ-10КВ насосная № 5, Инв. №00300359 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Кабельные и воздушные линии 10 кВ | 160м,320м,380м, 1200м |  | 666 | КЛ-10КВ насосная № 5, Инв. №00300359 | 1985 | 78 053,96 |
| 224 | КЛ-10КВ от ТП-2/7 до ТП-3/7, Инв. №00010920 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Кабельные и воздушные линии 10 кВ | 1160м |  | 667 | КЛ-10КВ от ТП-2/7 до ТП-3/7, Инв. №00010920 | 1989 | 34 824,08 |
| 225 | ЛЭП-10КВ от пл.2 (ГОИ) до оч.сж, ОС-4, Инв. №00001051 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Кабельные и воздушные линии 10 кВ | 1500м,140м |  | 668 | ЛЭП-10КВ от пл.2 (ГОИ) до оч.сж, ОС-4, Инв. №00001051 |  | 49 234,04 |
| 226 | Электрокабельные сети 10кВ от ПС-503 до ТП-1-10, Инв. №40711540 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Кабельные и воздушные линии 10 кВ | 6950м |  | 669 | Электрокабельные сети 10кВ от ПС-503 до ТП-1-10, Инв. №40711540 | 1985 | 17 562,14 |
| 227 | Кабель 10КВ ААШВ-1, Инв. №00000427 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор | 585м |  | 670 | Кабель 10КВ ААШВ-1, Инв. №00000427 | 1985 | 10 807,47 |
| 228 | Эл.снаб.АТС каб.АГБб3В, Инв. №00000973 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор | 360м |  | 671 | Эл.снаб.АТС каб.АГБб3В, Инв. №00000973 | 1988 | 794,78 |
| 229 | КЛ-0,4КВ от ж/д 29 Госбанк, Инв. №00000162 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор | 25м |  | 672 | КЛ-0,4КВ от ж/д 29 Госбанк, Инв. №00000162 | 1976 | 794,78 |
| 230 | КЛ-0,4КВ эл.снаб.сбербанка, Инв. №00006830 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор | 250м |  | 673 | КЛ-0,4КВ эл.снаб.сбербанка, Инв. №00006830 | 1995 | 7 947,80 |
| 231 | КЛ-0,4КВ от ТП до ГРП, Инв. №00000167 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор | 740м |  | 674 | КЛ-0,4КВ от ТП до ГРП, Инв. №00000167 | 1970 | 23 525,50 |
| 232 | КЛ-0,4КВ ПМС мкр.10, Инв. №00000395 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор | 110м |  | 675 | КЛ-0,4КВ ПМС мкр.10, Инв. №00000395 | 1980 | 3 497,03 |
| 233 | КЛ 10 кВ 4 мкр. | Ленинградская область, г. Сосновый Бор | 0,1007км |  | 676 | КЛ 10 кВ 4 мкр. | 2010 | 3 023,09 |
| 234 | КЛЭП-10КВ Шепелево КТП--Ш-10 (457), Инв. №00000079 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор | 100м |  | 677 | КЛЭП-10КВ Шепелево КТП--Ш-10 (457), Инв. №00000079 | 1999 | 3 002,08 |
| 235 | Кабель 0,4КВ ААШВ-2, от ТП-750 до насосной 1/15 в 15 мкр. ААШВ-2 3*95+1*35 в две нитки прот.300м, инв.№00000443 | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Петра Великого | 300м |  | 678 | Кабель 0,4КВ ААШВ-2, от ТП-750 до насосной 1/15 в 15 мкр. ААШВ-2 3*95+1*35 в две нитки прот.300м, инв.№00000443 | 1983 | 9 537,36 |
| 236 | Кабельная линия 10 кВ от ТП 15-1 до 9-2 | Ленинградская область, г.Сосновый Бор | 700м |  | 679 | Кабельная линия 10 кВ от ТП 15-1 до 9-2 |  | 21 014,53 |
| 237 | Кабельная линия электроснб. от ТП 6-3 до насосной перекачивающей станции № 3/6 | Ленинградская область, г.Сосновый Бор | 0,055км |  | 680 | Кабельная линия электроснб. от ТП 6-3 до насосной перекачивающей станции № 3/6 |  | 2 836,58 |
| 238 | Кабельная линия 10 кВ от ТП 4-10 до ТП ПР-4 | Ленингрдская область, г.Сосновый Бор | 860м |  | 681 | Кабельная линия 10 кВ от ТП 4-10 до ТП ПР-4 |  | 25 817,85 |
| 239 | Кабельная линия 0,4 кВ ж/д ул.Красных Фортов д.5-д.9-д.7 | Ленингрдская область, г.Сосновый Бор | 160м |  | 682 | Кабельная линия 0,4 кВ ж/д ул.Красных Фортов д.5-д.9-д.7 | 1972 | 5 086,59 |
| 240 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 10-13 до ж/д Молодежная д. 64 | Ленинградская область, г.Сосновый Бор | 140м |  | 683 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 10-13 до ж/д Молодежная д. 64 | 1989 | 4 450,77 |
| 241 | Кабельная линия 0,4 кВ ж/д ул. Молодежная д. 7 - д/с № 14 ул. Молодежная д. 11 | Ленинградская область, г.Сосновый Бор | 115м |  | 684 | Кабельная линия 0,4 кВ ж/д ул. Молодежная д. 7 - д/с № 14 ул. Молодежная д. 11 | 1974 | 3 655,99 |
| 242 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 3-6 до ж/д 20, 18, 16 по ул. Космонавтов | Ленинградская область, г.Сосновый Бор | 469м |  | 685 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 3-6 до ж/д 20, 18, 16 по ул. Космонавтов | 1986 | 14 910,08 |
| 243 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 10-6 до ж/д Красных Фортов д.45-д.47 | Ленинградская область, г.Сосновый Бор | 169м |  | 686 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 10-6 до ж/д Красных Фортов д.45-д.47 | 1986 | 5 372,71 |
| 244 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 10-1 до ж/д пр.Героев 55 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор | 90м |  | 687 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 10-1 до ж/д пр.Героев 55 | 1979 | 2 861,21 |
| 245 | Кабельная линия 0,4 кВ от ж/д № 15 по ул. 50 лет Октяб. до ж/д № 17 | Ленинградская область, г.Сосновый Бор | 110м |  | 688 | Кабельная линия 0,4 кВ от ж/д № 15 по ул. 50 лет Октяб. до ж/д № 17 | 1967 | 3 497,03 |
| 246 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 2-7 до ж/д 14 по ул. 50 лет Октября | Ленинградская область, г.Сосновый Бор | 140м |  | 689 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 2-7 до ж/д 14 по ул. 50 лет Октября | 1967 | 4 450,77 |
| 247 | Кабельная линия 0,4 кВ от ж/д ул. Солнечная, 22 до ул. Кр.Фортов д. 1 | Ленинградская область, г.Сосновый Бор | 75м |  | 690 | Кабельная линия 0,4 кВ от ж/д ул. Солнечная, 22 до ул. Кр.Фортов д. 1 | 1972 | 2 384,34 |
| 248 | Кабельная линия 10 кВ от ТП 9-6 до ТП 15-1 | Ленинградская область, г.Сосновый Бор | 315м |  | 691 | Кабельная линия 10 кВ от ТП 9-6 до ТП 15-1 |  | 10 014,23 |
| 249 | Кабельная линия 10 кВ от ТП 3-6 до ТП 3-5 | Ленинградская область, г.Сосновый Бор | 700м |  | 692 | Кабельная линия 10 кВ от ТП 3-6 до ТП 3-5 | 1970 | 22 253,85 |
| 250 | Кабельная линия 10 кВ от РП-8 Ф 07,09 до ТП 7а-1, от ТП 7а-1 до ТП 16-2 | Ленинградская область, г.Сосновый Бор | 1500м |  | 693 | Кабельная линия 10 кВ от РП-8 Ф 07,09 до ТП 7а-1, от ТП 7а-1 до ТП 16-2 |  | 47 686,81 |
| 251 | Кабельная линия 10 кВ от ТП 2-7 до ТП 2-8 | Ленинградская область, г.Сосновый Бор | 272м |  | 694 | Кабельная линия 10 кВ от ТП 2-7 до ТП 2-8 |  | 8 647,21 |
| 252 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 3-7 до КД 3-6 ж/д № 12 по ул. Космонавтов | Ленинградская область, г.Сосновый Бор | 320м |  | 695 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 3-7 до КД 3-6 ж/д № 12 по ул. Космонавтов | 1975 | 10 173,19 |
| 253 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 9-2 до ж/д Красных Фортов д.15-17 | Ленинградская область, г.Сосновый Бор | 120м |  | 696 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 9-2 до ж/д Красных Фортов д.15-17 | 1975 | 3 814,95 |
| 254 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 9-3 до ул.Красных Фортов д. 17 | Ленинградская область, г.Сосновый Бор | 68м |  | 697 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 9-3 до ул.Красных Фортов д. 17 | 1976 | 2 161,80 |
| 255 | Кабельная линия 10 кВ от РП-3 до ТП 9-2 | Ленинградская область, г.Сосновый Бор | 610м |  | 698 | Кабельная линия 10 кВ от РП-3 до ТП 9-2 |  | 19 392,64 |
| 256 | Кабельная линия 10 кВ от ТП 4-10 до ТП 4-8 | Ленинградская область, г.Сосновый Бор | 420м |  | 699 | Кабельная линия 10 кВ от ТП 4-10 до ТП 4-8 |  | 13 352,31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 832 235,19 |

# Приложение №2

# к конкурсной документации

# ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

# ДОГОВОР  №  ______ар/20__

аренды муниципального электросетевого имущества

город Сосновый Бор		       «__» ___________ 20__ г.

Ленинградская область

# Сосновоборское муниципальное унитарное предприятие «Теплоснабжающее предприятие» (СМУП «ТСП»), внесен в ЕГРЮЛ __.___.____ за основным государственным регистрационным номером ________ (свидетельство серии ___ № _______), запись в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, внесена __.__.____ за государственным регистрационным номером ___________ (свидетельство серии __ № _______), действующий от имени собственника – муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области (Устав зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу, свидетельство от 09.03.2006 № RU473010002006001), именуемый в дальнейшем Арендодатель, в лице директора ___________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________, именуемое в дальнейшем Арендатор, в лице ________________________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны (далее – Стороны), на основании (ВАРИАНТ 1: протокола №____________ от __.__.20__  оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе  №  47-СбГО-290/2015  на право заключения договора аренды; ВАРИАНТ 2: протокола №________ от __.__.20__ рассмотрения заявок на участие в конкурсе №  47-СбГО-290/2015 на право заключения договора аренды) (Приложение № 1) заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По условиям настоящего Договора Арендодатель передает Арендатору во временное владение и пользование на условиях аренды электросетевое (и неразрывно связанное с ним) имущество (далее — Имущество), принадлежащее Арендодателю на праве хозяйственного ведения, а Арендатор обязуется уплачивать за арендуемое Имущество арендную плату в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором

1.2. Наименование, количество, местонахождение и основные характеристики передаваемого в аренду Имущества приведены в Перечне имущества (Приложение № 2 к настоящему Договору).

1.3. Имущество передается Арендатору в целях осуществления им деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии (мощности) потребителям, услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям.

1.4. Арендодатель гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора Имущество не заложено, не арестовано, не обременено иным образом.

1.5. Доходы, полученные Арендатором в результате использования Имущества в соответствии с настоящим Договором, являются его собственностью. Отделимые улучшения Имущества, в том числе электросетевые объекты, созданные Арендатором за счет собственных средств, взамен объектов, признанных непригодными к эксплуатации с ведома и согласия Арендодателя, являются собственностью Арендатора.

1.6. Передача имущества по настоящему Договору не влечет передачу права собственности на него. Арендатор не вправе передавать Имущество третьим лицам без письменного согласия Арендодателя.

1.7. Имущество, переданное по настоящему Договору, и права на него не могут быть предметом залога и на них не может быть обращено взыскание кредиторов.

2. Порядок передачи и учета Имущества

2.1. Представители Арендодателя и Арендатора совместно обследуют и проверяют исправность Имущества с целью выяснения его состояния, обнаружения дефектов, наличия эксплуатационной документации на Имущество, для уточнения перечня передаваемого Имущества.

2.2. Обследование передаваемого Имущества и эксплуатационной документации проводится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Договора Сторонами. Дефекты, обнаруженные при совместном обследовании Имущества, отражаются в акте приема-передачи, подписываемого Сторонами, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.3. Передача объектов, входящих в состав Имущества, передаваемого по настоящему Договору, производится единовременно в течение 5 (пяти) календарных дней с момента проведения указанных в пункте 2.2 Договора мероприятий и оформляется путем подписания Сторонами акта приема-передачи электросетевого Имущества (Приложение № 3 к настоящему Договору).

2.4. Арендодатель обязуется одновременно с передачей Имущества передать Арендатору копии всех имеющихся в наличии документов, относящихся к передаваемому Имуществу (в том числе копии: технических паспортов, правоустанавливающих документов, иных технических и правовых документов). Перечень передаваемых документов указывается в акте приема-передачи Имущества.

2.5. Имущество, передаваемое по настоящему Договору, учитывается у Арендатора на забалансовом счете. В период действия настоящего Договора Арендодатель осуществляет учет Имущества, переданного по настоящему Договору, начисляет на него износ, ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность.

2.6. Возврат Имущества и переданных документов осуществляется Сторонами в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента окончания срока действия настоящего Договора или в сроки, определенные соглашением о расторжении (прекращении) настоящего Договора в порядке, предусмотренном пунктами 2.1 - 2.4 настоящего Договора, с оформлением акта приема-передачи (возврата) Имущества.

2.7. Имущество должно быть возвращено Арендодателю в том состоянии, в котором оно было передано с учетом нормального износа и произведенных Арендатором неотделимых улучшений Имущества (капитальный ремонт, реконструкция, модернизация, техническое перевооружение), а также проведенных схемных изменений в связи с технологическим присоединением новых потребителей электроэнергии.

2.8. В случае если в процессе эксплуатации какой-либо объект будет выведен из схемы электроснабжения и/или станет непригодным к эксплуатации по своему целевому назначению по причинам, не зависящим от Арендатора, Арендатор направляет в адрес Арендодателя соответствующее уведомление о необходимости проведения Сторонами комиссионного обследования объекта с указанием места, даты и времени обследования, при этом дата проведения обследования должна быть не ранее 5 (пяти) рабочих дней с даты направления уведомления Арендодателю. Арендодатель обязан обеспечить участие своего представителя (представителей) в проведении комиссионного обследования объекта в дату и время, указанные в уведомлении Арендатора. По итогам проведения комиссионного обследования объекта Арендатор подготавливает заключение о необходимости списания объекта и направляет его Арендодателю для осуществления мероприятий по списанию данного объекта в установленном порядке.

В случае отсутствия представителя Арендодателя при проведении обследования объекта в указанные Арендодателем место, дату и время, обследование объекта проводится Арендатором самостоятельно.

2.9. Объект, входящий в состав Имущества, переданного по настоящему Договору, выбывает из его состава с момента его списания Арендодателем в установленном порядке, о чем Арендодатель письменно уведомляет Арендатора, и заключения Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору. С момента подписания сторонами указанного дополнительного соглашения арендная плата за данный объект не уплачивается.

2.10. Электросетевое имущество, принятое в хозяйственное ведение Арендодателя после заключения настоящего Договора, передается Арендатору в аренду на условиях настоящего Договора путем подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения и оформления акта приема-передачи.

2.11. В случае выполнения работ по реконструкции Имущества, финансируемых за счет средств Арендодателя, изменения (дополнения) актов приема-передачи такого Имущества оформляются путем заключения Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору с указанием  нем сведений о произведенных работах по реконструкции имущества , но не чаще одного раза в квартал. Арендодатель не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала выполнения работ по реконструкции Имущества обязан предварительно письменно уведомить об этом Арендатора.

2.11.1. В случае выполнения Арендатором в рамках осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей работ по реконструкции Имущества за счет собственных средств, следствием которых явились неотделимые улучшения Имущества, затраты на их выполнение учитываются на балансе Арендатора и подлежат передаче на баланс Арендодателя по окончанию действия Договора в порядке, определенном настоящим Договором.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Арендатор обязуется:

3.1.1. Использовать Имущество в соответствии с его назначением, поддерживать Имущество в исправном состоянии, осуществлять его обслуживание в целях обеспечения его надежной работы, в том числе: осуществлять оперативно-техническое обслуживание, текущий ремонт, аварийно-восстановительные работы, проверку и испытания, руководствуясь действующими нормами, правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, правилами пожарной безопасности, производственной санитарии, экологическими нормативами, требованиями Ростехнадзора и Госстандарта России.

3.1.2. Без предварительного письменного согласия Арендодателя не сдавать Имущество в субаренду и/или передавать свои права и обязанности по Договору другим лицам, не предоставлять Имущество в безвозмездное пользование, не передавать арендные права в залог и/или не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив.

3.1.3. Оплачивать гарантирующему поставщику электроэнергии, к зоне деятельности которого относятся энергопринимающие электроустановки потребителей, запитанные от переданного в аренду Имущества, технологические потери электрической энергии в арендованных сетях (с последующей компенсацией данных расходов в полученной выручке по ставке тарифа на оплату технологических потерь).

3.1.4. Осуществлять капитальный ремонт переданного по настоящему Договору Имущества за счет собственных средств (в объеме денежных средств на данный вид работ, включенных в тариф по передаче электрической энергии при его утверждении в отношении переданного в аренду Имущества).

3.1.5. Оплачивать Арендодателю арендную плату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

3.1.6. Своевременно выполнять предписания государственных контролирующих органов.

3.1.7. При возникновении необходимости проведения работ по реконструкции (модернизации, техническому перевооружению) Имущества, проводить данные работы с письменного согласия Арендодателя.

3.1.8. Возвратить Арендодателю Имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа и произведенных Арендатором неотделимых улучшений Имущества (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение), а также проведенных схемных изменений в связи с технологическим присоединением новых потребителей электроэнергии.

3.1.9. Началом исполнения обязательств Арендатора в части раздела 3.1 является дата подписания Сторонами акта приема-передачи Имущества Арендатору.

3.1.10. При возникновении необходимости проведения аварийных, ремонтных работ на тепловых сетях, принадлежащих Арендодателю, и в случае пересечения зон ответственности Арендодателя и Арендатора, осуществлять взаимодействие по проведению работ по перекладке, трассировке, демонтажу кабельных и воздушных линий и опор с последующим проведением восстановительных работ, с заключением дополнительных соглашений.

3.2. Арендатор имеет право:

3.2.1. Требовать передачи Имущества в аренду в установленный Договором срок.

3.2.2. Круглосуточного, беспрепятственного и неограниченного доступа к арендуемому Имуществу.

3.2.3. Самостоятельно, в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации Имущества, определять периодичность, объемы, сроки и стоимость работ по обслуживанию Имущества, осуществлению текущих ремонтов, проверок и испытаний Имущества, переданного по настоящему Договору.

3.2.4. Осуществлять мероприятия по технологическому присоединению потребителей в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего данный вид деятельности.

3.3. Арендодатель обязуется:

3.3.1. До момента передачи Имущества по настоящему Договору, а также в течение всего срока действия настоящего Договора осуществить все необходимые действия и получить все необходимые решения соответствующих органов местного самоуправления (в том числе собственника имущества), необходимые для исполнения Арендодателем его обязанностей по настоящему Договору, в том числе уполномочивающие Арендодателя на передачу Имущества и иные действия.

3.3.2. В сроки и в порядке, предусмотренном настоящим Договором, передать Арендатору Имущество, указанное в Приложении № 2 к настоящему Договору в состоянии, соответствующем Договору и назначению Имущества.

3.3.3. Незамедлительно уведомлять Арендатора обо всех правах третьих лиц на Имущество с предоставлением надлежащим образом заверенных документов, свидетельствующих о наличии таких прав третьих лиц.

3.3.4. Обеспечить доступ и сопровождение представителей Арендатора для обследования Имущества, передаваемого по настоящему Договору, с целью установления его технического состояния, подлежащего отражению в акте приема-передачи.

3.3.5. Не препятствовать в какой-либо форме использованию Арендатором Имущества как полностью, так и частично, а также не вмешиваться в какой-либо форме в использование Имущества за исключением случаев, предусмотренных Договором, или действий, совершаемых по решению уполномоченных органов.

3.3.6. Своевременно информировать Арендатора о любых обстоятельствах, касающихся предмета настоящего Договора, которые могут существенным образом затронуть интересы Арендатора.

3.3.7. При досрочном одностороннем расторжении Договора Арендатором, Арендодатель обязан принять возвращенное досрочно Имущество и вернуть Арендатору соответствующую часть полученной арендной платы, исчисляя ее со дня, следующего за днем фактического возврата Имущества, в случае оплаты арендной платы авансовым платежом.

3.3.8. В случае досрочного расторжения Договора стоимость произведённых Арендатором затрат на выполнение работ по реконструкции (модернизации, техническому перевооружению) Имущества, выполненных с согласия Арендодателя в форме неотделимых улучшений арендованного Имущества (учитываемого на балансе Арендатора), Арендодатель обязан возместить указанные затраты, стоимость которых определяется как остаточная стоимость актива (неотделимые улучшения в арендованном Имуществе) на дату подписания Сторонами акта приема-передачи (возврата) Имущества.  При досрочном прекращении Договора по инициативе Арендатора возмещение затрат на неотделимые улучшения арендованного Имущества Арендодателем не производится.

3.4. Арендодатель имеет право:

3.4.1. Осуществлять контроль за сохранностью и надлежащим использованием предоставленного Арендатору Имущества, за соблюдением установленных норм и правил эксплуатации данного Имущества, определять фактическое выполнение объемов ремонтных и эксплуатационных работ по обслуживанию Имущества, переданного по настоящему Договору. При этом осмотр производится Арендодателем в сопровождении представителей Арендатора в течение установленного рабочего дня по предварительной устной или письменной договоренности.

3.4.2. Участвовать в финансировании работ по реконструкции (модернизации, техническому перевооружению) переданного в аренду Имущества.

4.Обязательства по эксплуатации Имущества

4.1. Подписанием настоящего Договора Арендатор обязуется самостоятельно (или с привлечением сторонних организаций) осуществлять в порядке, определенном настоящим Договором, комплекс мероприятий по технической эксплуатации, техническому обслуживанию, оперативно-диспетчерскому управлению, текущему и капитальному ремонту, реконструкции (модернизации, техническому перевооружению) в отношении переданного в аренду Имущества.

5. Арендная плата и порядок расчетов

5.1. Арендная плата за пользование Имуществом, указанным в п. 1.2 настоящего Договора, определяется на основании протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе от ………. и составляет _________________________________00 копеек в год. Сверх арендной платы Арендатор перечисляет НДС 18% или_________________________________________________) рублей 00 копеек в год.

Арендная плата за пользование Имуществом, указанным в п. 1.2 настоящего Договора, в год составляет____________________________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% -__________________________________) рублей 00 копеек, за 1 (один) календарный месяц составляет______________________________________) рубля 00 копейки, в том числе НДС 18% -_____________________________) рублей 00 копеек.

5.1.1. В случае выбытия из состава Имущества в порядке, установленном п. 2.8 - 2.9 Договора, какого-либо объекта либо включения в состав Имущества в порядке, установленном п. 2.10 Договора, какого-либо объекта размер арендной платы соразмерно корректируется Сторонами путем заключения дополнительного соглашения к Договору.

5.2. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, подписанные со своей стороны два экземпляра акта оказания услуг, счет, счет-фактуру.

5.3. После получения документов, указанных в пункте 5.2 настоящего Договора, Арендатор не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, перечисляет на расчётный счет Арендодателя арендную плату за прошедший месяц. Датой оплаты считается дата приема банком к исполнению платежного поручения Арендатора.

5.4. В платежном поручении Арендатор указывает: плата за аренду Имущества, номер Договора, период, за который производится оплата.

5.5. В случае если Арендатор пользовался Имуществом неполный расчетный период, арендная плата рассчитывается за число календарных дней, в течение которых Арендатор пользовался Имуществом.

5.6. Помимо случаев, указанных в п. 5.1.1 Договора, арендная плата может быть увеличена по инициативе Арендодателя не более одного раза в год на величину, соответствующую ежегодному относительному увеличению утверждаемого уполномоченным государственным органом единого (котлового) одноставочного тарифа на услуги по передаче электрической энергии по сетям Ленинградской области,  по тарифной группе «прочие потребители», по диапазону напряжения СН-II, рассчитанную на дату увеличения величины арендной платы, по сравнению с размером единого (котлового) одноставочного тарифа, утвержденного на дату последнего изменения (согласования) стоимости арендной платы, но не более чем на 10 (десять) процентов. Увеличение арендной платы оформляется путем подписания дополнительного соглашения сторонами.

5.7. Арендатор имеет право на авансовую оплату арендной платы и проведение взаимозачетов встречных требований, при этом проведение такого взаимозачета оформляется сторонами Актом взаимозачета. В период, за который произведена авансовая оплата арендной платы, изменение её размера не допускается.

6. Ответственность Сторон

6.1. Сторона настоящего Договора, имущественные интересы или деловая репутация которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по настоящему Договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей убытков.

6.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору при выполнении его условий другой Стороной, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных непредотвратимых обстоятельств	в конкретных условиях конкретного периода времени.

6.3. Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, обязана письменно уведомить об этом другую Сторону не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня наступления таких обстоятельств. В противном случае Сторона не имеет права ссылаться на данные обстоятельства как на основания, освобождающие ее от ответственности.

6.4. Все споры, разногласия и требования, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны обязуются разрешать в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора и др. При не достижении согласия в порядке досудебного разбирательства, Стороны вправе обратиться за разрешением спора в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

7. Срок аренды Имущества

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует в течение 15 (пятнадцати) лет. Срок аренды начинается с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Имущества и истекает одновременно с окончанием срока действия настоящего Договора.

7.2. Условия Договора могут быть изменены по соглашению Сторон. Изменение условий Договора в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Договор может быть досрочно расторгнут Сторонами по их письменному соглашению.

7.4. Переход права собственности на сданное в аренду Имущество к другому лицу не является основанием для изменения условий настоящего Договора и его расторжения.

7.5. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, или связанные с ним, разрешаются Сторонами с применением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии – 14 (четырнадцать) календарных дней с момента ее получения Стороной.  В случае не достижения согласия по спорным вопросам таковые передаются на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8. Прочие условия

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в письменной форме и действительны лишь при подписании уполномоченными лицами.

8.2. Все уведомления и иные сообщения, которые должны или могут направляться в соответствии	с настоящим Договором, считаются направленными надлежащим образом, если они:

— доставлены заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;

— доставлены курьером с распиской в получении;

— высланы факсимильным сообщением или по электронной почте (с подтверждением получения) с последующей отправкой письма одним из указанных выше способов.

8.3. Стороны должны соблюдать конфиденциальность информации, полученной одной стороной от другой, каждая Сторона обязуется не раскрывать какой-либо третьей стороне конфиденциальность информации, а также сведений, составляющих коммерческую тайну или относящихся к хозяйственной или финансовой деятельности Сторон. Стороны будут относить к конфиденциальной информации также сведения о порядке и условиях исполнения обязательств в рамках настоящего Договора.

8.4. Настоящий Договор составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и один для регистрирующего органа.

8.5. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют законную силу, только если они подписаны уполномоченными представителями обеих Сторонами, зарегистрированы в установленном порядке.

8.6. Приложения:

- Приложение № 1 – Протокол конкурса;

- Приложение № 2 – Перечень Имущества;

- Приложение № 3 – Акт приема - передачи электросетевого Имущества.

9. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон:

| АРЕНДОДАТЕЛЬ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ ИНН _______________/КПП ____________ ОГРН _____________________ р/с _________________________________ в ___________________________________, БИК _________________, к/с ______________________________ тел. _________________________ факс ____________________ e-mail: _____________________ | АРЕНДАТОР _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ ИНН _______________/КПП ____________ ОГРН _____________________ р/с _________________________________ в ___________________________________, БИК _________________, к/с ______________________________ тел. _________________________ факс ____________________ e-mail: _____________________ |
| --- | --- |

# ПОДПИСИ СТОРОН

| ОТ АРЕНДОДАТЕЛЯ Директор СМУП «ТСП» ___________________________ /__________/ м.п. | АРЕНДАТОР (ОТ АРЕНДАТОРА) ______________________________________ ______________________________________ _________________ ____________________ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к договору аренды

№ ___ар/201__ от __.__.201__

Перечень муниципального электросетевого имущества

|  | Наименование объекта | Местоположение объекта | Технические характеристики | № | Наименование, назначение и краткая характеристика объекта | Год постройки | Аренда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Протяжен-ность | Площадь |  |  |  |  |
| 1 | Кабельные линии 10 кВ ПС 168 ф.27 - ТП 15-2, ПС 168 ф.30 - ТП 13-4 | г.Сосновый Бор | 3,89км |  | 1 | КЛ-10КВ-КТП-13-4 (821) до ТП-13-5 (810), Инв. №00300564 | 1971-2006 | 55 317,19 |
|  |  |  |  |  | 2 | КЛ-10КВ ТП-КЗ-5 (15-3) до ТП-15-1 (812), Инв. №00000672 | 1971-2006 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | КЛ-10КВ ТП-15-1 (812) до врезки 630, Инв. №00000098 | 1971-2006 |  |
|  |  |  |  |  | 4 | КЛ-10КВ ТП-890 (750) (ПГЭС) до ТП-15-3 (4004), Инв. №00000671 | 1971-2006 |  |
| 2 | Кабельные линии 10 кВ ПС 168 ф.07,08 - ТП 14-5 | г.Сосновый Бор | 3,144км |  | 5 | КЛ-10КВ ПС-168-ТП-14-5 (809), Инв. №00000780 | 1970-1974 | 44 708,80 |
|  |  |  |  |  | 6 | КЛ-10КВ -ТП-754-805, Инв. №0000085а | 1970-1974 |  |
|  |  |  |  |  | 7 | КЛ-10КВ-ТП-14-2 (754) до ТП-14-5 (809), Инв. №00000391 | 1970-1974 |  |
|  |  |  |  |  | 8 | Кабельные линии 10кВ ТП-14-3 9 (805)ТП-14-4 (828), Инв. №40711487 | 1970-1974 |  |
| 3 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 10-14 | г.Сосновый Бор 10 микрорайон | 0,52км |  | 9 | КЛ-0,4кВ от ж/д 52/10Б и от ТП-10-14 до ж/д 51/10Б, Инв. №40711512 | 2002, 2004 | 25 232,18 |
|  |  |  |  |  | 10 | Эл.снаб.ж/д 50 10Б, Инв. №00001084 | 2002, 2004 |  |
|  |  |  |  |  | 11 | Электросети низкого напряжения 0,4кВ к жилым домам, Инв. №40711527 | 2002, 2004 |  |
| 4 | Здание трансформаторной подстанции ТП 10-14 (лит.А) | Ул.Молодежная у дома № 72 |  | 52,5м² | 12 | Трансформаторная подстанция ТП 10-14 (№ ТП-10Б-5), Инв. №40711536, назначение: сооружения энергетики и электропередачи, 1 - этажный, общая площадь 43,7 кв.м, инв. № 1896, лит. А | 2008 | 72 730,44 |
| 5 | Трансформаторная подстанция № 4-12 | г.Сосновый Бор, 4 мкр |  | 38м² | 13 | Трансформаторная подстанция № 4-12, назначение: нежилое здание, 1 - этажный, общая площадь 38 кв.м, инв. № 4253, лит. А | 2010 | 54 547,83 |
| 6 | Здание трансформаторной подстанции ТП 2-5 закрытого типа (лит.А) | ул. 50 Лет Октября дом № 4 |  | 38,0м² | 14 | Здание трансформаторной подстанции ТП 2-5 закрытого типа с 2 трансформаторами 400КВА, Инв. №00100018. Нежилое. Площадь - 38,0 кв.м. Инв. № 1534. Этажность - 1. | 1970 | 51 401,93 |
|  |  |  |  |  | 15 | Оборудование ТП-2-5 (773), трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1969/1970) -2шт, камеры 10 кВ КСО-366(1969/1970) -5шт, панели 0,4 кВ ЩО-59 (1969/1970) -7шт. Инв. №00407287 | 1970 |  |
| 7 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 2-5 | г.Сосновый Бор 2 микрорайон | 0,811км |  | 16 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000247 | 1968, 1988 | 4 070,95 |
|  |  |  |  |  | 17 | КЛ-10КВ зд.46 А/2, Инв. №00005920 | 1968, 1988 |  |
|  |  |  |  |  | 18 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000238 | 1968, 1988 |  |
|  |  |  |  |  | 19 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000239 | 1968, 1988 |  |
|  |  |  |  |  | 20 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000240 | 1968, 1988 |  |
| 8 | Здание трансформаторной подстанции ТП 2-7 (лит. А) | ул.50 Лет Октября , дом № 14 |  | 22,8м² | 21 | Здание трансформаторной подстанции ТП 2-7 с 1 трансформатором 400КВА, Инв. №00100015. Нежилое. Площадь - 22,8 кв.м. Инв. № 1525. Этажность - 1. | 1969 | 25 847,83 |
|  |  |  |  |  | 22 | Оборудование ТП-2-7 (770),трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1980/1980) -1шт, камеры 10 кВ КСО-366(1967/1969) -4шт, панели 0,4 кВ ЩО-59 (1967/1969) -4шт. Инв. №00407284 | 1969 |  |
| 9 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 2-7 | г.Сосновый Бор 2 микрорайон | 1,124км |  | 23 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000252 | 1967, 2002 | 3 761,40 |
|  |  |  |  |  | 24 | Эл. снабжение 0,4КВ Комсомольская 15, Инв. №00000698 | 1967, 2002 |  |
| 10 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 7-4 | г.Сосновый Бор 7 микрорайон | 1,918км |  | 25 | Кабель 0,4ж/д 31-34Б, Инв. №00001092 | 1995 | 60 975,54 |
| 11 | Здание РУ-8 (лит. А) | г.Сосновый Бор квартал малоэтажной застройки №4 микрорайон 7а |  | 126м² | 26 | Здание РП-8, Инв.№01010110 назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь 126 кв.м, инв. № 1984, лит. А | 2003 | 113 438,75 |
|  |  |  |  |  | 27 | Оборудование РП-8, Оборудование РУ-8 со встроенной ТП 7-10: трансформатор ТМГ-630-10/0,4 (2006/2006)-2шт., камера 10КВ КСО-298 (2001/2003) -19 шт, панели 0,4КВ ЩО-70 (2006/2006) -8 шт. Инв. №04071125 | 2003 |  |
| 12 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 7-10 | г.Сосновый Бор 7а микрорайон | 2,51км |  | 28 | Кабельная линия 0,4Кв РП-8, ТП 7-10 Инв. №00000700 | 2003 | 79 795,94 |
| 13 | Кабельные линии и воздушные линии электропередачи КЛ 0,4 кВ и ВЛ 0,4 кВ от ТП К-18 | г.Сосновый Бор пр.Александра Невского | 0,6076км |  | 29 | ВЛ-0,4кВ -магистральные сети эл.снаб., Инв. №40711518 Кабельные линии и воздушные линии электропередачи КЛ 0,4 кВ и ВЛ 0,4 кВ от ТП К-18 | 2002 | 29 482,83 |
| 14 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа -сооружение ТП КЗ-2 (лит. А) | пр. Ал. Невского дом № 25 |  | 53,1м² | 30 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП КЗ-2 (9-8) с 2 трансформаторами 630КВА, Инв. №00101087. Нежилое. Площадь - 53,1 кв.м. Инв. № 1595. Этажность - 1 | 1990 | 111 666,27 |
|  |  |  |  |  | 31 | Оборудование ТП-КЗ-2 (К-1) (9-8),трансформатор ТМГ-630-10/0,4 (2004/2004) -2 шт., камеры 10 кВ КСО-366 (1990/1990) - 9 шт., панели 0,4 кВ ЩО-70 (1990/1990) - 8 шт. Инв. №03414113 | 1990 |  |
| 15 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП КЗ-2 | г.Сосновый Бор 9 микрорайон | 0,73км |  | 32 | Эл.снаб. от ТПК-1 до 4А, Инв. №00001094 | 1991, 1994 | 23 207,58 |
|  |  |  |  |  | 33 | КЛ-0,4КВ зд.1 пождепо, Инв. №00000676 | 1991, 1994 |  |
| 16 | Сооружение ТП СП-3 закрытого типа с одним трансформатором 180 к ВА (лит. А) | г.Сосновый Бор Дача НИТИ,зд. 230 Взморье |  | 3,8м² | 34 | Сооружение ТП СП-3 закрытого типа с одним трансформатором 250кВА (лит.А.), общая площадь 3,8 кв.м, инв.№ 3695, лит. А, Инв. №00010043 | 1965 | 11 014,70 |
|  |  |  |  |  | 35 | Оборудование ТП-СП-3 (794), трансформатор ТМГ-250-10/0,4 (2011/2011) - 1 шт. Инв. №00407313 (соответствует акту № 165-2015) | 1965 |  |
| 17 | Здание трансформаторной подстанции ТП 2-6 (лит.А) | ул. Высотная дом № 9 |  | 23,4м² | 36 | Здание трансформаторной подстанции ТП 2-6. с 1 трансформатором 400КВА, Инв. №00100016 Нежилое. Площадь - 23,4 кв.м. Инв. № 1527. Этажность - 1. | 1969 | 25 847,83 |
|  |  |  |  |  | 37 | Оборудование ТП-2-6 (771), трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1967/1968) -1шт, камеры 10 кВ КСО-366(1967/1969) -4шт, панели 0,4 кВ ЩО-59(1967/1969) - 4 шт. Инв. №00407285 | 1969 |  |
| 18 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 2-6 | г.Сосновый Бор 2 микрорайон | 0,82км |  | 38 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000246 | 1967 | 2 744,08 |
|  |  |  |  |  | 39 | Доп.ст-ть к КЛ-0,4КВ 50 лет Октября 8 ТП-2-6 (771), Инв. №0000246а | 1967 |  |
|  |  |  |  |  | 40 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000237 | 1967 |  |
|  |  |  |  |  | 41 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000248 | 1967 |  |
|  |  |  |  |  | 42 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000250 | 1967 |  |
|  |  |  |  |  | 43 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000214 | 1967 |  |
|  |  |  |  |  | 44 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000251 | 1967 |  |
|  |  |  |  |  | 45 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000249 | 1967 |  |
| 19 | Здание трансформаторной подстанции ТП 4-1 закрытого типа (лит.А) | пр.Героев дом № 29а |  | 25,0м² | 46 | Здание трансформаторной подстанции ТП 4-1 закрытого типа.1 трансформатором 630КВА, Инв. №00100487 Нежилое. Площадь - 25,0 кв.м. Инв. № 1539. Этажность - 1. | 1983 | 44 734,88 |
|  |  |  |  |  | 47 | Оборудование ТП-4-1, трансформатор ТМ-630-10/0,4 (1978/1983) -1шт., камеры 10 кВ КСО-366 (1983/1983) - 4 шт., панели 0,4 кВ ЩО-70 (1983/1983) - 4 шт. Инв. №00407508 | 1983 |  |
| 20 | Кабельные линии электропередачи КЛ 0,4 кВ от ТП 4-1 | г.Сосновый Бор | 0,878км |  | 48 | Кабель 0,4КВ ААБА(ОЖ), Инв. №00003730 | 1984 | 13 221,80 |
|  |  |  |  |  | 49 | КЛ-0,4КВ от ТП-4-1 до 9/4, Инв. №00000408 | 1984 |  |
|  |  |  |  |  | 50 | Кабель - 0,4КВ ААБ-2-1, Инв. №00003680 | 1984 |  |
|  |  |  |  |  | 51 | КЛ-0,4КВ ж/д 11/4 д/с 7,6,5, Инв. №00003650 | 1984 |  |
|  |  |  |  |  | 52 | Кабель 0,4КВ ААШВ-2, Инв. №00003690 | 1984 |  |
|  |  |  |  |  | 53 | КЛ-0,4КВ ж/д 10/4 от ТП-4-1, Инв. №00003630 | 1984 |  |
|  |  |  |  |  | 54 | КЛ-0,4Кв ж/д 10 сек.5 до ж/д 10с, Инв. №00000411 | 1984 |  |
|  |  |  |  |  | 55 | Кабель- 0,4КВ ААБ2А, Инв. №00003670 | 1984 |  |
|  |  |  |  |  | 56 | КЛ-0,4КВ эл.пер.напр.до 10КВ, Инв. №00005320 | 1984 |  |
| 21 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа ТП 4-2(лит.А) | пр.Героев дом № 31 |  | 24,9м² | 57 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа: ТП 4-2 с 1 трансформатором 400КВА, Инв. №00100486. Нежилое. Площадь - 24,9 кв.м. Инв. № 1540. Этажность - 1. | 1983 | 34 760,87 |
|  |  |  |  |  | 58 | Оборудование ТП-4-2,трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1982/1983) - 1шт., камеры 10 кВ КСО-366 (1982/1983) - 4 шт., панели 0,4 кВ ЩО-70 (1982/1983) - 4 шт. Инв. №00407507 | 1983 |  |
| 22 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 4-2 | г.Сосновый Бор 4 микрорайон | 1,035км |  | 59 | КЛ-0,4КВ зд. 9/4 от ТП-4-2, Инв. №00003620 | 1983-1996 | 15 586,06 |
|  |  |  |  |  | 60 | КЛ-0,4КВ от ТП-4-2 до 9/4, Инв. №00000409 | 1983-1996 |  |
|  |  |  |  |  | 61 | КЛ-0,4КВ пр.Героев 31 до ж/д 9, Инв. №00059000 | 1983-1996 |  |
|  |  |  |  |  | 62 | КЛ-0,4КВ ТП-4-2 до ж/д 4 мкр., Инв. №00000410 | 1983-1996 |  |
|  |  |  |  |  | 63 | КЛ-0,4КВ ТП-4-2 ж/д6/4, Инв. №00005900 | 1983-1996 |  |
| 23 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа ТП 4-3(лит.А) | пр.Героев дом № 66 |  | 29,1м² | 64 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа: ТП 4-3.с 1 трансформатором 630КВА, Инв. №00100490 Нежилое. Площадь - 29,1 кв.м. Инв. № 1541. Этажность - 1. | 1983 | 44 734,88 |
|  |  |  |  |  | 65 | Оборудование ТП-4-3 (ТП-4001), трансформатор ТМ-630-10/0,4 (1984/1984) -1шт, камеры 10 кВ КСО-366 (1984/1984) - 4 шт., панели 0,4 кВ ЩО-70 (1984/1984) - 5 шт. Инв. №00407511 | 1983 |  |
| 24 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 4-3 | г.Сосновый Бор 4 микрорайон | 2,508км |  | 66 | КЛ-0,4КВ ТП-4-3 до Героев 66, Инв. №00000597 | 1984-1987 | 37 767,96 |
|  |  |  |  |  | 67 | КЛ-0,4Кв эл.снаб.ж/д 32/4, Инв. №00000974 | 1984-1987 |  |
| 25 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа ТП 4-4 (лит. А) | пр.Героев дом № 64 |  | 25,0м² | 68 | Здание трансформаторной подстанции ТП 4-4 закрытого типа. с 1 трансформатором 400КВА, Инв. №00100574 Нежилое. Площадь - 25,0 кв.м. Инв. № 1542. Этажность - 1. | 1986 | 34 760,87 |
|  |  |  |  |  | 69 | Оборудование ТП-4-4,трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1984/1985) - 1шт, камеры 10 кВ КСО-366 (1985/1986) -4 шт., панели 0,4 кВ ЩО-70 (1985/1986) - 4 шт. Инв. №00407594 | 1986 |  |
| 26 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 4-4 | г.Сосновый Бор 4 микрорайон | 0,845км |  | 70 | Кабель 0,4КВ 2шт-ААБ, Инв. №00000424 | 1986-1987 | 12 724,85 |
| 27 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа ТП 4-7 (лит.А) | пр.Героев дом № 5 |  | 25,1м² | 71 | Здание трансформаторной подстанции ТП 4-7.с 1 трансформатором 400КВА, Инв. №00100488 Нежилое. Площадь - 25,1 кв.м. Инв. № 1543. Этажность - 1 | 1983 | 34 760,87 |
|  |  |  |  |  | 72 | Оборудование ТП-4-7 (ТП-4002),трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1983/1983) -1шт., камеры 10 кВ КСО-366 (1983/1983) -4 шт., панели 0,4 кВ ЩО-70 (1983/1983) - 4 шт. Инв. №00407509 | 1983 |  |
| 28 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 4-7 | г.Сосновый Бор 4 микрорайон | 1,178км |  | 73 | Кабель 0,4КВ ААБА(ОЖ), Инв. №00003740 | 1983-1985 | 17 739,50 |
| 29 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа ТП 7-3 (лит. А) | г.Сосновый Бор Пр.Героев дом № 33б |  | 42,2м² | 74 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа: ТП 7-3. с 2 трансформаторами 400КВА, Инв. №00101094 Нежилое. Площадь - 42,2 кв.м. Инв. № 1586. Этажность - 1 | 1994 | 86 851,54 |
|  |  |  |  |  | 75 | Оборудование ТП-7-3трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1990/1993) - 1шт., (1989/2011)-1 шт., камеры 10 кВ КСО-366 (1990/1993) - 8 шт., панели 0,4 кВ ЩО-70 (1991/1993) - 7 шт. , Инв. №04071103 | 1994 |  |
| 30 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 7-3 | г.Сосновый Бор 7 микрорайон | 1,54км |  | 76 | Каб.сети 0,4 ТП 3/7, КЛ-0,4 кВ от ТП 7-3, Инв. №00001082 | 1993-1995 | 48 958,46 |
|  |  |  |  |  | 77 | КЛ-0,4КВ от ТП-7-3 до ж/д 32/7, Инв. №00006870 | 1993-1995 |  |
| 31 | Здание трансформаторной подстанции ТП 8-2 (лит. А) | пр.Героев дом № 8 |  | 23,0м² | 78 | Здание трансформаторной подстанции ТП 8-2.с1 трансформатором 400КВА, Инв. №00010059 Нежилое. Площадь - 23,0 кв.м. Инв. № 1544. Этажность - 1 | 1978 | 30 304,35 |
|  |  |  |  |  | 79 | Оборудование ТП-8-2 (807), трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1973/1973) -1шт, камеры 10 кВ КСО-366( 1978/1978) - 4шт, панели 0,4 кВ ЩО-59 (1978/1978) -3шт., ЩО-70 (1995/1996) -1 шт. Инв. №00407328 | 1978 |  |
| 32 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 8-2 | г.Сосновый Бор 8 микрорайон | 1,068км |  | 80 | КЛ-0,4КВ от ж/д 14 пр.Героев, Инв. №00000171 | 1974-1976 | 16 083,01 |
|  |  |  |  |  | 81 | КЛ-0,4КВ от ТП до ж/д 14 ул.Солнечная, Инв. №00000165 | 1974-1976 |  |
|  |  |  |  |  | 82 | КЛ-0,4КВ от ТП до ж/д 8 пр.Героев, Инв. №00000163 | 1974-1976 |  |
|  |  |  |  |  | 83 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000203 | 1974-1976 |  |
| 33 | Здание трансформаторной подстанции ТП 8-3 (лит. А) | пр.Героев дом № 12 |  | 27,5м² | 84 | Здание трансформаторной подстанции ТП 8-3 з/т с 1 трансформатором 630КВА, Инв. №00010034 Нежилое. Площадь - 27,5 кв.м. Инв.№ 1545. Этажность - 1 | 1975 | 38 999,63 |
|  |  |  |  |  | 85 | Оборудование ТП-8-3 (815),трансформатор ТМ-630-10/0,4 (1972/1976) - 1шт, камеры 10 кВ КСО-366 (1975/1975) - 4шт, панели 0,4 кВ ЩО-59 (1975/1975) - 4 шт. Инв. №00407304 | 1975 |  |
| 34 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 8-3 | г.Сосновый Бор 8 микрорайон | 1,916км |  | 86 | КЛ-0,4КВ от ТП до д/с 25 пр.Героев, Инв. №00000151 | 1975, 2007 | 28 853,03 |
|  |  |  |  |  | 87 | КЛ-0,4КВ от ТП до ж/д 14/8, Инв. №00000153 | 1975, 2007 |  |
|  |  |  |  |  | 88 | КЛ-0,4КВ от ТП до ж/д 32, Инв. №00000154 | 1975, 2007 |  |
|  |  |  |  |  | 89 | КЛ-0,4КВ ТП до ж/д 22,24, Инв. №00001440 | 1975, 2007 |  |
|  |  |  |  |  | 90 | КЛ-0,4КВ ТП до ж/д 35/8, Инв. №00001430 | 1975, 2007 |  |
|  |  |  |  |  | 91 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000190 | 1975, 2007 |  |
|  |  |  |  |  | 92 | КЛ-0,4КВ с ж/б опорами, Инв. №00006890 | 1975, 2007 |  |
|  |  |  |  |  | 93 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000201 | 1975, 2007 |  |
|  |  |  |  |  | 94 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000202 | 1975, 2007 |  |
|  |  |  |  |  | 95 | КЛ-0,4Кв туалет зд.44/8 8 мкр., Инв. №00000404 | 1975, 2007 |  |
| 35 | Здание трансформаторной подстанции ТП 8-5 (лит. А) | пр.Героев дом № 46 |  | 23,5м² | 96 | Здание трансформаторной подстанции ТП 8-5 з/т с 1 трансформатором 400КВА, Инв. №00010038. Нежилое. Площадь - 23,5 кв.м. Инв. № 1547. Этажность - 1 | 1976 | 30 304,35 |
|  |  |  |  |  | 97 | Оборудование ТП-8-5 (819) трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1970/1976) - 1шт, камера 10 кВ КСО-366 (1976/1976) -4шт, панели 0,4 кВ ЩО-59 (1976/1976)-3шт. , Инв. №00407308 | 1976 |  |
| 36 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 8-5 | г.Сосновый Бор 8 микрорайон | 2,242км |  | 98 | КЛ-0,4КВ ж/д 10/8-ТП-8-5, Инв. №00000465 | 1976-1997 | 33 491,20 |
|  |  |  |  |  | 99 | КЛ-0,4КВ между ж/д 8/2-9/8, Инв. №00000468 | 1976-1997 |  |
|  |  |  |  |  | 100 | КЛ-0,4Кв от школы 4 до ж/д 11, Инв. №00000149 | 1976-1997 |  |
|  |  |  |  |  | 101 | КЛ-0,4КВ ТП до ж/д 38 пр.Героев, Инв. №00000148 | 1976-1997 |  |
|  |  |  |  |  | 102 | КЛ-0,4КВ ТП до ж/д 40, Инв. №00001450 | 1976-1997 |  |
|  |  |  |  |  | 103 | КЛ-0,4КВ ТП- ж/д 40- ж/д 28, Инв. №00000146 | 1976-1997 |  |
|  |  |  |  |  | 104 | КЛ-0,4КВ ТП до ж/д 40,42,44, Инв. №00000147 | 1976-1997 |  |
| 37 | Здание трансформаторной подстанции ТП 8-6 (лит.А) | пр.Героев дом № 50 |  | 28,5м² | 105 | Здание трансформаторной подстанции ТП 8-6 з/т с 1 трансформатором 630КВА, Инв. №00010039. Нежилое. Площадь - 28,5 кв.м. Инв. № 1548. Этажность - 1 | 1977 | 38 999,63 |
|  |  |  |  |  | 106 | Оборудование ТП-8-6 (820),трансформатор ТМ-630-10/0,4 (1977/1977) -1шт, камеры 10 кВ КСО-366 (1977/1977) - 4шт, панели 0,4 кВ ЩО-59 (1977/1977) -3шт. Инв. №00407309 | 1977 |  |
| 38 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 8-6 | г.Сосновый Бор 8 микрорайон | 0,693км |  | 107 | КЛ-0,4КВ от ТП до ж/д 50 пр.Героев, Инв. №00000150 | 1977 | 10 435,88 |
| 39 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа сооружение ТП 9-3 (лит.А) | пр.Героев дом № 54 |  | 23,0м² | 108 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП 9-3 с 1 трансформатором 400КВА, Инв. №00010035. Нежилое. Площадь - 23,0 кв.м. Инв. № 1575. Этажность - 1 | 1976 | 30 304,35 |
|  |  |  |  |  | 109 | Оборудование ТП-9-3 (816), трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1970/1976) -1шт, камеры 10 кВ (1976/1976) КСО-366-4шт, панели 0,4 кВ ШО-59 (1976/1976) -3шт. Инв. №00407305 | 1976 |  |
| 40 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 9-3 | г.Сосновый Бор 9 микрорайон | 1,061км |  | 110 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000187 | 1975-1977 | 15 977,59 |
|  |  |  |  |  | 111 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000188 | 1975-1977 |  |
|  |  |  |  |  | 112 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000189 | 1975-1977 |  |
|  |  |  |  |  | 113 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000204 | 1975-1977 |  |
| 41 | Здание трансформаторной подстанции ТП 10-3 (лит.А) | пр.Героев дом № 53 |  | 25,3м² | 114 | Здание трансформаторной подстанции ТП 10-3 закрытого типа с 1 трансформатором 400КВА, Инв. №00100477. Нежилое. Площадь - 25,3 кв.м. Инв. № 1596. Этажность - 1 | 1979 | 30 304,35 |
|  |  |  |  |  | 115 | Оборудование ТП-10-3 (829),трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1978/1979) -1шт, камеры 10 кВ КСО-366 (1979/1979) -4шт., панели 0,4 кВ ЩО-70 (2000/2001) - 4 шт. Инв. №00407497 | 1979 |  |
| 42 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 10-3 | г.Сосновый Бор 10 микрорайон | 0,754км |  | 116 | Кабель 0,4КВ ААБ-2Л-1, Инв. №00000430 | 1979 | 11 354,48 |
|  |  |  |  |  | 117 | Кабель 0,4КВ ААВ2л-1, Инв. №00000419 | 1979 |  |
|  |  |  |  |  | 118 | Кабель 0,4КВ ААБ-1ААШВ, Инв. №00000420 | 1979 |  |
|  |  |  |  |  | 119 | Кабель 0,4КВ ААВож, Инв. №00000413 | 1979 |  |
| 43 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа ТП 10-10 (лит.А) | пр.Героев дом № 59 |  | 49,8м² | 120 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - ТП 10-10 (4000) с 2 трансформаторами 630КВА, Инв. №00100491, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь - 49,8 кв.м, инв. № 1601 | 1983 | 77 482,72 |
|  |  |  |  |  | 121 | Оборудование ТП-10-10 (4000),трансформатор ТМ-630-10/0,4 (1980/1984) -2шт., камеры 10 кВ КСО-366 (1982/1983) -8 шт., панели 0,4 кВ ЩО-70 (1982/1983) -9 шт. Инв. №00407512 | 1983 |  |
| 44 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 10-10 | г.Сосновый Бор 10 микрорайон | 1,414км |  | 122 | Кабель 0,4КВ ААБА(ОЖ), Инв. №00003720 | 1983,86, 1997 | 21 293,42 |
|  |  |  |  |  | 123 | Кабель 0,4КВ ААБл(ож), Инв. №00003750 | 1983,86, 1997 |  |
|  |  |  |  |  | 124 | КЛ-0,4КВ от ТП-10-10 до ул.Молодежная 36, Инв. №00006820 | 1983,86, 1997 |  |
|  |  |  |  |  | 125 | КЛ-0,4КВ ж/д 6/10Б, Инв. №00003660 | 1983,86, 1997 |  |
|  |  |  |  |  | 126 | КЛ-0,4КВ ж/д 9/10б, Инв. №00000584 | 1983,86, 1997 |  |
|  |  |  |  |  | 127 | Электроснабжение зд.3а/10б, Инв. №40711461 | 1983,86, 1997 |  |
| 45 | Трансформаторная подстанция ТП 10-15,10а микрорайон ,торговая зона у магазина "Москва" (лит.К) | г. Сосновый Бор, пр. Героев , д. 49А |  | 54,2м² | 128 | Трансформаторная подстанция ТП 10-15, Инв. №40711538. 10а микрорайон, торговая зона у магазина "Москва", инв. № 3811, лит. К |  | 60 100,76 |
| 46 | Гараж железобетонный, Инв. №00101098 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д. 30а |  | 104,0кв.м | 129 | Гараж железобетонный, Инв. №00101098 | 1996 | 196 809,75 |
| 47 | Гараж железобетонный, Инв. №01010103 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д. 30а |  |  | 130 | Гараж железобетонный, Инв. №01010103 | 1996 |  |
| 48 | Гараж железобетонный, Инв. №01010104 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д. 30а |  |  | 131 | Гараж железобетонный, Инв. №01010104 | 1996 |  |
| 49 | Гараж железобетонный, Инв. №01010105 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д. 30а |  |  | 132 | Гараж железобетонный, Инв. №01010105 | 1996 |  |
| 50 | Гараж железобетонный, Инв. №01010106 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д. 30а |  |  | 133 | Гараж железобетонный, Инв. №01010106 | 1996 |  |
| 51 | Здание ремонтно-эксплуатационной базы, Инв. №00101099 № 1 с подвалом, назначение: нежилое, 2 - этажный, общая площадь 857,7 кв.м., инв. № 1234-4, лит. А | Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д. 30а |  | 857,7 кв.м | 134 | Здание ремонтно-эксплуатационной базы, Инв. №00101099 № 1 с подвалом, назначение: нежилое, 2 - этажный, общая площадь 857,7 кв.м., инв. № 1234-4, лит. А | 1996 | 808 776,46 |
| 52 | Здание ремонтно-эксплуатационной базы № 2. Нежилое. Площадь - 216,6 кв.м. Инв. № 1234. Лит. Б. Этажность - 2Инв. №00101092 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д. 30а |  | 216,6 кв.м | 135 | Здание ремонтно-эксплуатационной базы № 2. Нежилое. Площадь - 216,6 кв.м. Инв. № 1234. Лит. Б. Этажность - 2Инв. №00101092 | 1992 | 183 403,72 |
| 53 | Сварочный бокс, Инв. №01010101,назначение: нежилое, 1 -этажный, общая площадь 114,1 кв.м, инв. № 1234-2, лит. В | Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д. 30а |  | 114,1 кв.м | 136 | Сварочный бокс, Инв. №01010101,назначение: нежилое, 1 -этажный, общая площадь 114,1 кв.м, инв. № 1234-2, лит. В | 1997 | 107 591,69 |
| 54 | Цех по ремонту трансформаторов, Инв. №01010109, назначение: нежилое, 1 -этажный, общая площадь 20,2 кв.м, инв. № 1619, лит. Ж, | Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д. 30а |  | 20,2 кв.м | 137 | Цех по ремонту трансформаторов, Инв. №01010109, назначение: нежилое, 1 -этажный, общая площадь 20,2 кв.м, инв. № 1619, лит. Ж, | 2001 | 22 935,09 |
| 55 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП 1-1 (лит. А) | Ул. Комсомольская дом № 18 |  | 36,8м² | 138 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП 1-1.с 2 трансф. 400КВА, Инв. №00010028 Нежилое. Площадь - 36,8 кв.м Инв. № 1531. Этажность -1. | 1969 | 66 088,20 |
|  |  |  |  |  | 139 | Оборудование ТП-1-1 (797),трансформатор ТМГ-400-10/0,4 (1969/1969)-2шт, камеры 10 кВ КСО-366 (1969/1969) -5шт, панели 0,4 кВ ЩО-59 (1969/1969) -6шт. Инв. №00407297 | 1969 |  |
| 56 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 1-1(ТП 2-1) | г.Сосновый Бор 1 микрорайон | 0,6км | 0,6км | 140 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000206 | 1972 | 7 027,53 |
|  |  |  |  |  | 141 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000207 | 1972 |  |
|  |  |  |  |  | 142 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000208 | 1972 |  |
|  |  |  |  |  | 143 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000209 | 1972 |  |
| 57 | Здание трансформаторной подстанции ТП 2-2 закрытого типа (лит. А) | Ул. Комсомольская дом № 7 |  | 47,3м² | 144 | Здание трансформаторной подстанции ТП 2-2 закрытого типа с 2 трансформаторами 320КВА, Инв. №00100014. Нежилое. Площадь - 47,3 кв.м. Инв. № 1532. Этажность - 1. | 1960 | 15 106,60 |
|  |  |  |  |  | 145 | Оборудование ТП-2-2 (769),трансформатор ТСМА-320/10 (1967/1967)-2шт, камеры 10 кВ КСО-386 (2009/2009) -4шт, КСО-286 (2009/2009) - 4 шт., 0,4 кВ ЩО-70 (2009/2009) -5шт. панели Инв. №00407283 | 1960 |  |
| 58 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 2-2 | г.Сосновый Бор 2 микрорайон | 2,683км |  | 146 | КЛ-0,4КВ от ж/д 3 до щита, Инв. №00000178 | 1962-2002 | 4 489,25 |
|  |  |  |  |  | 147 | КЛ-0,4Кв от ж/д 5 до ж/д 3 ул.Комсомольская, Инв. №00000175 | 1962-2002 |  |
|  |  |  |  |  | 148 | КЛ-0,4КВ от ж/д 7 ул.Комсмольская, Инв. №00000177 | 1962-2002 |  |
|  |  |  |  |  | 149 | КЛ-0,4КВ от ж/д 8 до ж/д 10 ул.Комсомольская, Инв. №00000173 | 1962-2002 |  |
|  |  |  |  |  | 150 | КЛ-0,4КВ от ж/д 8 до ж/д 14, Инв. №00000179 | 1962-2002 |  |
|  |  |  |  |  | 151 | КЛ-0,4Кв от ж/д 8 до ж/д 4, Инв. №00000174 | 1962-2002 |  |
|  |  |  |  |  | 152 | КЛ-0,4КВ от КЛ 1 до ж/д 9 ул.Комсмольская, Инв. №00000176 | 1962-2002 |  |
|  |  |  |  |  | 153 | КЛ-0,4КВ от ТП до д/с ЛСК, Инв. №00000182 | 1962-2002 |  |
|  |  |  |  |  | 154 | КЛ-0,4КВ от ТП до ж/д 5 ул.Комсомольская, Инв. №00000185 | 1962-2002 |  |
|  |  |  |  |  | 155 | КЛ-0,4КВ от ТП до киоска Союз, Инв. №00000186 | 1962-2002 |  |
|  |  |  |  |  | 156 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000256 | 1962-2002 |  |
|  |  |  |  |  | 157 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000257 | 1962-2002 |  |
|  |  |  |  |  | 158 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000258 | 1962-2002 |  |
|  |  |  |  |  | 159 | КЛ-0,4КВ от ТП до ОП -1 ул.Ленинская, Инв. №00000181 | 1962-2002 |  |
|  |  |  |  |  | 160 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000255 | 1962-2002 |  |
|  |  |  |  |  | 161 | КЛ-0,4КВ от д/с до ОП-3, Инв. №00000180 | 1962-2002 |  |
| 59 | Здание трансформаторной подстанции ТП 2-8 (лит. А) | Ул.Комсомольская дом № 15 |  | 35,6м² | 162 | Здание трансформаторной подстанции ТП 2-8, с 1 трансформатором 630КВА, Инв. №00010026 назначение: нежилое, 1 -этажный, общая площадь 35,6 кв.м, инв. № 1526 | 1969 | 66 088,20 |
|  |  |  |  |  | 163 | Оборудование ТП-2-8 (795),трансформатор ТМГ-630-10/0,4 (2004/2005) - 2шт, камеры 10 кВ КСО-386(2005/2005) - 6 шт, панели 0,4 кВ ЩО-70 (2005/2005) - 7шт. Инв. №00407295 | 1969 |  |
| 60 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 2-8 | г.Сосновый Бор 2 микрорайон | 1,479км |  | 164 | КЛ-0,4КВ от ТП до ж/д 6 ул.Комсомольская, Инв. №00000184 | 1962-2002 | 2 474,69 |
|  |  |  |  |  | 165 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000215 | 1962-2002 |  |
|  |  |  |  |  | 166 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000216 | 1962-2002 |  |
|  |  |  |  |  | 167 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000217 | 1962-2002 |  |
|  |  |  |  |  | 168 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000218 | 1962-2002 |  |
|  |  |  |  |  | 169 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000219 | 1962-2002 |  |
|  |  |  |  |  | 170 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000220 | 1962-2002 |  |
|  |  |  |  |  | 171 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000221 | 1962-2002 |  |
|  |  |  |  |  | 172 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000222 | 1962-2002 |  |
|  |  |  |  |  | 173 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000253 | 1962-2002 |  |
|  |  |  |  |  | 174 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000254 | 1962-2002 |  |
| 61 | Здание трансформаторной подстанции ТП 3-2 (лит. А) | Ул.Комсомольская дом № 21а |  | 33,5м² | 175 | Здание трансформаторной подстанции ТП 3-2.с 2 трансформаторами 400КВА, Инв. №00010027 Нежилое. Площадь - 33,5 кв.м. Инв. № 1563. Этажность - 1. | 1967 | 33 677,13 |
|  |  |  |  |  | 176 | Оборудование ТП-3-2 (796),трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1965/1967) - 1шт, (1990/1990) -1шт., камеры 10 кВ КСО-366 (1967/1967) - 6 шт, панели 0,4 кВ ЩО-59 (1967/1967) - 6 шт. Инв. №00407296 | 1967 |  |
| 62 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 3-2 | г.Сосновый Бор 3 микрорайон | 1,688км |  | 177 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000193 | 1968, 1970, 2004 | 8 473,19 |
|  |  |  |  |  | 178 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000212 | 1968, 1970, 2004 |  |
|  |  |  |  |  | 179 | КЛ-0,4 эл.снаб.по ул.Комсомольской, Инв. №00006880 | 1968, 1970, 2004 |  |
|  |  |  |  |  | 180 | Эл.снаб.ж/д 25 Комсомольская, Инв. №00001091 | 1968, 1970, 2004 |  |
|  |  |  |  |  | 181 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000210 | 1968, 1970, 2004 |  |
|  |  |  |  |  | 182 | Кабель 0,4КВ ААБ-1, Инв. №00000689 | 1968, 1970, 2004 |  |
| 63 | Здание трансформаторной подстанции ТП 14-2 (лит.А) | Ул. Комсомольская дом № 27 |  | 54,7м² | 183 | Здание трансформаторной подстанции ТП 14-2 с 1 транс. 250 кВА, 1 транс. 400 кВА. Нежилое. Площадь - 54,7 кв.м. Инв. № 1590. Этажность - 1. Инв. №00100004. | 1969 | 38 285,58 |
|  |  |  |  |  | 184 | Оборудование ТП-14-2 (754)трансформатор ТМ-250-10/0,4 (1969/1969)-2шт, камеры 10 кВ КСО-350 (1967/1969) -8шт, панели 0,4 кВ ЩО-59 (1967/1969) -7шт. , Инв. №00407273 | 1969 |  |
| 64 | Кабельная и воздушная линии электропередачи КЛ 0,4 кВ и ВЛ 0,4 кВ от ТП 14-2 | г.Сосновый Бор | 2,244км |  | 185 | Каб.ЛЭП до 10КВ ААБ-1, Инв. №00000545 | 1969, 1970, 1982 | 14 884,98 |
|  |  |  |  |  | 186 | Каб.ЛЭП до 10КВ ААБ-1, Инв. №00000547 | 1969, 1970, 1982 |  |
|  |  |  |  |  | 187 | Каб.ЛЭП до 10КВ ААБ-1, Инв. №00000549 | 1969, 1970, 1982 |  |
|  |  |  |  |  | 188 | Каб.ЛЭП до 10КВ АСБ-1, Инв. №00000548 | 1969, 1970, 1982 |  |
|  |  |  |  |  | 189 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000263 | 1969, 1970, 1982 |  |
|  |  |  |  |  | 190 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000264 | 1969, 1970, 1982 |  |
|  |  |  |  |  | 191 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000265 | 1969, 1970, 1982 |  |
|  |  |  |  |  | 192 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000266 | 1969, 1970, 1982 |  |
|  |  |  |  |  | 193 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000267 | 1969, 1970, 1982 |  |
|  |  |  |  |  | 194 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000198 | 1969, 1970, 1982 |  |
|  |  |  |  |  | 195 | Кабель 0,4КВ ААСБ-1, Инв. №00000451 | 1969, 1970, 1982 |  |
| 65 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП 14-5 (лит. А) | Ул.Комсомольская дом № 39 |  | 52,7 м² | 196 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП 14-5 (809) с 2 трансформаторами 400КВА, Инв. №00010030. Нежилое. Площадь - 42,4 кв.м. Инв. № 1552. Этажность - 1 | 1971 | 38 994,57 |
|  |  |  |  |  | 197 | Оборудование ТП-14-5 (809),трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1970/1974) -2шт, камеры 10 кВ КСО-366 (1973/1973) -8шт, панели 0,4 кВ ЩО-59(1973/1973) -7шт. Инв. №00407299 | 1971 |  |
| 66 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 14-5 | г.Сосновый Бор 14 микрорайон | 2,57км |  | 198 | Каб.ЛЭП АПВБ-1 ААБ-1, Инв. №00000550 | 1973-1985 | 17 200,72 |
|  |  |  |  |  | 199 | Каб.ЛЭП до 10КВ ААБ-1, Инв. №00000542 | 1973-1985 |  |
|  |  |  |  |  | 200 | Каб.ЛЭП до 10КВ ААБ-1, Инв. №00000543 | 1973-1985 |  |
|  |  |  |  |  | 201 | Каб.ЛЭП до 10КВ АСБ-1, Инв. №00000546 | 1973-1985 |  |
|  |  |  |  |  | 202 | КЛ-0,4КВ зд.32/14, Инв. №00000583 | 1973-1985 |  |
|  |  |  |  |  | 203 | КЛ-0,4КВ эл.снаб.зд.23/14, Инв. №00000476 | 1973-1985 |  |
|  |  |  |  |  | 204 | КЛ-0,4КВ от ТП до род.дома, Инв. №00000161 | 1973-1985 |  |
|  |  |  |  |  | 205 | Каб.ЛЭП до 10КВ АПВБ-1, Инв. №00000541 | 1973-1985 |  |
| 67 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП КЗ-3 (лит. А) | ул.Комсомольская дом № 30а |  | 23,5м² | 206 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП КЗ-3 (ТП 14-1) (780) з/т с 1 трансформатором 400КВА, Инв. №00010023. Нежилое. Площадь - 23,5 кв.м. Инв. № 1589. Этажность - 1 | 1971 | 25 847,83 |
| 68 | Кабельные линии электропередачи КЛ 0,4 кВ от ТП КЗ-3 (14-1) | г.Сосновый Бор | 0,409км |  | 207 | КЛ-0,4КВ насосная №9, Инв. №00000380 | 1972 - 2000 | 4 790,43 |
|  |  |  |  |  | 208 | КЛ-0,4КВ от ТП до прачечной, Инв. №00000152 | 1972 - 2000 |  |
| 69 | Здание трансформаторной подстанции ТП ПЗ.В-2 (лит.А) | г.Сосновый Бор Копорское шоссе дом № 4 |  | 40,6м² | 209 | Здание трансформаторной подстанции ТП ПЗ.В-2.Инв. №00100668 Нежилое. Площадь - 40,6 кв.м. Инв. № 1604. Этажность - 1 | 1974 | 51 401,93 |
| 70 | Здание трансформаторной подстанции ТП ПЗ.В-3 (лит. А) | г.Сосновый Бор Копорское шоссе дом № 2 |  | 40,8м² | 210 | Здание трансформаторной подстанции ТП ПЗ.В-3 с 2 трансформаторами по 400КВА ВСО-В3, . Инв. №00100669 Нежилое. Площадь - 40,8 кв.м. Инв. № 1605. Этажность - 1 | 1984 | 69 126,74 |
| 71 | Здание трансформаторной подстанции ТП ПЗ.БО-2 (лит. А) | г.Сосновый Бор Копорское шоссе дом № 21 |  | 28,0м² | 211 | Здание трансформаторной подстанции ТП ПЗ.БО-2.630КВА, Инв. №01000011 Нежилое. Площадь - 28,0 кв.м. Инв. № 1610. Этажность - 1 | 1969 | 33 264,39 |
|  |  |  |  |  | 212 | Оборудование ТП-П3. БО-2 (761),трансформатор ТМ-630-10/0,4 (1968/1969)-1 шт, камеры 10 кВ КСО-3 (1968/1969) - 4 шт, КСО-366 (2004/2007) - 2 шт., панели 0,4 кВ ЩО-59 (1968/1969) - 4 шт., ЩО-70 (1994/1994) - 1 шт. Инв. №00407280 | 1969 |  |
| 72 | Здание трансформаторной подстанции ТП ПЗ.БО-3 (лит. А) | г.Сосновый Бор Копорское шоссе дом № 26 |  | 23,0м² | 213 | Здание трансформаторной подстанции ТП ПЗ.БО-3. з/т с 1 трансформатором 400КВА, Инв. №01000012 Нежилое. Площадь - 23,0 кв.м. Инв. № 1611. Этажность - 1 | 1970 | 25 847,83 |
|  |  |  |  |  | 214 | Оборудование ТП-П3.БО-3 (762), трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1970/1970)-1шт, ячейки 10 кВ типа "Fluorc" (2009/2009) -8 шт, панели 0,4 кВ ЩО-59 (1968/1970) -2шт., ЩО-70 (1988/1988) - 1 шт. Инв. №00407281 | 1970 |  |
| 73 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП ПЗ.БО-5 (лит.А) | г.Сосновый Бор Копорское шоссе |  | 30,0м² | 215 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП ПЗ.БО-5.с 1 трансформатором 250КВА, Инв. №00100002 Нежилое. Площадь - 22,9 кв.м. Инв. № 1641. Этажность - 1 | 1971 | 23 204,30 |
|  |  |  |  |  | 216 | Оборудование ТП-П3 БО-5 (752),трансформатор ТМ-250-10/0,4 (1966/1971)-1шт, камеры 10 кВ КСО-366 (1970/1971)-4шт, панели 0,4 кВ ЩО-59 - 3шт.(1970/1971) Инв. №00407271 | 1971 |  |
| 74 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП 3-1 (лит. А) | Ул.Космонавтов дом № 6 |  | 62,5м² | 217 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа – сооружение ТП 3-1, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 62,5 кв.м, инв. № 1551. Инв. №00100007 | 1968 | 10 027,18 |
| 75 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 3-1 (РП-1) | г.Сосновый Бор 3 микрорайон | 1,05км |  | 218 | Кабель 0,4КВ ААБ3*70+1*25, Инв. №00000688 | 1972-2006 | 12 298,18 |
|  |  |  |  |  | 219 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000268 | 1972-2006 |  |
| 76 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа – сооружение ТП 13-1 (лит.А) | Ул.Космонавтов дом № 22 |  | 71,8м² | 220 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП 13-1 (751 з/т с 2 трансформаторами 630КВА, Инв. №00100001. Нежилое. Площадь - 54,7 кв.м. Инв. № 1558. Этажность - 1 | 1971 | 54 693,68 |
|  |  |  |  |  | 221 | Оборудование ТП-13-1 (751), трансформатор ТМ-630-10/0,4 (1968/1971) -1шт., (1971/1971) - 1 шт., камеры 10 кВ КСО-366 (1970/1971) -7 шт., панели 0,4 кВ ЩО-59 (1969/1971) 9 шт. Инв. №00407339 | 1971 |  |
| 77 | Кабельные линии электропередачи КЛ 0,4 кВ от ТП-13-1 | г.Сосновый Бор | 2,116км |  | 222 | Кабель 0,4КВ ААБ, Инв. №00000696 | 1971, 1978, 1982 | 14 162,15 |
|  |  |  |  |  | 223 | Кабель 0,4КВ ААБ-1, Инв. №00000691 | 1971, 1978, 1982 |  |
|  |  |  |  |  | 224 | КЛ-0,4КВ РП-1 столовая, Инв. №00000682 | 1971, 1978, 1982 |  |
|  |  |  |  |  | 225 | Кабель 0,4КВ ААБ-1 3*150+1, Инв. №00000686 | 1971, 1978, 1982 |  |
|  |  |  |  |  | 226 | Кабель 0,4КВ ААБ3*95+1*35, Инв. №00000680 | 1971, 1978, 1982 |  |
|  |  |  |  |  | 227 | Кабель 0,4КВ АПВБ, Инв. №00000677 | 1971, 1978, 1982 |  |
|  |  |  |  |  | 228 | КЛ-10КВ эл.передач напр., Инв. №00005340 | 1971, 1978, 1982 |  |
| 78 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа ТП 14-3 (лит.А) | Ул.Космонавтов дом №3 |  | 38,8м² | 229 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа: ТП 14-3 (805) З./т с 2 трансформаторами 250КВА, Инв. №00010057, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь 38,8 кв.м, инв. № 1587 | 1973 | 46 261,74 |
|  |  |  |  |  | 230 | Оборудование ТП-14-3 (805),трансформатор ТМГ-630-10/0,4 (2008/2009)-2шт, ячейки 10 кВ типа "Fluork" (2009/2009) - 10 шт, РУ-0,4 кВ типа ГРЩ "Союз-электро" (2009/2009) -7шт. Инв. №00407326 | 1973 |  |
| 79 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 14-3 | г.Сосновый Бор 14 микрорайон | 0,36км |  | 231 | Каб.ЛЭП до 10КВ АПВБ-1, Инв. №00000540 | 1973 | 4 216,52 |
|  |  |  |  |  | 232 | Кабель ЛЭП до 10КВ пласт.об., Инв. №00000539 | 1973 |  |
|  |  |  |  |  | 233 | Кабель 0,4КВ ААБл-1, Инв. №00000450 | 1973 |  |
| 80 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа – сооружение ТП 14-4 (лит. А) | Ул.Космонавтов дом №3/1 |  | 52,7м² | 234 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП 14-4(828) с 2 трансформаторами 1000КВА, Инв. №00010473. Нежилое. Площадь - 52,7 ув.м. Инв. № 1559. Этажность - 1 | 1980 | 88 877,24 |
|  |  |  |  |  | 235 | Оборудование ТП-14-4 (828), трансформатор ТМ-1000-10/0,4 (1975/1980) -2шт, камеры 10 кВ КСО-366 (1975/1980) -8 шт., панели 0,4 кВ ЩО-70(1975/1980) - 8 шт. Инв. №00407493 | 1980 |  |
| 81 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 14-4 | г.Сосновый Бор 14 микрорайон | 2,67км | 2,67км | 236 | Кабель 0,4КВ, Инв. №00000398 | 1979 | 40 207,51 |
|  |  |  |  |  | 237 | Кабель ЛЭП до 10КВ пласт.об., Инв. №00000538 | 1979 |  |
|  |  |  |  |  | 238 | Каб.ЛЭП до 10КВ ААБ-1, Инв. №00000544 | 1979 |  |
| 82 | Здание трансформаторной подстанции ТП 8-4 (лит. А) | Ул. Красных Фортов дом № 16 |  | 23,3м² | 239 | Здание трансформаторной подстанции ТП 8-4 з/т с 1 трансформатором 400КВА, Инв. №00010036. Нежилое. Площадь - 23,3 кв.м. Инв. № 1546. Этажность - 1 | 1976 | 30 304,35 |
|  |  |  |  |  | 240 | Оборудование ТП-8-4 (817), трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1970/1976) - 1шт, камеры 10 кВ КСО-366 (1976/1976) -4шт, панели 0,4 кВ ЩО-59 (1976/1976) -3шт. Инв. №00407306 | 1976 |  |
| 83 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 8-4 | г.Сосновый Бор 8 микрорайон | 1,111км |  | 241 | Кабель 0,4КВ ААШВ, Инв. №00000449 | 1976 | 16 730,54 |
|  |  |  |  |  | 242 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000191 | 1976 |  |
|  |  |  |  |  | 243 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000192 | 1976 |  |
|  |  |  |  |  | 244 | КЛ-0,4КВ от д/с ЛАЭС до ж/д 16/8, Инв. №00000164 | 1976 |  |
| 84 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа ТП 9-2 (лит.А) | Ул. Красных Фортов дом № 13 |  | 22,6м² | 245 | Здание трансформаторной подстанции ТП 9-2 закрытого типа. Площадь - 22,6 кв.м, Инв. №00010058. Нежилое. Инв. № 1574. Этажность - 1 | 1976 | 30 304,35 |
|  |  |  |  |  | 246 | Оборудование ТП-9-2 (806),трансформатор ТМГ-400/0,4 (2006/2008) -1шт, камеры 10 кВ КСО-366 (1976/1976) - 5шт, панели 0,4 кВ ЩО-59 (1976/1976) - 5 шт., ЩО-70 (2006/2006) - 1 шт. Инв. №00407327 (акт № 162-2015) | 1976 |  |
| 85 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 9-2 | г.Сосновый Бор 9 микрорайон | 1,36км |  | 247 | КЛ-0,4КВ ТП 9-2 ж/д 3,6,8 по улице Малая Земля, Инв. №40711466 | 1973-1976 | 20 480,23 |
|  |  |  |  |  | 248 | КЛ-10КВ эл.передач до 10КВ, Инв. №00005330 | 1973-1976 |  |
|  |  |  |  |  | 249 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000205 | 1973-1976 |  |
| 86 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа ТП 10-4 (лит.А) | Ул. Красных Фортов дом № 23 |  | 25,0м² | 250 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП 10-4 (830) с 1 трансформатором 400КВА, Инв. №00100476. Нежилое. Площадь - 25,0 кв.м. Инв. № 1597. Этажность - 1 | 1980 | 30 304,35 |
|  |  |  |  |  | 251 | Оборудование ТП-10-4 (830),трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1978/1980) -1шт., камеры 10 кВ КСО-366 (1980/1980) - 4 шт., панели 0,4 кВ ЩО-70 (1980/1980) - 4 шт. Инв. №00407496 | 1980 |  |
| 87 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 10-4 | г.Сосновый Бор 10 микрорайон | 0,816км |  | 252 | Кабель 10КВ ААШВ-1, Инв. №00000417 | 1980 | 12 288,14 |
|  |  |  |  |  | 253 | Кабель 0,4КВ ААБ2Л, Инв. №00000429 | 1980 |  |
|  |  |  |  |  | 254 | Кабель 0,4КВ ААБл-1, Инв. №00000414 | 1980 |  |
|  |  |  |  |  | 255 | Кабель 0,4КВ ААШВ, Инв. №00000415 | 1980 |  |
|  |  |  |  |  | 256 | Кабель 0,4КВ ААБ-2П-1-0, Инв. №00000421 | 1980 |  |
| 88 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 10-6 | г.Сосновый Бор 10 микрорайон | 0,722км |  | 257 | КЛ-0,4КВ ТП-10-6 до ж/д. 41, Инв. №00000396 | 1982, 1986 | 10 872,59 |
|  |  |  |  |  | 258 | КЛ-0,4КВ ТП-10-6 до ж/д. 39/10, Инв. №00000397 | 1982, 1986 |  |
|  |  |  |  |  | 259 | Эл.снаб.эд.42/10 АТП-10а, Инв. №00000975 | 1982, 1986 |  |
|  |  |  |  |  | 260 | КЛ-0,4КВ эл.снаб.от зд.43/10, Инв. №00000976 | 1982, 1986 |  |
|  |  |  |  |  | 261 | КЛ-0,4КВ эл.снаб.КБО зд.44, Инв. №00000985 | 1982, 1986 |  |
|  |  |  |  |  | 262 | КЛ-0,4КВ теплица школы, Инв. №00003640 | 1982, 1986 |  |
| 89 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа – сооружение ТП 16-1 (лит.А) | Ул. Красных Фортов дом № 22 |  | 38,8м² | 263 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП 16-1.(834) встр.в РП-4 с 2 трансф. 400КВА, Инв. №00100475 Нежилое. Площадь - 38,8 кв.м. Инв. № 1594. Этажность - 1 | 1980 | 60 264,34 |
|  |  |  |  |  | 264 | Оборудование ТП-16-1 (834) , (встроенная в РП-4), трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1978/1980) -2шт, камеры 10 кВ КСО-266 (1979/1980) -20 шт , панели 0,4 кВ ЩО-70 (1979/1980) - 8 шт. Инв. №00407495 | 1980 |  |
| 90 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа ТП 10-6 (лит.А) | ул.Красных Фортов дом № 49 |  | 41,5м² | 265 | Здание трансформаторной подстанции ТП 10-6 (843) закрытого типа с 2 трансформаторами 400КВА, Инв. №00100485. Нежилое. Площадь - 41,5 кв.м. Этажность - 1 | 1983 | 69 126,74 |
|  |  |  |  |  | 266 | Оборудование ТП-10-6 (843),трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1978/1982) -2шт., камеры 10 кВ КСО-366 (1980/1983) - 6 шт., панели 0,4 кВ ЩО-70 (1981/1983) -7 шт. Инв. №00407506 | 1983 |  |
| 91 | Сооружение ТП ПР.Ш-14 | ул.Ленинградская соор. ТП ПР Ш-14 Г/к "Ручеек" |  | 7,2м² | 267 | Оборудование КТП -100/10 ТП-Ш-14 ( 791) ТМ, трансформатор ТМ-63- 10/0,4. Инв. №00407337 | 1981 | 12 739,07 |
|  |  |  |  |  | 268 | Сооружение ТП ПР.Ш-14, назначение: сооружение с 1 транс. 63 кВА, площадь застройки 7,2 кв.м, инв. № 1920, лит.А .Инв. №00010061 | 1981 |  |
| 92 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП 2-3 (лит. А) | Ул. Ленинградская дом № 6 |  | 26,0м² | 269 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП 2-3 с 1 трансформатором 400КВА, Инв. №00100020. Нежилое. Площадь - 26,0 кв.м. Инв. № 1562. Этажность - 1. | 1972 | 25 847,83 |
|  |  |  |  |  | 270 | Оборудование ТП-2-3 (775), трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1967/1969) -1шт, камеры 10 кВ КСО-366 (1967/1969) -4шт, панели 0,4 кВ ЩО-59 (1967/1969)-3шт. Инв. №00407289 | 1972 |  |
| 93 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 2-3 | г.Сосновый Бор 2 микрорайон | 0,75км |  | 271 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000225 | 1968-2006 | 3 764,75 |
|  |  |  |  |  | 272 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000229 | 1968-2006 |  |
|  |  |  |  |  | 273 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000232 | 1968-2006 |  |
|  |  |  |  |  | 274 | КЛ-0,4Кв от ж/д ул.комсомольская, Инв. №00000183 | 1968-2006 |  |
|  |  |  |  |  | 275 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000226 | 1968-2006 |  |
|  |  |  |  |  | 276 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000227 | 1968-2006 |  |
|  |  |  |  |  | 277 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000228 | 1968-2006 |  |
|  |  |  |  |  | 278 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000230 | 1968-2006 |  |
|  |  |  |  |  | 279 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000231 | 1968-2006 |  |
|  |  |  |  |  | 280 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000243 | 1968-2006 |  |
| 94 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП 4-6 (лит.А) | Ул. Ленинградская дом №64 |  | 52,7м² | 281 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП 4-6 с 2 трансформаторами 630КВА, Инв. №00101093. Нежилое. Площадь - 52,7 кв.м. Инв. № 1564. Этажность - 1. | 1993 | 111 666,27 |
|  |  |  |  |  | 282 | Оборудование ТП-4-6,трансформатор ТМ-630-10/0,4 (1990/1991) - 2шт., камеры 10 кВ КСО-366 (1990/1991) - 8 шт., панели 0,4 кВ ЩО-70 (1990/1991) -8 шт. Инв. №04071102 | 1993 |  |
| 95 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 4-6 | г.Сосновый Бор 4 микрорайон | 5,204км |  | 283 | Эл.снаб.ж/д 39/4, Инв. №00001087 | 1992-2001 | 165 441,46 |
|  |  |  |  |  | 284 | Эл.снаб.шк.118 зд.69/4, Инв. №00001083 | 1992-2001 |  |
|  |  |  |  |  | 285 | Электроснабжение ж/д 38/4, Инв. №00006930 | 1992-2001 |  |
|  |  |  |  |  | 286 | КЛ-0,4Кв ж/д 39/4, Инв. №00006770 | 1992-2001 |  |
| 96 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа ТП 4-8 (лит. А) | Ул. Ленинградская дом №40 |  | 53,7м² | 287 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа: ТП 4-8 с 2 трансформаторами 630КВА, Инв. №00100903. Нежилое. Площадь - 53,7 кв.м. Инв. № 1565. Этажность - 1. | 1988 | 111 666,27 |
|  |  |  |  |  | 288 | Оборудование ТП-4-8 (4-А-5),трансформатор ТМ-630-10/0,4 (1982/1988) - 2шт., камеры 10 кВ КСО-366 (1988/1988) - 6 шт., панели 0,4 кВ ЩО-70 (1988/1988) - 12 шт. Инв. №00407903 | 1988 |  |
| 97 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 4-8 | г.Сосновый Бор 4 микрорайон | 3,456км |  | 289 | Эл.снаб.эл.каб. зд.4, Инв. №00001095 | 1987-2002 | 52 043,88 |
|  |  |  |  |  | 290 | КЛ-0,4КВ ж/д 43а, Инв. №00006750 | 1987-2002 |  |
|  |  |  |  |  | 291 | КЛ-0,4Кв от ТП-4-5 до зд.59/4, Инв. №00006740 | 1987-2002 |  |
|  |  |  |  |  | 292 | КЛ-0,4Кв от ТП-4-8, Инв. №00000703 | 1987-2002 |  |
|  |  |  |  |  | 293 | КЛ-0,4Кв эл.снаб.ж/д 43/44, Инв. №00000982 | 1987-2002 |  |
|  |  |  |  |  | 294 | КЛ-0,4КВ эл.снаб.ж/д 45/4а, Инв. №00001068 | 1987-2002 |  |
|  |  |  |  |  | 295 | КЛ-0,4КВ эл.снаб.зд.44Б/4, Инв. №00001077 | 1987-2002 |  |
|  |  |  |  |  | 296 | КЛ-0,4КВ эл.снаб.зд.45а/4, Инв. №00010820 | 1987-2002 |  |
| 98 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа ТП 4-9 (лит.А) | Ул. Ленинградская дом №48 |  | 40,7м² | 297 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа: ТП 4-9.с 2 трансформаторами 400КВА, Инв. №00101064 Нежилое. Площадь - 40,7 кв.м. Инв. № 1566. Этажность - 1 | 1988 | 77 989,14 |
|  |  |  |  |  | 298 | Оборудование ТП-4-9,трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1986/1988) -2шт., камеры 10 кВ КСО-366 (1987/1988) - 8 шт., панели 0,4 кВ ЩО-70 (1987/1988) - 9 шт. Инв. №04071062 | 1988 |  |
|  |  |  |  |  | 299 | Оборудование ТП-4-9 4601-32,ТМ-400-2шт Инв. №00407914 | 1988 |  |
| 99 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 4-9 | г.Сосновый Бор 4 микрорайон | 3,163км |  | 300 | КЛ-0,4КВ ж/д 40А,Б,В, Инв. №00006730 | 1988-2006 | 47 631,60 |
|  |  |  |  |  | 301 | КЛ-0,4КВ эл.снаб.ж/д 41,42, Инв. №00000984 | 1988-2006 |  |
|  |  |  |  |  | 302 | КЛ-0,4КВ эл.снаб.зд.41а/4, Инв. №00001078 | 1988-2006 |  |
|  |  |  |  |  | 303 | КЛ-0,4КВ эл.снаб.зд.42б/4, Инв. №00010830 | 1988-2006 |  |
|  |  |  |  |  | 304 | Наружные электрокаб. сети от ТП 4-9 до зд.мэрии, Инв. №40711537 | 1988-2006 |  |
| 100 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа- сооружение ТП ПР-1 (лит. А) | г.Сосновый Бор ул. Ленинградская дом № 7 |  | 22,7м² | 305 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП ПР-1 (774) с 1 трансф. 400 кВА. Нежилое. Площадь - 22,7кв.м. Инв.№1528, Нежилое. Этажность - 1, Инв. №00100019 | 1969 | 12 116,17 |
|  |  |  |  |  | 306 | Оборудование ТП-ПР-1 (774), трансформатор ТМ-400/0,4 (1996)-1шт, камеры 10 кВ КСО-366 (1969/1969) -4шт, панели 0,4 кВ ЩО-59 (1969/1969) -3шт. Инв. №00407288 | 1969 |  |
| 101 | Кабельные линии электропередачи КЛ 0,4 кВ от ТП ПР-1 (1-5) | г.Сосновый Бор | 1,267км |  | 307 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000234 | 1968, 1970, 2000 | 6 359,92 |
|  |  |  |  |  | 308 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000235 | 1968, 1970, 2000 |  |
|  |  |  |  |  | 309 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000233 | 1968, 1970, 2000 |  |
| 102 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП ПР-2 (лит. А) | г.Сосновый Бор ул. Ленинградская дом № 7 |  | 26,4м² | 310 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП ПР-2 (1-6_ (4003) с 1 трансф. 630 кВА. Нежилое. Площадь - 26,4 кв.м. Инв.№ 1529. Этажность – 1, Инв. №00100666 | 1983 | 44 734,88 |
| 103 | Трансформаторная подстанция 10(6)кВ СКК «Энергетик». ТП ПР-4 | Ул. Ленинградская дом №11 |  | 46,3м² | 311 | Трансформаторная подстанция 10 (6) кВ ТП-ПР-4 (1-8) СКК "Энергетик" с 2 транс. 630КВА, Инв. №40711465. Нежилое. Площадь 46,3 кв.м. Инв. № 1550. Лит.А. Этажность-1. | 2006 | 52 586,96 |
| 104 | Здание трансформаторной подстанции ТП 2-4 закрытого типа (лит.А) | ул. Ленинская дом № 11 |  | 24,8м² | 312 | Здание трансформаторной подстанции ТП 2-4 закрытого типа с 1 трансформатором 400КВА, Инв. №00100017. Нежилое. Площадь - 24,8 кв.м. Инв. № 1533. Этажность - 1. | 1969 | 25 847,83 |
|  |  |  |  |  | 313 | Оборудование ТП-2-4 (772),трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1968/1968)-1шт, камеры 10 кВ КСО-366 (1968/1968) -4шт, панели 0,4 кВ ЩО-59 (1968/1968) -3шт. Инв. №00407286 | 1969 |  |
| 105 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 2-4 | г.Сосновый Бор 2 микрорайон | 0,918км |  | 314 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000236 | 1968 | 13 824,16 |
|  |  |  |  |  | 315 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000242 | 1968 |  |
|  |  |  |  |  | 316 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000244 | 1968 |  |
|  |  |  |  |  | 317 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000241 | 1968 |  |
|  |  |  |  |  | 318 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000245 | 1968 |  |
| 106 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа ТП 7-6 (лит. А) | г.Сосновый Бор Липовский проезд дом №33 |  | 46,5м² | 319 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа: ТП 7-6, Инв. №40711535 назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь 46 кв.м, инв. № 1572, лит. А | 1998 | 104 576,35 |
| 107 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 7-6 | г.Сосновый Бор 7 микрорайон | 0,818км |  | 320 | Низковольтный кабель к дому 74 по ул.Парковая, Инв. №40711532 | 1999-2001 | 32 848,69 |
|  |  |  |  |  | 321 | КЛ-0,4КВ от ТП-7-6 до ж/д 31, Инв. №00006920 | 1999-2001 |  |
|  |  |  |  |  | 322 | КЛ-0,4КВ от ТП7-5 к ж/д 48/7, Инв. №00006850 | 1999-2001 |  |
| 108 | 1 этажное Здание трансформаторной подстанции ТП 7-7 (лит.А) | г.Сосновый Бор Липовский проезд за школой № 9 |  | 52,5м² | 323 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП 7-7 школа № 9 с 2 трансформаторами 400КВА, Инв. №10101040. Нежилое. Площадь - 52,5 кв.м. Инв. № 1573. Этажность - 1 | 1997 | 107 571,84 |
|  |  |  |  |  | 324 | Оборудование ТП-7-7 школа № 9,трансформатор ТМГ-400-10/0,4 (1998/1998) - 2 шт., камеры 10 кВ КСО-366 (1998/1998) - 8 шт., панели 0,4 кВ ЩО-70 (1998/1998) -7 шт. Инв. №04071114 | 1997 |  |
| 109 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 7-7 | г.Сосновый Бор 7 микрорайон | 1,67км |  | 325 | Наружные сети 0,4КВ школа № 9, Инв. №00006910 | 1998-2006 | 67 062,72 |
| 110 | Здание трансформаторной подстанции ТП 7-11 (лит.А) | Липовский проезд 5А |  | 20,3м² | 326 | Трансформаторная подстанция ТП 7-11, с 2 трансформаторами 630КВА, Инв. №40711457 назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь 20,3 кв.м, инв. № 4501 | 2005 | 34 161,27 |
| 111 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 7-11 | г.Сосновый Бор 7 микрорайон | 2,08км |  | 327 | КЛ-0,4кВ от ТП-7-11 до ж/д № 5,3А,3 по ул.Лип.пр., Инв. №40711490 | 2003-2005 | 100 928,73 |
|  |  |  |  |  | 328 | КЛ-0,4кВ от ж/д 13/7, Инв. №40711453 | 2003-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 329 | КЛ-0,4кВ от ж/д 14/7, Инв. №40711454 | 2003-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 330 | Электроснабжение 0,4кВ ж/дом № 17А/7, Инв. №40711497 | 2003-2005 |  |
| 112 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа ТП 9-4 (лит.А) | ул. Малая Земля дом № 14 |  | 22,9м² | 331 | Здание трансформаторной подстанции ТП 9-4 закрытого типа с 1 трансформатором 400КВА, Инв. №00010024. Нежилое. Площадь - 22,9 кв.м. Инв. № 1576. Этажность - 1 | 1972 | 25 847,83 |
|  |  |  |  |  | 332 | Оборудование ТП-9-4 (792),трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1972/1972) -1шт, камеры 10 кВ КСО-366 (1972/1972) -4шт, панели 0,4 кВ ЩО-59 (1972/1972) -3шт. Инв. №00407293 | 1972 |  |
| 113 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 9-4 | г.Сосновый Бор 9 микрорайон | 1,036км |  | 333 | Кабель 0,4КВ ААБ, Инв. №00000695 | 1976, 1998 | 15 601,12 |
|  |  |  |  |  | 334 | КЛ-0,4КВ ТП-9-4 (792) до ГРП-4, Инв. №00000166 | 1976, 1998 |  |
|  |  |  |  |  | 335 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000223 | 1976, 1998 |  |
| 114 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа ТП 9-5 (лит.А) | ул. Малая Земля дом № 16 |  | 25,3м² | 336 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП 9-5 с 1 трансформатором 400КВА, Инв. №00010031. Нежилое. Площадь - 25,3 кв.м. Инв. № 1577. Этажность - 1 | 1974 | 25 847,83 |
|  |  |  |  |  | 337 | Оборудование ТП-9-5 (811), трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1970/1974) -1шт, камерф 10 кВ КСО-366 (1974/1974) -4шт, панели 0,4 кВ ЩО-59 (1976/1976) -3шт. Инв. №00407300 | 1974 |  |
| 115 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 9-5 | г.Сосновый Бор 9 микрорайон | 1,201км |  | 338 | КЛ-0,4КВ от ж/д 7 до ж/д 9 ул.Молодежная, Инв. №00000159 | 1974-2004 | 18 085,85 |
|  |  |  |  |  | 339 | КЛ-0,4КВ от ТП до ж/д 16 ул.Малая Земля, Инв. №00000160 | 1974-2004 |  |
|  |  |  |  |  | 340 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000197 | 1974-2004 |  |
| 116 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП 10-5 (лит. А) | ул.Машиностроителей дом № 2 |  | 25,2м² | 341 | Здание трансформаторной подстанции ТП 10-5 (835) закрытого типа с 1 трансформатором 400КВА, Инв. №00100480. Нежилое. Площадь - 25,2 кв.м. Инв. № 1598. Этажность - 1 | 1981 | 30 304,35 |
|  |  |  |  |  | 342 | Оборудование ТП-10-5 (835),трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1980/1981) -1шт., камеры 10 кВ КСО-366 (1980/1981) -4 шт., панели 0,4 кВ ЩО-70 (1980/1981) -4 шт. Инв. №00407500 | 1981 |  |
| 117 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 10-5 | г.Сосновый Бор 10 микрорайон | 1,283км |  | 343 | Кабельные линии 0,4кВ ТП-10-5 (835) Машиностр. 2, Инв. №40711469 | 1981, 1983 | 19 320,69 |
|  |  |  |  |  | 344 | Кабельные линии 0,4кВ Машиностроителей 2-4, Инв. №40711470 | 1981, 1983 |  |
|  |  |  |  |  | 345 | Кабель 0,4КВ ААШВ-1, Инв. №00000425 | 1981, 1983 |  |
| 118 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа ТП 10-7 (лит.А) | ул.Машиностроителей дом № 4 |  | 30,7м² | 346 | Здание трансформаторной подстанции ТП 10-7 (831) с 1 трансформатором 630КВА, Инв. №00100478. Нежилое. Площадь - 30,7 кв.м. Инв. № 1624. Этажность- 1 | 1982 | 38 999,63 |
|  |  |  |  |  | 347 | Оборудование ТП-10-7 (831),трансформатор ТМ-630-10/0,4 (1979/1979) - 1 шт., камеры 10 кВ КСО-366 (1979/1980) -4шт., панели 0,4 кВ ЩО-59 (1979/1980) - 4 шт. Инв. №00407498 | 1982 |  |
| 119 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 10-7 | г.Сосновый Бор 10 микрорайон | 0,44км |  | 348 | Кабель 0,4КВ ААБ2В-1, Инв. №00000426 | 1979, 1980 | 6 625,96 |
|  |  |  |  |  | 349 | КЛ-10КВ эл.пер.напр.до 10КВ, Инв. №00005310 | 1979, 1980 |  |
|  |  |  |  |  | 350 | Кабель 10КВ ААШВ-1, Инв. №00000416 | 1979, 1980 |  |
| 120 | Здание трансформаторной подстанции ТП КЗ.УК-1 (лит. А) | г.Сосновый Бор ул. Мира дом № 3 |  | 49,4м² | 351 | Здание трансформаторной подстанции ТП КЗ.УК-1. Инв. №00101095 Нежилое. Площадь - 49,4 кв.м. Инв. № 1621. Этажность - 1 | 1994 | 86 851,54 |
|  |  |  |  |  | 352 | Оборудование ТП-КЗ.УК-1 (10), трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1980/1982) - 2шт, камеры 10 кВ КСО-366 (1982/1982) - 7 шт., панели 0,4 кВ ЩО-70 (1982/1982) - 7 шт. Инв. №04071105 | 1994 |  |
| 121 | Здание трансформаторной подстанции ТП КЗ.УК-2 (лит. А) | г.Сосновый Бор ул. Мира дом № 7 |  | 41,1м² | 353 | Здание трансформаторной подстанции ТП КЗ.УК-2 с 2 трансформаторами 400КВА, Инв. №40711467. Нежилое. Площадь - 41,1 кв.м. Инв. № 1622. Этажность - 1 | 1989 | 77 989,14 |
| 122 | Здание трансформаторной подстанции ТП 9-6 (лит. А) | ул.Молодежная дом № 1 |  | 25,4м² | 354 | Здание трансформаторной подстанции ТП 9-6 (808) с 1 трансформатором 400КВА, Инв. №00010029. Нежилое. Площадь - 25,4 кв.м. Этажность - 1 | 1974 | 34 760,87 |
|  |  |  |  |  | 355 | Оборудование ТП-9-6 (808), трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1974/1974) -1шт, камеры 10 кВ КСО-366 (1974/1974) -4шт, панели 0,4 кВ ЩО-59 (1972/1974) - 3шт., ЩО-70 (2011/2011) - 1 шт. Инв. №00407298 | 1974 |  |
| 123 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 9-6 | г.Сосновый Бор 9 микрорайон | 1,592км |  | 356 | КЛ-0,4КВ от ТП до ж/д 1 ул.Молодежная, Инв. №00000169 | 1974-1978 | 23 973,92 |
|  |  |  |  |  | 357 | КЛ-0,4КВ от ТП до ж/д 7, Инв. №00000170 | 1974-1978 |  |
|  |  |  |  |  | 358 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000200 | 1974-1978 |  |
| 124 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа ТП 10-1 (лит.А) | ул.Молодежная дом № 17 |  | 24,8м² | 359 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа: ТП 10-1(823) с 1 трансформатором 400КВА, Инв. №00010048. Нежилое. Площадь -24,8 кв.м. Инв. № 1553. Этажность - 1 | 1978 | 30 304,35 |
|  |  |  |  |  | 360 | Оборудование ТП-10-1 (823), трансформатор ТМГ-400-10/0,4 (2009/2009) -1шт, камеры 10 кВ КСО-366 (1978/1978) -4шт, панели 0,4 кВ ЩО-59 (1978/1978) -3шт. Инв. №00407317 | 1978 |  |
| 125 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 10-1 | г.Сосновый Бор 10 микрорайон | 0,691км |  | 361 | Кабель 0,4КВ наружное эл.снабжение, Инв. №00000399 | 1978, 1979 | 10 405,76 |
|  |  |  |  |  | 362 | КЛ-0,4КВ ж/д 20, Инв. №00000466 | 1978, 1979 |  |
|  |  |  |  |  | 363 | Кабель 0,4КВ ААВ-2л, Инв. №00000422 | 1978, 1979 |  |
| 126 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа ТП 10-2 (лит.А) | ул.Молодежная дом № 19 |  | 29,9м² | 364 | Здание трансформаторной подстанции ТП 10-2(824) с 1 трансформатором 630КВА, Инв. №00010049. Нежилое. Площадь - 29,9 кв.м. Инв. № 1584. Этажность - 1 | 1979 | 38 999,63 |
|  |  |  |  |  | 365 | Оборудование ТП-10-2 (824) трансформатор ТМ-630-10/0,4 (1978/1979)-1шт, камеры 10 кВ КСО-366 (1979/1979) -4шт, панели 0,4 кВ ЩО-59 (1979/1979) -4 шт. , Инв. №00407318 | 1979 |  |
| 127 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 10-2 | г.Сосновый Бор 10 микрорайон | 1,807км |  | 366 | Кабель 0,4КВ наружное эл.снабжение, Инв. №00000401 | 1979, 1980, 1983 | 27 211,60 |
|  |  |  |  |  | 367 | Кабель 0,4КВ ААШ-В-1, Инв. №00000418 | 1979, 1980, 1983 |  |
|  |  |  |  |  | 368 | Кабель 0,4КВ ААБ-1, Инв. №00000444 | 1979, 1980, 1983 |  |
|  |  |  |  |  | 369 | Кабель 0,4КВ ААБ-1, Инв. №00000445 | 1979, 1980, 1983 |  |
|  |  |  |  |  | 370 | Кабель 0,4КВ ААБ-1, Инв. №00000446 | 1979, 1980, 1983 |  |
|  |  |  |  |  | 371 | Кабель 0,4КВ ААБ-2Л, Инв. №00000452 | 1979, 1980, 1983 |  |
|  |  |  |  |  | 372 | Кабель 0,4КВ АВВГО.ААБП, Инв. №00000412 | 1979, 1980, 1983 |  |
|  |  |  |  |  | 373 | КЛ-0,4КВ между ж/д 22/10 и 25, Инв. №00000464 | 1979, 1980, 1983 |  |
|  |  |  |  |  | 374 | КЛ-0,4КВ ТП 10/2-ж/д 15/10, Инв. №00000467 | 1979, 1980, 1983 |  |
| 128 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа ТП 10-8 (лит.А) | ул.Молодежная дом № 41 |  | 26,3м² | 375 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП 10-8 (838) с 1 трансформатором 400КВА, Инв. №00100479. Нежилое. Площадь - 26,3 кв.м. Этажность - 1 | 1982 | 34 760,87 |
|  |  |  |  |  | 376 | Оборудование ТП-10-8 (838),трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1980/1980) -1шт, камеры 10 кВ КСО-366 (1981/1982) -4шт., панели 0,4 кВ ЩО-70 (1981/1982) - 4 шт. Инв. №00407499 | 1982 |  |
| 129 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 10-8 | г.Сосновый Бор 10 микрорайон | 0,801км |  | 377 | Кабель 1КВ наружное эл.снабжение, Инв. №00000403 | 1981, 1982 | 12 062,25 |
|  |  |  |  |  | 378 | Кабель 0,4КВ 2ААБ, Инв. №00000423 | 1981, 1982 |  |
|  |  |  |  |  | 379 | КЛ-0,4КВ эл.снаб.ж/д 32,33, Инв. №00000405 | 1981, 1982 |  |
| 130 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа ТП 10-9 (лит.А) | ул.Молодежная дом № 33 |  | 40,7м² | 380 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа: ТП 10-9 (836) с 2 трансформаторами 250КВА, Инв. №00010474. Нежилое. Площадь - 40,7 кв.м. Инв. № 1556. Этажность - 1 | 1981 | 62 214,06 |
|  |  |  |  |  | 381 | Оборудование ТП-10-9 (836), трансформатор ТМ-250-10/0,4 (1980/1981) -2шт, камеры 10 кВ КСО-366 (1980/1981) -6шт., панели 0,4 кВ ЩО-70 (1981/1981) - 6 шт. Инв. №00407494 | 1981 |  |
|  |  |  |  |  | 382 | Кабель 0,4КВ ААШВ-1, Инв. №00000428 | 1983,1985 | 3 599,10 |
| 131 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа ТП 10-11 (лит.А) | ул.Молодежная дом № 18 |  | 50,1м² | 383 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа: ТП 10-11 (4008) с 2 трансформаторами 630КВА, Инв. №00100489. Нежилое. Площадь - 50,1 кв.м. Инв. № 1593. Этажность - 1 | 1985 | 88 877,24 |
|  |  |  |  |  | 384 | Оборудование ТП-10-11 (10Б-2) (4008),трансформатор ТМ-630-10/0,4 (1976/1985) -2шт., камеры 10 кВ КСО-366 (1985/1985) -8 шт., панели 0,4 кВ ЩО-70 (1985/1985) - 8 шт. Инв. №00407510 | 1985 |  |
| 132 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 10-11 | г.Сосновый Бор 10 микрорайон | 2,044км |  | 385 | КЛ-0,4КВ от ТП-10-11 до 33/10Б, Инв. №00001072 | 1985-1989 | 30 780,58 |
|  |  |  |  |  | 386 | КЛ-0,4КВ эл.снаб.зд.22/10б, Инв. №00000582 | 1985-1989 |  |
|  |  |  |  |  | 387 | КЛ-0,4КВ эл.снаб.от ТП-10-11, Инв. №00108200 | 1985-1989 |  |
|  |  |  |  |  | 388 | Эл.снаб.эд.30/10Б 0,4КВ, Инв. №00000591 | 1985-1989 |  |
|  |  |  |  |  | 389 | КЛ-0,4КВ зд.8/10Б, Инв. №00000577 | 1985-1989 |  |
|  |  |  |  |  | 390 | Эл.снаб.эд.11/10Б, Инв. №00000580 | 1985-1989 |  |
| 133 | Здание трансформаторной подстанции ТП 10-12 (лит.А) | ул.Молодежная дом № 32 |  | 53,5м² | 391 | Здание трансформаторной подстанции ТП 10-12 (10Б-3) с 2 трансформаторами 630КВА, Инв. №00101065. Нежилое. Площадь - 53,5 кв.м. Инв. № 1592. Этажность - 1 | 1988 | 111 666,27 |
|  |  |  |  |  | 392 | Оборудование ТП-10-12 (10Б-3),трансформатор ТМ-630-10/0,4 (1987/1988) - 2 шт., камеры 10 кВ КСО-366 (1987/1988) - 8 шт., панели 0,4 кВ ЩО-70 (1987/1988) - 9шт. Инв. №00407915 | 1988 |  |
|  |  |  |  |  | 393 | Оборудование ТП-10-12 (10Б-3), ТМ-630-2шт Инв. №04071061 | 1988 |  |
|  |  |  |  |  | 394 | Оборудование ТП-10-12 (10Б-3),ТМ-630-2шт Инв. №04071096 | 1988 |  |
| 134 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 10-12 | г.Сосновый Бор 10 микрорайон | 3,544км |  | 395 | КЛ-0,4КВ эл.снаб.33/10Б, Инв. №00000979 | 1988, 1989 | 13 000,93 |
|  |  |  |  |  | 396 | КЛ-0,4КВ эл.снаб.14/10Б, Инв. №00000980 | 1988, 1989 | 30 921,13 |
|  |  |  |  |  | 397 | КЛ-0,4КВ эл.снаб.23/10Б, Инв. №00000972 | 1988, 1989 | 14 429,86 |
|  |  |  |  |  | 398 | КЛ-0,4КВ эл.снаб.шк., Инв. №00006800 | 1988, 1989 | 4 778,72 |
|  |  |  |  |  | 399 | Кабельные линии 0,4кВ ТП-10-12 (10Б-3), Инв. №40711471 | 1988, 1989 | 8 198,79 |
| 135 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа ТП 10-13 (лит.А) | ул.Молодежная дом №64 |  | 53,2м² | 400 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа: ТП 10-13 с 2 трансформаторами 630КВА, Инв. №00101086. Нежилое. Площадь - 53,2 кв.м. Инв. № 1554. Этажность - 1 | 1989 | 100 271,75 |
|  |  |  |  |  | 401 | Оборудование ТП-10-13 (10Б-4),трансформатор ТМ-630-10/0,4 (1988/1989) -1шт., (1978/2006) - 1шт., камеры 10 кВ КСО-366 (1988/1989) - 8 шт., панели 0,4 кВ ЩО-70 (1988/1989) -10 шт. Инв. №04071100 | 1989 |  |
| 136 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 10-13 | г.Сосновый Бор 10 микрорайон | 2,648км |  | 402 | КЛ-0,4КВ эл.снаб.ж/д 48/10Б, Инв. №00001103 | 1989-2003 | 39 876,22 |
|  |  |  |  |  | 403 | КЛ-0,4КВ эл.снаб.ж/д 53/10Б, Инв. №03414111 | 1989-2003 |  |
|  |  |  |  |  | 404 | Кабельные линии 0,4кВ 10-13, Инв. №40711473 | 1989-2003 |  |
|  |  |  |  |  | 405 | Кабельные линии 0,4кВ ТП-10-13 Молодежная 62(10-13), Инв. №40711474 | 1989-2003 |  |
| 137 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа ТП 7-1 (лит. А) | г.Сосновый Бор ул.Парковая д. № 24 |  | 42,0м² | 406 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа: ТП 7-1с двумя трансформаторами 630КВА, Инв. №00101088. Нежилое. Площадь - 42,0 кв.м. Инв. № 1568. Этажность - 1 | 1992 | 100 271,75 |
|  |  |  |  |  | 407 | Оборудование ТП-7-1, трансформатор ТМГ-630-10/0,4 (1990/2004) - 2 шт., камеры 10 кВ КСО-366 (1992/1992) - 6 шт., панели 0,4 кВ ЩО 70 (1992/1992)- 9 шт. Инв. №00440703 | 1992 |  |
| 138 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 7-1 | г.Сосновый Бор 7 микрорайон | 2,724км |  | 408 | Кабельные линии 0,4кВ ТП-7-1 Парковая 18, Инв. №40711476 | 1990-2004 | 86 599,26 |
|  |  |  |  |  | 409 | Кабельные линии 0,4кВ ТП-7-1 Парковая 18, Инв. №40711477 | 1990-2004 |  |
|  |  |  |  |  | 410 | Кабельные линии 0,4кВ ТП-7-1 Парковая 24, Инв. №40711478 | 1990-2004 |  |
|  |  |  |  |  | 411 | КЛ-0,4кВ от ТП-7-1 до ж/д № 1,1а, Лип. проезд, Инв. №40711491 | 1990-2004 |  |
|  |  |  |  |  | 412 | КЛ-0,4кВ эл/снабжения от ТП-7-1 до ж/д №3 Парковая, Инв. №40711501 | 1990-2004 |  |
|  |  |  |  |  | 413 | Эл.снаб.пав.8А т/сети, Инв. №00001089 | 1990-2004 |  |
|  |  |  |  |  | 414 | Эл.снаб.ж/д 4/7, Инв. №00001093 | 1990-2004 |  |
| 139 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа ТП 7-2 (лит. А) | г.Сосновый Бор ул.Парковая дом № 30 |  | 42,2м² | 415 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа: ТП 7-2.с 2 трансформаторами 400КВА, Инв. №00101089 Нежилое. Площадь - 42,3 кв.м. Инв. № 1569. Этажность - 1 | 1992 | 86 851,54 |
|  |  |  |  |  | 416 | Оборудование ТП-7-2 трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1990/1992)-1шт., (1967/1969) - 1 шт, камеры 10 кВ КСО-366 (1990/1992) -8 шт.,панели 0,4 кВ ЩО-70 (1991/1992) - 8 шт. , Инв. №04071101 | 1992 |  |
| 140 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 7-2 | г.Сосновый Бор 7 микрорайон | 3,059км |  | 417 | Кабельные линии 0,4кВ Парковая 28,38, Инв. №40711480 | 1991-1997 | 97 249,31 |
|  |  |  |  |  | 418 | КЛ 0,4кВ ТП-7-2 Парковая 22, Инв. №40711481 | 1991-1997 |  |
|  |  |  |  |  | 419 | КЛ 0,4кВ ТП-7-2 Парковая 28, Инв. №40711479 | 1991-1997 |  |
|  |  |  |  |  | 420 | КЛ-0,4Кв ж/д 8/7 от ТП-7-2, Инв. №00006790 | 1991-1997 |  |
|  |  |  |  |  | 421 | КЛ-0,4 кВ Эл.снаб. ж/д 28/7, Инв. №00001086 | 1991-1997 |  |
| 141 | Здание трансформаторной подстанции ТП 7-5 (лит. А) | г.Сосновый Бор ул.Парковая дом № 66 |  | 53,2м² | 422 | Здание трансформаторной подстанции ТП 7-5,с 2 трансформаторами по 400 кВа назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь - 53,2 кв.м., инв. № 1571 | 1994 | 86 851,54 |
|  |  |  |  |  | 423 | Оборудование ТП-7-5, трансформатор ТМ -400-10/0,4 (1991/1994) - 1шт., ТМГ-400-10/0,4 (1991/1995) -1 шт., камеры 10 кВ КСО-366 (1993/1994/) - 8 шт., панели 0,4 кВ ЩО-70 (1993/1994) - 7 шт. Инв. №04071126 | 1994 |  |
| 142 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 7-5 | г.Сосновый Бор 7 микрорайон | 0,75км |  | 424 | КЛ-0,4КВ от ТП до ж/д 49, Инв. №00006840 | 1991-2004 | 23 843,41 |
|  |  |  |  |  | 425 | КЛ-0,4КВ эл.снаб.46/7, Инв. №00006810 | 1991-2004 |  |
|  |  |  |  |  | 426 | Эл.снаб.ж/д 43/7, Инв. №00001088 | 1991-2004 |  |
|  |  |  |  |  | 427 | Электрокабель к ж/д 45/7, Инв. №40711463 | 1991-2004 |  |
|  |  |  |  |  | 428 | Кабель 0,4кВ к дому ул.Парковая д.72, Инв. №40711530 | 1991-2004 |  |
| 143 | Здание трансформаторной подстанции ТП 7-8 (лит.А) | г.Сосновый Бор ул.Парковая д. № 37 |  | 44,7м² | 429 | Здание трансформаторной подстанции ТП 7-8,Инв. №40711534 назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь 44,7 кв.м, инв. № 2274, лит. А | 2003 | 134 455,30 |
| 144 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 7-8 | г.Сосновый Бор 7 микрорайон | 0,87км |  | 430 | КЛ-0,4кВ от ТП-7-8 до ж/д № 60 по ул.Парковая, Инв. №40711489 | 2003-2005 | 42 215,38 |
|  |  |  |  |  | 431 | КЛ-0,4кВ от ТП-7-8 до ж/д № 62 ул.Парковая, Инв. №40711513 | 2003-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 432 | КЛ-0,4кВ от ТП-7-8 до ж/дома № 42 ул.Парковая, Инв. №40711514 | 2003-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 433 | Наружная КЛ-0,4кВ от ТП-7-8 до ж/д Парковая 46, Инв. №40711506 | 2003-2005 |  |
| 145 | 1 этажное Здание трансформаторной подстанции ТП 7А-1 (лит. А) | г.Сосновый Бор ул.Парковая вблизи д. № 15 |  | 53,2м² | 434 | Здание трансформаторной подстанции ТП-7-9 (7А-1) с 2 трансформаторами 630КВА, Инв. №01010107. Нежилое. Площадь - 53,2 кв.м. Инв. № 1567. Этажность - 1 | 2000 | 130 541,16 |
|  |  |  |  |  | 435 | Оборудование ТП-7А-1 (7-9),трансформатор ТМ-630-10/0,4 (1989/2000) - 2шт., камеры 10 кВ КСО-366 (2000/2000) - 10 шт., панели 0,4 кВ (2000/2000) ЩО-70 - 10 шт. Инв. №04071116 | 2000 |  |
| 146 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 7А-1 (7-9) | г.Сосновый Бор 7а микрорайон | 0,6км |  | 436 | Наружные сети эл/снабжения 0,4кВт от ТП-7-9 до ж/д, Инв. №40711516 | 2000-2006 | 29 114,06 |
|  |  |  |  |  | 437 | Эл.сети 0,4КВ от ТП-7А-1, Инв. №00006940 | 2000-2006 |  |
| 147 | Воздушные и кабельные линии электропередачи от КТПН-4003 и КТПН-4013 | Сосновоборский городской округ 21 квартал (ТИЗ "Росинка") | 2,8945км |  | 438 | Электроснабжение сети 0,4КВ 21 квартал, Инв. №00006960 | 2006 | 178 363,58 |
| 148 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа ТП 3-4 (лит. А) | ул. Сибирская дом № 2 |  | 22,8м² | 439 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа: ТП 3-4.с 1 трансформатором 630 КВА, Инв. №00100003 Нежилое. Площадь - 22,8 кв.м. Инв. № 1535. Этажность - 1. | 1969 | 33 264,39 |
|  |  |  |  |  | 440 | Оборудование ТП-3-4 (753),трансформатор ТМ-630-10/0,4 (1969/1969)-1шт, камеры 10 кВ КСО-360 (1969/1969) -4шт, панели 0,4 кВ ЩО-59 (1969/1969) -3 шт. Инв. №00407272 | 1969 |  |
| 149 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 3-4 | г.Сосновый Бор 3 микрорайон | 0,621км |  | 441 | Кабель 0,4КВ ААБ3*95+1*35, Инв. №00000678 | 1971 | 6 234,42 |
|  |  |  |  |  | 442 | Кабель 0,4КВ ААБ3*95+11*3, Инв. №00000679 | 1971 |  |
|  |  |  |  |  | 443 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000269 | 1971 |  |
| 150 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа ТП 3-7 (лит. А) | ул. Сибирская дом № 11 |  | 27,9м² | 444 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа: ТП 3-7.с 1 трансформатором 630КВА, Инв. №00010033 Нежилое. Площадь - 27,9 кв.м. Инв. № 1538. Этажность - 1. | 1975 | 38 999,63 |
|  |  |  |  |  | 445 | Оборудование ТП-3-7 (814), трансформатор ТМ-630-10/0,4 (1973/1975) - 1шт, камеры 10 кВ КСО-366(1974/1975) -4 шт, панели 0,4 кВ ЩО-59 (1974/1975) -4 шт. Инв. №00407303 | 1975 |  |
| 151 | Сооружение ТП Д.Р-1 открытого типа с одним трансформатором 25 кВа (лит. А) | г.Сосновый Бор д.Ракопежи |  | 4м² | 446 | Сооружение ТП Д.Р-1 (781) открытого типа с 1 трансформатором 25КВА, Инв. №00100041 Нежилое. Инв. № 1890 | 1972 | 23 204,30 |
| 152 | ВЛ-10 кВ фид. С-2 - ТП Д Р-1 Горсвалка, фид.С-2 - ТП Д Р-3 Ракопежи | г.Сосновый Бор | 2км |  | 447 | ВЛ-10КВ к ТП д.Р-3 ГРС Ракопежи, Инв. №00030076 | 1971 | 18 960,48 |
|  |  |  |  |  | 448 | КЛ-10КВ ОП-2/66-ОП-1/71, Инв. №00000790 | 1971 |  |
| 153 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 3-7 | г.Сосновый Бор 3 микрорайон | 1,451км |  | 449 | КЛ-0,4КВ от ТП до здания 28/3, Инв. №00000168 | 1972, 1975,2006 | 16 994,91 |
|  |  |  |  |  | 450 | Кабель 0,4КВ ААБ-1, Инв. №00000690 | 1972, 1975,2006 |  |
|  |  |  |  |  | 451 | КЛ-0,4КВ общ. туалет 3 мкр., Инв. №00000469 | 1972, 1975,2006 |  |
| 154 | ВЛ-10кВ Ф 169-101 - ТП Д СП-6 д.Систо-Палкино-Водозабор | г.Сосновый Бор | 10,91км |  | 452 | КЛ-10КВ от ПС-169-01 ВЛ-10КВ, Инв. №00010950 | 1965 | 1 350,93 |
| 155 | Воздушные линии электропередачи ВЛ 0,4 кВ от ТП С-4 | Сосновоборский городской округ ул.Смольненская | 0,8152км |  | 453 | ВЛ-0,4КВ пос.Смольненский ( С-4), Инв. №00000143 | 1981 | 12 276,09 |
|  |  |  |  |  | 454 | ВЛ-0,4КВ поста ГИБДД "Ракопежский", Инв. №40711460 | 1981 |  |
| 156 | 1 этажное Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП КЗ.В-1 (лит. А) | г. Сосновый Бор ул.Советская дом № 63 |  | 23,2м² | 455 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП КЗ.В-1. Инв. №00010055 Нежилое. Площадь - 23,2 кв.м. Инв. № 1603. Этажность - 1 | 1973 | 25 847,83 |
| 157 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП КЗ.ПГ (лит. А) | г.Сосновый Бор ул.Советская дом № 63 |  | 40,5м² | 456 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП КЗ.ПГ с 2 трансформаторами 400КВА, Инв. №01010100 Нежилое. Площадь - 40,5 кв.м. Инв. № 1606. Этажность - 1 | 1997 | 95 713,95 |
|  |  |  |  |  | 457 | Оборудование ТП-КЗ.ПГ в/ч 2133, Инв. №04071109трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1986/1986) щиты ввода и вывода , камеры 10 кВ КСО-366 ЩО-70 (1986/1986) - 7 шт.(1986/1986) - 8 шт, панели 0,4 кВ | 1997 |  |
| 158 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП ПР-3 (лит. А) | г.Сосновый Бор ул.Соколова дом № 3 |  | 21,7м² | 458 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП ПР-3 (1-7) (767) з/т с 1 трансформатором 400КВА, Инв. №00100013. Нежилое. Площадь - 21,7 кв.м. Инв. № 1530. Этажность - 1 | 1960 | 16 934,78 |
|  |  |  |  |  | 459 | Оборудование ТП-ПР-3 (767) (1-7),трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1977/1980) -1шт, камеры 10 кВ КСО-366 (1967/1967) -3 шт., (2008/2008) -2шт, панели 0,4 кВ ЩО-70 (1980/1980) -5шт,, Инв. №00407282 Инв. №00407282 | 1960 |  |
| 159 | Воздушные и кабельные линии электропередачи КЛ 0,4 кВ и ВЛ 0,4 от ТП ПР-3 (1-7) | г.Сосновый Бор | 0,765км |  | 460 | Каб.сети 0,4 от ТП, Инв. №00001085 Воздушные и кабельные линии электропередачи КЛ 0,4 кВ и ВЛ 0,4 кВ от ТП ПР-3 (1-7) | 1980 - 2008 | 24 320,28 |
| 160 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа ТП 3-5 (лит. А) | Ул. Солнечная дом № 9а |  | 21,9м² | 461 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа: ТП 3-5.с 1 трансформатором 630КВА, Инв. №01000010 Нежилое. Площадь - 21,9 кв.м. Инв. № 1537. Этажность - 1. | 1970 | 25 847,83 |
|  |  |  |  |  | 462 | Оборудование ТП-3-5 (760), трансформатор ТМ-630-10/0,4 (1970/1971) -1шт, камеры 10 кВ КСО-366 (1971/1971)-4 шт, панели 0,4 кВ ЩО-59 (1971/1971) -4шт. Инв. №00407279 | 1970 |  |
| 161 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 3-5 | г.Сосновый Бор 3 микрорайон | 1,332км |  | 463 | Кабель 0,4КВ ААБ3*95+1*50, Инв. №00000693 | 1970 | 11 143,66 |
|  |  |  |  |  | 464 | Кабель 0,4КВ ААБ-1, Инв. №00000694 | 1970 |  |
|  |  |  |  |  | 465 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000213 | 1970 |  |
|  |  |  |  |  | 466 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000261 | 1970 |  |
|  |  |  |  |  | 467 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000262 | 1970 |  |
| 162 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа ТП 3-6 (лит. А) | Ул. Солнечная дом № 17 |  | 23,0м² | 468 | Здание трансформаторной подстанции ТП 3-6 закрытого типа.с 1 трансформатором 400КВА, Инв. №00100009 Нежилое. Площадь - 23,0 кв.м. Инв. № 1536. Этажность - 1. | 1970 | 33 264,39 |
|  |  |  |  |  | 469 | Оборудование ТП-3-6 (759)трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1969/1970) -1 шт, камеры 10 кВ КСО- 366 (1969/1970) -4 шт., панели 0,4 кВ ЩО-59 (1969/1970) -3шт., шкаф распределительный ШР-11 - 1 шт. , Инв. №00407278 | 1970 |  |
| 163 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 3-6 | г.Сосновый Бор 3 микрорайон | 2,352км |  | 470 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000259 | 1970, 2007 | 19 677,09 |
|  |  |  |  |  | 471 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000260 | 1970, 2007 |  |
| 164 | Здание трансформаторной подстанции ТП 8-1 (лит. А) | г.Сосновый Бор ул.Солнечная дом № 16 |  | 62,8м² | 472 | Здание трансформаторной подстанции ТП 8-1 с 1 трансформатором 400КВА, Инв. №00010025. Нежилое. Площадь - 62,8 кв.м. Инв. № 1623. Этажность - 1 | 1973 | 25 847,83 |
|  |  |  |  |  | 473 | Оборудование ТП-8-1 (793), с РУ-10 кВ РП-3: трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1973/1973) -1 шт., камеры 10 кВ КСО-266 (1972/1973)-19 шт, панели 0,4 кВ ЩО-59 (1972/1973) - 3 шт. Инв. №00407294 | 1973 |  |
| 165 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 8-1 | г.Сосновый Бор 8 микрорайон | 0,93км |  | 474 | КЛ-10Кв эл.пер.напр.до 10КВ, Инв. №00005290 | 1973-1983 | 12 448,77 |
|  |  |  |  |  | 475 | КЛ-10КВ эл.пер.напр.до 10КВ, Инв. №00005350 | 1973-1983 |  |
|  |  |  |  |  | 476 | Кабель 0,4КВ ААШВ, Инв. №00000448 | 1973-1983 |  |
|  |  |  |  |  | 477 | КЛ-0,4КВ от ТП до ж/д 2,4, Инв. №00000172 | 1973-1983 |  |
| 166 | Здание трансформаторной подстанции ТП 9-1 (лит. А) | Ул. Солнечная дом № 26 |  | 22,4м² | 478 | Здание трансформаторной подстанции ТП 9-1, с 1 трансформатором 630КВА, Инв. №00100022 назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь 22,4 кв.м, инв. № 1549 | 1972 | 33 264,39 |
|  |  |  |  |  | 479 | Оборудование ТП-9-1 (778), трансформатор ТМГ-630-10/0,4 (2006/2006)-1шт, камеры 10 кВ КСО-366 (1971/1972) -4шт, панели 0,4 кВ ЩО-59 (1971/1972) - 3шт., ЩО-70 (1985/1985)-1 шт. Инв. №00407291 | 1972 |  |
| 167 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП 9-1 | г.Сосновый Бор 9 микрорайон | 0,702км |  | 480 | Кабель 0,4КВ ААБ-1 3*120, Инв. №00000684 | 1972 | 8 222,21 |
|  |  |  |  |  | 481 | Кабель 0,4КВ ААБ-1 3*120, Инв. №00000685 | 1972 |  |
|  |  |  |  |  | 482 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000224 | 1972 |  |
|  |  |  |  |  | 483 | КЛ-0,4КВ ж/д 5/9 до ж/д 6/9, Инв. №00000681 | 1972 |  |
|  |  |  |  |  | 484 | Кабель 0,4КВ ААБ-1, Инв. №00000683 | 1972 |  |
| 168 | Здание трансформаторной подстанции ТП 9-7 (лит. А) | Ул. Солнечная дом № 28 |  | 27,5м² | 485 | Здание трансформаторной подстанции ТП 9-7(822) с 1 трансформатором 400КВА, Инв. №00100047. Нежилое. Площадь - 27,5 кв.м. Этажность - 1 | 1978 | 34 760,87 |
|  |  |  |  |  | 486 | Оборудование ТП-9-7 (822),трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1974/1978) -1 шт., камеры 10 кВ КСО-366 (1978/1978) - 4 шт., панели 0,4 кВ ЩО-59 (1978/1978) - 3 шт. Инв. №00407316 | 1978 |  |
| 169 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа ТП 13-2 (лит.А) | Ул.Солнечная дом № 19 |  | 53,1м² | 487 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа: ТП 13-2 (841) с 2 трансформаторами 400КВА, Инв. №00100484. Нежилое. Площадь - 53,1 кв.м. Инв. № 1557. Этажность - 1 | 1981 | 69 126,74 |
|  |  |  |  |  | 488 | Оборудование ТП-13-2 (841),трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1981/1981) -2шт., камеры 10 кВ КСО-366 (1980/1981) - 9 шт., панели 0,4 кВ ЩО-70 (1979/1981) -10 шт., (2008/2008)-1 шт. Инв. №00407505 | 1981 |  |
| 170 | Кабельные линии электропередачи КЛ 0,4 кВ от ТП 13-2 | г.Сосновый Бор | 2,415км |  | 489 | КЛ-0,4КВ зд.6/8, Инв. №00000462 | 1982, 1983 | 36 367,47 |
|  |  |  |  |  | 490 | Кабель 0,4КВ АБААБ, Инв. №00000447 | 1982, 1983 |  |
|  |  |  |  |  | 491 | Кабель 0,4КВ АПВ, Инв. №00000692 | 1982, 1983 |  |
| 171 | Здание трансформаторной подстанции ТП 13-5 (лит.А) | Ул.Солнечная дом № 27а |  | 75,4м² | 492 | Здание трансформаторной подстанции ТП 13-5 К (810) з/т с 2 трансформаторами 400КВА, Инв. №00100565. Нежилое. Площадь - 75,4 кв.м. Инв. № 1602. Этажность - 1 | 1984 | 69 126,74 |
|  |  |  |  |  | 493 | Оборудование ТП-13-5 (810),трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1984/1985) -2шт., камеры 10 кВ КСО-366 (1984/1984) - 8шт., панели 0,4 кВ ЩО-70 (1984/1984) -7 шт. Инв. №00407565 | 1984 |  |
| 172 | Кабельные линии электропередачи КЛ 0,4 кВ от ТП 13-5 | г.Сосновый Бор | 1,53км |  | 494 | КЛ-10КВ дет.сад 25/13, Инв. №00005910 | 1985 | 23 040,26 |
|  |  |  |  |  | 495 | Кабельные линии 0,4кВ Солнечная 23 А, Инв. №40711475 | 1985 |  |
|  |  |  |  |  | 496 | КЛ-0,4КВ эл.снаб.зд.21/13, Инв. №00000581 | 1985 |  |
| 173 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа – сооружение ТП 15-1 ( лит.А) | Ул. Солнечная дом № 31 |  | 52,7 м² | 497 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП 15-1 (812) с 2 трансформаторами 630КВА, Инв. №00010032. Нежилое. Площадь - 52,7 кв.м. Инв. № 1560. Этажность - 1 | 1975 | 66 088,20 |
|  |  |  |  |  | 498 | Оборудование ТП-15-1 (812)трансформатор ТМ-630-10/0,4 (1973/1975) -2шт, камеры 10 кВ КСО-366 (1975/1975) - 8шт, панели 0,4 кВ ЩО-59 (1975/1975) - 8 шт. , Инв. №00407301 | 1975 |  |
| 174 | Кабельные линии электропередачи КЛ 0,4 кВ от ТП 15-1 | г.Сосновый Бор | 5,01км |  | 499 | Кабель 1КВ наружное эл.снабжение, Инв. №00000402 | 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1980, 2003 | 58 679,88 |
|  |  |  |  |  | 500 | КЛ-0,4КВ от ТП до д/с ЛАЭС-2, Инв. №00000158 |  |  |
|  |  |  |  |  | 501 | КЛ-0,4КВ от ТП до ж/д 39, Инв. №00000156 |  |  |
|  |  |  |  |  | 502 | КЛ-0,4КВ от ТП до ж/д 45, Инв. №00000155 |  |  |
|  |  |  |  |  | 503 | КЛ-0,4КВ от ТП до ж/д 47 ул.Солнечная, Инв. №00000157 |  |  |
|  |  |  |  |  | 504 | КЛ-0,4КВ эл.пер.напр.до 10КВ, Инв. №00005300 |  |  |
|  |  |  |  |  | 505 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000195 | 1972-2003 |  |
|  |  |  |  |  | 506 | Кабель 0,4КВ наружное эл.снабжение, Инв. №00000400 |  |  |
| 175 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП 15-2 | г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 51 |  | 41,7м² | 507 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП 15-2 Инв. №00101096. Нежилое. Площадь - 41,7 кв.м. Инв. № 1561. Этажность - 1 | 1996 | 78 166,39 |
|  |  |  |  |  | 508 | Оборудование ТП-15/2, трансформатор ТМГ-400-10/0,4 (2007/2009) -2шт, ячейки 10 кВ типа "Fluork" (2007/2009) - 13 шт., панели 0,4 кВ ЩО-70 (1990/1993) - 7шт. Инв. №04071106 | 1994 |  |
| 176 | Кабельные и воздушные линии электропередачи ВЛ 0,4 кВ и КЛ 0,4 кВ от ТП 15-2 | г.Сосновый Бор | 1,606км |  | 509 | Доп.ст-ть к КЛ-0,4КВ ул.Солнечная 37-39, Инв. №0000194а | 1994-2006 | 64 492,65 |
|  |  |  |  |  | 510 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000194 | 1994-2006 |  |
|  |  |  |  |  | 511 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000199 | 1994-2006 |  |
|  |  |  |  |  | 512 | ЛЭП-0,4КВ, Инв. №00000196 | 1994-2006 |  |
| 177 | Воздушная линия 0,4 кВ от ТП -15-2 до насосной станции № 1/15 | г. Сосновый Бор , 15 мкр | 360,0м |  | 513 | КЛ 0,4 кВ от ТП 15-2 до насос. Ст. № 1/15 | 2010 | 14 456,63 |
| 178 | Воздушная линия 0,4 кВ от ТП -15-2 до насосной станции № 1/15 | г. Сосновый Бор , 15 мкр | 360,0м |  | 514 | ВЛ 0,4 кВ от ТП 15-2 до насос. Ст. № 1/16 | 2010 | 14 456,63 |
| 179 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП КЗ-5 (лит. А) | ул.Солнечная дом № 43 |  | 65,72м² | 515 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП КЗ-5 (15-3)(4004) с 2 трансф.400КВА, Инв. №00100667, назначение: электроснабжение, 1 - этажный, общая площадь 40,7 кв.м, инв. № 1898, лит. А | 1984 | 69 126,74 |
| 180 | РЭП неутепленная крытая стоянка на 5 автобусов, Инв. №01010102 Нежилое. Площадь - 182,3 кв.м. Инв. № 1234-3. Лит. Д. Этажность - 1 ул. | Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д. 30а |  | 182,3 кв.м | 516 | РЭП неутепленная крытая стоянка на 5 автобусов, Инв. №01010102 Нежилое. Площадь - 182,3 кв.м. Инв. № 1234-3. Лит. Д. Этажность - 1 ул. | 1997 | 148 151,98 |
| 181 | Кабельные линии 10 кВ ПС 333 ф.21, 26 - РП-2 | г.Сосновый Бор | 2,376км | ИСКЛ | 517 | Кабельные линии 10кВ ТП-В-2 (ТП-802), Инв. №40711485 | 1972-1984 | 6 399,16 |
| 182 | Кабельные и воздушные линии 10 кВ ПС 333 ф.17, 22 - ТП ПЗ БО -1 | г.Сосновый Бор | 4,735км |  | 518 | КЛ-10КВ от 3 РУСМЗ, Инв. №00000376 | 1969-1981 | 29 925,95 |
|  |  |  |  |  | 519 | КЛ-10КВ ТП-БО-1(777)-ТП-БО-2 (761), Инв. №00000095 | 1969-1981 |  |
|  |  |  |  |  | 520 | КЛ-10КВ ТП-БО-3 (762) ВЛ ГРС, Инв. №00300124 | 1969-1981 |  |
|  |  |  |  |  | 521 | КЛ-10КВ РП-2-ТП-БО-1 (777), Инв. №00000094 | 1969-1981 |  |
|  |  |  |  |  | 522 | ВЛ-10КВ ТП-П3-БО-5 (752) до ТП-П3.БО-1 (777), Инв. №00000080 | 1969-1981 |  |
|  |  |  |  |  | 523 | КЛ-10КВ ТП-БО-5 (752) ВЛ, Инв. №00300132 | 1969-1981 |  |
|  |  |  |  |  | 524 | КЛ-10КВ ТП-БО-2 (761)-ТП-БО-3 (762), Инв. №00000096 | 1969-1981 |  |
|  |  |  |  |  | 525 | КЛ-10КВ База ТКС, Инв. №00010940 | 1969-1981 |  |
| 183 | Кабельные линии 10 кВ ПС 168 ф.24, 25 - РП-4 | г.Сосновый Бор | 16,522 км |  | 526 | КЛ-10КВ ГПП № 168 до РП-4, Инв. №00000382 | 1979-2002 | 73 618,79 |
|  |  |  |  |  | 527 | КЛ-10КВ ТП-4-4 (4010) ТП-4-3 (4001) от РП-4, Инв. №00000596 | 1979-2002 | 24 217,27 |
|  |  |  |  |  | 528 | Эл.снаб.эд.61/4, Инв. №00001081 | 1979-2002 | 12 656,12 |
|  |  |  |  |  | 529 | КЛ-10КВ-ТП-4-2 до ТП-4-7, Инв. №00003600 | 1979-2002 | 19 894,28 |
|  |  |  |  |  | 530 | КЛ-10КВ ТП-4-4 до врезки, Инв. №00001056 | 1979-2002 | 2 844,07 |
|  |  |  |  |  | 531 | КЛ-10КВ РП-4-ТП-16-2 код 143131020, Инв. №40711458 | 1979-2002 | 8 532,21 |
|  |  |  |  |  | 532 | КЛ-10КВ-ТП-10-3 (829) до ТП-10-7 (831), Инв. №00000394 | 1979-2002 | 20 548,42 |
|  |  |  |  |  | 533 | КЛ-10КВ-ТП-10-9 до ТП-10-8, Инв. №00000377 | 1979-2002 | 8 247,81 |
|  |  |  |  |  | 534 | КЛ-10КВ-ТП-10-8 (838) до ТП-10-7 (831), Инв. №00000389 | 1979-2002 | 3 270,68 |
|  |  |  |  |  | 535 | КЛ-10КВ ТП-10-8 (838) до ТП-10-6 (843), Инв. №00000386 | 1979-2002 | 8 532,21 |
|  |  |  |  |  | 536 | КЛ-10КВ РП-4 до ТП-10-4 (830), Инв. №00000388 | 1979-2002 | 14 291,46 |
|  |  |  |  |  | 537 | КЛ-10КВ-ТП-9-3 (816) до ТП-10-4 (830), Инв. №00000392 | 1979-2002 | 9 456,54 |
|  |  |  |  |  | 538 | КЛ-10КВ РП до ТП-10-5 (835), Инв. №00000387 | 1979-2002 | 9 243,23 |
|  |  |  |  |  | 539 | КЛ-10КВ ТП-10-5 (835) до ТП-10-9 (836), Инв. №00000384 | 1979-2002 | 10 309,76 |
|  |  |  |  |  | 540 | КЛ-10КВ ТП-10-5 (835) до ТП-10-6 (843), Инв. №00000385 | 1979-2002 | 3 768,39 |
|  |  |  |  |  | 541 | КЛ-10КВ РП-4 до ТП-10-6 (843), Инв. №00000393 | 1979-2002 | 10 665,27 |
|  |  |  |  |  | 542 | КЛ-10КВ ПС-168-ВЛ ф 168-01, Инв. №00000077 | 1979-2002 | 2 275,26 |
| 184 | Кабельные линии 10 кВ ПС 168 ф.01 , 10 - РП-3 (ТП 8-1) | г.Сосновый Бор | 16,568км |  | 543 | КЛ-10КВ ПС-168-РП-3, Инв. №00300104 | 1972-2003 | 17 064,43 |
|  |  |  |  |  | 544 | КЛ-10КВ ПС-168-РП-3, Инв. №00300105 | 1972-2003 | 17 064,43 |
|  |  |  |  |  | 545 | КЛ-10КВ ПС-168 каб.канал, Инв. №00300106 | 1972-2003 | 1 564,24 |
|  |  |  |  |  | 546 | КЛ-10КВ от ГПП-168 до РП-3, Инв. №00000708 | 1972-2003 | 13 153,83 |
|  |  |  |  |  | 547 | КЛ-10КВ РП-3-ТП-8-3 (815), Инв. №00000086 | 1972-2003 | 4 906,02 |
|  |  |  |  |  | 548 | КЛ-10КВ-ТП-815-807, Инв. №00000870 | 1972-2003 | 6 114,75 |
|  |  |  |  |  | 549 | КЛ-10КВ ТП-8-3 (815)-ТП-8-4 (817), Инв. №00000090 | 1972-2003 | 12 627,68 |
|  |  |  |  |  | 550 | КЛ-10КВ ТП-8-4 (817)-ТП-8-6 (820), Инв. №00000093 | 1972-2003 | 5 944,11 |
|  |  |  |  |  | 551 | КЛ-10КВ-ТП-8-6 до ТП-4-2, Инв. №00000379 | 1972-2003 | 17 917,65 |
|  |  |  |  |  | 552 | КЛ-10КВ-ТП-8-4 до ТП-4-1, Инв. №00000378 | 1972-2003 | 10 579,95 |
|  |  |  |  |  | 553 | КЛ-10КВ ТП-9-7 (822)-ТП-9-5 (811), Инв. №00000099 | 1972-2003 | 13 111,17 |
|  |  |  |  |  | 554 | КЛ-10КВ-ТП-9-3 (816) до врезки ТП, Инв. №00000390 | 1972-2003 | 3 555,09 |
|  |  |  |  |  | 555 | КЛ-10КВ ТП-9-5 (811)-ТП-9-2 (806), Инв. №00000092 | 1972-2003 | 6 825,77 |
|  |  |  |  |  | 556 | КЛ-10КВ РП-3-ТП-8-2 (807), Инв. №00300128 | 1972-2003 | 8 958,83 |
|  |  |  |  |  | 557 | КЛ-10КВ ТП-8-4 (817) -ТП-8-5 (819), Инв. №00000091 | 1972-2003 | 9 314,33 |
|  |  |  |  |  | 558 | КЛ-10КВ РП-3-ТП-9-1 (778), Инв. №00300126 | 1972-2003 | 13 935,95 |
|  |  |  |  |  | 559 | КЛ-10КВ ТП-9-1 (778)-ТП-9-4 (792), Инв. №00000088 | 1972-2003 | 8 816,62 |
|  |  |  |  |  | 560 | КЛ-10КВ ТП-9-4 (792)-ТП-9-3 (816), Инв. №00000089 | 1972-2003 | 6 825,77 |
|  |  |  |  |  | 561 | КЛ-10КВ ТП-9-4 (792)-ТП-9-3 (816), Инв. №00000097 | 1972-2003 | 6 825,77 |
|  |  |  |  |  | 562 | КЛ-10КВ ТП-10-2 (824) до ТП-10-3 (829), Инв. №00000383 | 1972-2003 | 10 124,89 |
|  |  |  |  |  | 563 | КЛ-10КВ ТП-9-6 (808)-ТП-10-1 (823), Инв. №00000100 | 1972-2003 | 4 977,13 |
|  |  |  |  |  | 564 | КЛ-10КВ РП-3-ТП-13-1 (751), Инв. №00300127 | 1972-2003 | 7 394,59 |
|  |  |  |  |  | 565 | КЛ-10КВ-РП-3 до ТП-13-5 (810), Инв. №00300563 | 1972-2003 | 7 110,18 |
| 185 | Кабельные и воздушные линии 10 кВ ПС 168 ф.11, 12 - РП-1(ТП 3-1) | г.Сосновый Бор | 30,403км |  | 566 | КЛ-10КВ ПС-168-РП-1, Инв. №00300101 | 1964-2005 | 96 075,90 |
|  |  |  |  |  | 567 | КЛ-10КВ ПС-168-РП-1, Инв. №00300102 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 568 | КЛ-10кВ от ПС-168 до РП-1, Инв. №40711507 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 569 | КЛ-10КВ РП-1 до муфты 14-2 (754), Инв. №00300116 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 570 | КЛ-10КВ ТП-13-1 (751) до муфты, Инв. №00000675 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 571 | КЛ-10КВ ТП-13-1 (751) до ТП-13-2 (841), Инв. №00000674 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 572 | КЛ-10КВ ТП-13-2 (841), Инв. №00000673 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 573 | КЛ-10КВ-ТП-805-751, Инв. №0000086а | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 574 | КЛ-10КВ ТП-ПР-4(1-8)-ТП-ОС-4 (818), Инв. №00000085 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 575 | КЛ-10КВ РП-1-ТП-2-6 (771), Инв. №00300118 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 576 | КЛ-10КВ ТП-2-6 (771) -ТП-2-4 (772), Инв. №00000083 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 577 | Монтаж каб.от ТП-2-3 до ТП-2-4, Инв. №00001097 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 578 | КЛ-10КВ ТП-2-2 (769) -ТП-2-3 (775), Инв. №00000084 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 579 | КЛ-10КВ ТП-4-10 (4005) до ТП-2-6 (771), Инв. №00000586 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 580 | КЛ-10КВ ТП-4-2 (ТП-4-9-ТП-4-8), Инв. №00000981 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 581 | КЛ-10КВ ТП-4-6 от ТП-4-9, Инв. №00010900 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 582 | КЛ-10КВ РП-1-ТП-3-7 (814), Инв. №00300119 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 583 | КЛ-10КВ РП-1-ТП-3-3 (755), Инв. №00300113 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 584 | КЛ-10КВ РП-1-ТП-3-2 (796), Инв. №00000800 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 585 | КЛ-10КВ ТП-3-2 (796)-ТП-2-8 (795), Инв. №00300107 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 586 | КЛ-10КВ ТП-2-8 (795)-ТП-1-1 (797), Инв. №00300108 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 587 | КЛ-10КВ ТП-1-1 (797)-ТП-2-2 (769), Инв. №00300109 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 588 | КЛ-10КВ ТП-2-2 (769) -ТП-6-1, Инв. №00300110 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 589 | КЛ-10КВ РП-1-ТП-2-7 (770), Инв. №00300115 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 590 | КЛ-10КВ ТП-2-5 (773)-ТП-776, Инв. №00000082 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 591 | КЛ-10КВ ТП-2-7 (770)-ТП-2-5 (773), Инв. №00000081 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 592 | КЛ-10КВ ТП-2-5 (773)-ТП-ПР-1 (774), Инв. №00300122 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 593 | КЛ-10КВ ТП-ПР-3 (767) (1-7) до ТП ПР-1 (1-5), Инв. №00000670 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 594 | ВЛ-10КВ Шепелево, Инв. №00030074 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 595 | КЛ-10КВ ТП--2-2 (769) -ТП-ПР-3 (1-7) (767), Инв. №00300111 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 596 | КЛ-10КВ ТП-ПР-3 (1-7) (767) -ВЛ Шепелево, Инв. №00300112 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 597 | КЛ-10КВ РП-1-ТП-3-4 (753), Инв. №00300114 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 598 | КЛ-10КВ ТП-4-10 (4005) до ТП-3-4 (753), Инв. №00000587 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 599 | КЛ-10КВ ТП-3-4 (753) ТП-3-7 (814), Инв. №00300121 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 600 | КЛ-10КВ ТП-3-4 (753) до ТП-3-6 (759), Инв. №00000588 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 601 | КЛ-10КВ РП-1 до муфты 14-2 (754), Инв. №00300117 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 602 | КЛ-10КВ ТП-3-6 (759) -ТП-ПР-4 (776), Инв. №00300120 | 1964-2005 |  |
|  |  |  |  |  | 603 | КЛ-10КВ ТП-14-2 (754) - ТП-14-1 (780), Инв. №00300123 | 1964-2005 |  |
| 186 | Кабельные линии 10 кВ ПС 168 ф.21, 26 - РП-5 | г.Сосновый Бор | 9,87км |  | 604 | КЛ-10КВ ПС-168 каб.канал, Инв. №00300103 | 1978, 1979 | 2 701,87 |
|  |  |  |  |  | 605 | КЛ-10КВ ГПП № 168, Инв. №00000381 | 1978, 1979 | 88 009,79 |
|  |  |  |  |  | 606 | КЛ-10КВ эл.передач напр., Инв. №00005360 | 1978, 1979 | 48 349,22 |
|  |  |  |  |  | 607 | КЛ-10КВ ТП-6-1 (756), Инв. №00300129 | 1978, 1979 | 2 844,07 |
| 187 | Кабельные линии 10 кВ ПС 168 ф.04, 05 - РП-7 | г.Сосновый Бор | 7,725км |  | 608 | КЛ-10КВ от ГПП-168ф.168-04,168-05 до ТП-КЗ-2 (9-8), Инв. №00001090 | 1988-2003 | 170 881,30 |
|  |  |  |  |  | 609 | Кабельные сети 10кВ от ТП-К-1 до ТП-10-15, Инв. №40711539 | 1988-2003 |  |
|  |  |  |  |  | 610 | КЛ-10КВ ТП-10-7 до ТП-10-8, Инв. №03414109 | 1988-2003 |  |
|  |  |  |  |  | 611 | КЛ-10КВ 10Б мкр., Инв. №00010890 | 1988-2003 |  |
|  |  |  |  |  | 612 | КЛ-10КВ-ТП-10-10, Инв. №00003610 | 1988-2003 |  |
|  |  |  |  |  | 613 | КЛ-10КВ ТП-10-11 до ТП-10-12, Инв. №00000978 | 1988-2003 |  |
|  |  |  |  |  | 614 | КЛ-10КВ ТП-10-12 до ТП-10-8, Инв. №00000977 | 1988-2003 |  |
|  |  |  |  |  | 615 | КЛ-10КВ ТП-4-10, Инв. №00010880 | 1988-2003 |  |
|  |  |  |  |  | 616 | Кабельная линия 10кВ от ТП-10Б-4 до ТП-10Б-5, Инв. №40711526 | 1988-2003 |  |
| 188 | Воздушные линии электропередачи ВЛ 0,4 кВ (К-1) | Сосновоборский городской округ ул.Полевая ул.Набережная (д.Старое Калище) | 0,94км |  | 617 | ЛЭП-0,4КВ Ст.Калище ТП К-1, Инв. №00000139 | 2005 | 14 155,45 |
| 189 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП ПР.ОС-3 (лит.А) | г.Сосновый Бор ул.Устинская |  | 22,4м² | 618 | Здание трансформаторной подстанции закрытого типа - сооружение ТП ПР.ОС-3.(798) з/т с 1 транс.400КВА (РУ-0,4 Водо, Инв. №00010054 Нежилое. Площадь - 22,4 кв.м. Инв. № 1608. Этажность - 1 | 1973 | 21 391,31 |
|  |  |  |  |  | 619 | Оборудование ТП-ПР.ОС-3 (798),трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1970/1970) -1шт, камеры 10 кВ КСО-366 (1970/1973) -8 шт. Инв. №00407323 | 1973 |  |
| 190 | Здание трансформаторной подстанции ТП ПР.ОС-5 (лит.А) | г.Сосновый Бор ул.Устинская |  | 29,9м² | 620 | Здание трансформаторной подстанции ТП ПР.ОС-5 (О-3) с 1 трансф. 1000КВА (Водоканал), Инв. №00100971. Нежилое. Площадь - 29,9 кв.м. Инв. № 1600. Этажность - 1 | 1988 | 56 205,36 |
|  |  |  |  |  | 621 | Оборудование ТП-ПР.ОС-5 (03) Кос, трансформатор ТМ-10/0,4-1000 кВА-1 шт., камеры 10 кВ КСО-366-4 шт. Инв. №00407986 | 1988 |  |
| 191 | Трансформаторная подстанция ТП 1-10 (лит.А) | г.Сосновый Бор ж/квартал "Устье" |  | 29,2м² | 622 | Трансформаторная подстанция ТП 1-10, с 2 трансформаторами 1000КВА, Инв. №40711517 назначение: сооружения энергетики и электропередачи, 1-этажный, площадь 29,20 кв.м инв.№ 3963, лит.А | 2006 | 45 146,60 |
| 192 | Воздушные линии электропередачи ВЛ 0,4 кВ от ТП Ш-15 | Ленинградская область Ломоносовский район д.Шепелево Лебяженское г.п. | 1,1061км |  | 623 | КТП-3-250/10-182 (Ш-15), Инв. №04071121 | 2002 | 53 671,76 |
| 193 | Встроенное сооружение ТП ПЗ.БО-4 закрытого типа с двумя трансформаторами 400 кВА в здании (лит. А) | г.Сосновый Бор Вокзальный проезд дом № 1 |  | 46,80м² | 624 | Встроенное сооружение ТП ПЗ.БО-4 (4009)закрытого типа с двумя трансформаторами 400 кВА в здании. Инв. №00101097 Нежилое. Площадь - 46,8 кв.м. Инв. № 1220а. Этажность - 1 | 1996 | 95 713,95 |
| 194 | Сооружение ТП Д.С-4 | г.Сосновый Бор пос.Смольненский |  | 2,9м² | 625 | Сооружение ТП Д.С-4,(799) с 1 трансформатором 250КВА, Инв. №00010068 назначение: электроснабжение, общая площадь 2,9 кв.м, инв. № 1895 | 1981 | 31 205,78 |
| 195 | Кабельная линия 10 кВ от ТП 4-6 до ТП 1-10 | г. Сосновый Бор , ж/квартал "Устье" | 1,6172 км |  | 626 | Кабельная линия 10 кВ от ТП 4-6 до ТП 1-10 Инв. №40711521 |  | 48 549,57 |
| 196 | Сооружение ТП КЗ-1 открытого типа с двумя трансформаторами 400 кВа (лит. А) | ул.Комсомольская дом № 19 |  | 40м² | 627 | Сооружение ТП КЗ-1 (755) откр/т с 2 транс.400КВА (РУ-0,4 ЛАЭС), Инв. №00100005 Нежилое. Инв. № 1897 | 1969 | 51 401,93 |
|  |  |  |  |  | 628 | Оборудование ТП-К3-1 (755) (3-3),трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1968/1969) -2шт, камеры КСО-350 (1968/1969) - 2шт. Инв. №00407274 | 1969 |  |
| 197 | Сооружение ТП Ш-8 закрытого типа с одним трансформатором 400 кВА (лит. А) | г.Сосновый Бор д.Кандикюля |  | 6м² | 629 | Сооружение ТП Ш-8(790) закрытого типа с одним трансфор-матором 400 кВА (лит. А),Инв. №00100046 назначение: соору жения энергетики и электропередачи, инв. № 3697 | 1969 | 25 847,83 |
|  |  |  |  |  | 630 | Оборудование ТП-Ш-8 (790),ТМГ-400-10/0,4 (2005/2005) - 1 шт. Инв. №00407315 | 1969 |  |
| 198 | Встроенное сооружение ТП ПЗ.БО-1 закрытого типа с двумя трансформаторами 400 кВа в здании (лит. Б) | г.Сосновый Бор Копорское шоссе дом № 6 |  | 58,5м² | 631 | Встроенное сооружение ТП ПЗ.БО-1 (777) закрытого типа с двумя трансформаторами 400 кВА в здании.Инв. №00100021 Нежилое. Площадь - 58,5 кв.м. Инв. № 214а. Этажность - 1 | 1972 | 60 264,34 |
|  |  |  |  |  | 632 | Оборудование ТП-П3.БО-1 (777),трансформатор ТМ-400-10/0,4 (1970-1972) - 2 шт., камеры 10 кВ КСО-366 (1972/1972) - 6 шт., панели 0,4 кВ ЩО-59 (1972/1972) - 7 шт., ЩО-70 (2009/2009) - 2 шт. Инв. №00407290 | 1972 |  |
| 199 | ТП ПЗ.ГК-1 открытого типа с двумя трансформаторами 1000 кВа (лит. А) | г.Сосновый Бор Копорское шоссе |  | 8,0м² | 633 | ТП ПЗ.ГК-1 (758) открытого типа с двумя трансформаторами 1000 кВА,Инв. №00100008 назначение: нежилое, общая площадь 8 кв.м, инв. № 1905, лит. А | 1967 | 66 088,20 |
|  |  |  |  |  | 634 | Оборудование ТП-П3 ГК-1 (758), Инв. №00407277 трансформатор ТМВМ-1000-10/0,4 (1989/1994) - 1шт, ТМ-1000-10/0,4 (1967/1987) - 1шт. | 1967 |  |
| 200 | ТП ПЗ.ГК-2 открытого типа с двумя трансформаторами 1000 кВа (лит. А) | г.Сосновый Бор Копорское шоссе |  | 8,0м² | 635 | ТП ПЗ.ГК-2(813) открытого типа с двумя трансформаторами 1000 кВА, Инв. №0010032наназначение: нежилое, общая площадь 8 кв.м, инв. № 1906, лит. А | 1975 | 77 482,72 |
|  |  |  |  |  | 636 | Оборудование ТП-П3 ГК-2 (813), Инв. №00407302 ТМ-1000-10/0,4 (1974/1975) - 2шт, камеры 10 кВ КСО-366 (1975/1975) - 2 шт. | 1975 |  |
| 201 | Сооружение ТП 6-1 открытого типа с двумя трансформаторами 630 кВа (лит.А) | г.Сосновый Бор ул.Ленинградская ,соор. ТП 6-1 |  | 36,8м² | 637 | Сооружение ТП 6-1 (756) открытого типа с двумя трансформаторами 630 кВа (РУ-0,4 ЛАЭС), Инв. №00100006. Нежилое. Инв. № 1903 | 1970 | 66 088,20 |
|  |  |  |  |  | 638 | Оборудование ТП-6-1 (756) (1-1),трансформатор ТМ-630-10/0,4 (1967/1969) -1шт., (1984/1987) - 1 шт., камеры 10 кВ КСО-286 (1969/1970) - 2 шт. Инв. №00407275 | 1970 |  |
| 202 | Встроенное сооружение ТП 13-3 закрытого типа с двумя трансформаторами 630 кВа и двумя трансформаторами 400 кВа в здании (лит.А1) | Ул.Солнечная дом № 29 |  | 81,0м² | 639 | Встроенное сооружение ТП 13-3 (842а)закрытого типа с двумя трансформаторами 630 кВА и двумя трансформаторами 400 кВА в здании. Инв. №00100567Нежилое. Площадь - 81,0 кв.м. Инв. № 1922б. Лит.А1. Этажность - 1 | 1982 | 196 418,69 |
|  |  |  |  |  | 640 | Оборудование ТП-13-3а (842а), трансформатор ТМЗ-400-10/0,4 (1975/1976)-2шт., ячейки 10 кВ ШВВ-3А (1976/1976) - 2 шт. Инв. №00407567 | 1982 |  |
|  |  |  |  |  | 641 | Встроенное сооружение ТП 13-3 (842Б) закрытого типа с двумя трансформаторами 630 кВА и двумя трансформаторами 400 кВА в здании. Инв. №00100568Нежилое. Площадь - 81,0 кв.м. Инв. № 1922б. Лит.А1. Этажность - 1 | 1982 |  |
|  |  |  |  |  | 642 | Оборудование КТП ТП-13-3б (842Б), трансформатор ТМЗ-630-10/0,4 (1974/1976) -2 шт., ячейки 10 кВ ШВВ-3А (1976/1976) - 2шт Инв. №00407568 | 1982 |  |
| 203 | Встроенное сооружение ТП 13-4 закрытого типа с двумя трансформаторами 1000 кВа в здании (лит.А) | Ул.Солнечная дом № 29 |  | 89,80м² | 643 | Встроенное сооружение ТП 13-4(821) закрытого типа с двумя трансформаторами 1000 кВА в здании.Инв. №00100566 Нежилое. Площадь - 89,8 кв.м. Инв. № 1922а. Лит.А. Этажность - 1 | 1976 | 88 877,24 |
|  |  |  |  |  | 644 | Оборудование ТП-13-4 (821),трансформатор ТМЗ-1000-10/0,4 (1975/1976) -2шт., ячейки 10 кВ ШВВ-3А (1976/1976) - 2 шт. Инв. №00407566 | 1976 |  |
| 204 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от "КД" ж/дома Солнечная, 26 до "ВРУ" здания бильярдной | г. Сосновый Бор | 0,405 км |  | 645 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от "КД" ж/дома Солнечная, 26 до "ВРУ" здания бильярдной Инв. №40711519 |  | 12 875,44 |
| 205 | Встроенное сооружение ТП ПР .ОС-2 закрытого типа с двумя трансформаторами 630 кВА в здании (лит.А) | г.Сосновый Бор ул.Устинская |  | 72,1м² | 646 | Встроенное сооружение ТП ПР.ОС-2 (833) закрытого типа с двумя трансформаторами 630 кВА в здании. Инв. №00100483 Нежилое. Площадь - 72,1 кв.м. Инв. № 1923. Этажность - 1 | 1980 | 88 877,24 |
|  |  |  |  |  | 647 | Оборудование ТП-ПР, ОС-2 (833), трансформатор ТМЗ-630-10/0,4 (2011/2011) -2шт., камеры 10 кВ - 2 шт. Инв. №00407504 | 1980 |  |
| 206 | Сооружение ТП ПР.ОС-4 открытого типа с двумя трансформаторами 630 кВа (лит. А) | г.Сосновый Бор ул.Устинская |  | 29,6м² | 648 | Сооружение ТП ПР.ОС-4(818) з/т с 2 трансформаторами 630КВА, Инв. №00010037Нежилое. Инв. № 1889 | 1976 | 77 482,72 |
|  |  |  |  |  | 649 | Оборудование ТП-ПР ОС-4 (818), трансформатор ТМГ-630-10/0,4 (2011/2011) -2шт, камеры 10 кВ КСО-366-6 шт. Инв. №00407307 Инв. №00407307 | 1976 |  |
| 207 | Встроенное сооружение ТП ПР. ОС-6 закрытого типа с двумя трансформаторами 630 кВА в здании | г. Сосновый Бор ,ул. Устьинская |  | 73,1м² | 650 | Встроенное сооружение ТП ПР.ОС-6 закрытого типа (4007) с 2 трансф.630КВА (РУ-0,4 Водоканал , Инв. №40711468, назначение :нежилое, общая площадь 73,10 кв.м. инв.№ 1921 | 2006 | 100 271,75 |
| 208 | ТП С.С-5 открытого типа с одним трансформатором 63 кВА | С/т «Эхо», соор. ТП С.С-5 |  | 9,2м² | 651 | Сооружение ТП С.С-5 открытого типа с одним трансформатором ТМГ-160 кВА, с/т "ЭХО" | 2012 | 67 675,84 |
| 209 | Здание трансформаторной подстанции ТП 10-16 | г. Сосновый Бор , 10б мкр |  | 22,3м² | 652 | Трансформаторная подстанция ТП 10-16 (лит.А) | 2010 | 55 210,23 |
| 210 | Распределительное устройство РУ-7 | г. Сосновый Бор , ул. Молодежная в районе д.6 |  | 10,6м² | 653 | Распределительное устройство РУ-7 | 2010 | 10 389,66 |
| 211 | Кабель 0,4КВ АПВБ3*35+1*1, Инв. №00000687 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор | 100м |  | 654 | Кабель 0,4КВ АПВБ3*35+1*1, Инв. №00000687 | 1982 | 3 179,12 |
| 212 | ВЛ эл.пер.КЛ-10, Инв. №00003014 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор | Шепелево Трансформатор на 250 КВА, комплектная трансформаторная подстанция |  | 655 | ВЛ эл.пер.КЛ-10, Инв. №00003014 | 1991 | 31 205,78 |
| 213 | Кабельная линия 10КВ РП-8, Инв. №00000699 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор. Кабельные линии 10 кВ | 420м |  | 656 | Кабельная линия 10КВ РП-8, Инв. №00000699 | 2003 | 12 608,72 |
| 214 | КЛ-10КВ от ПС-503-110/10, Инв. №00006860 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор. Кабельные линии 10 кВ | 6000м |  | 657 | КЛ-10КВ от ПС-503-110/10, Инв. №00006860 | 1995 | 180 124,53 |
| 215 | Наружные сети 10КВ от шк.9, Инв. №00001096 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор. Кабельные линии 10 кВ | 1440м |  | 658 | Наружные сети 10КВ от шк.9, Инв. №00001096 | 1998 | 43 229,89 |
| 216 | Кабельные линии 10кВ ТП-7-3 - ТП-7-4, Инв. №40711488 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор. Кабельные линии 10 кВ | 1180м |  | 659 | Кабельные линии 10кВ ТП-7-3 - ТП-7-4, Инв. №40711488 | 2006 | 35 424,49 |
| 217 | КЛ-10КВ от ТП-2/7 до ТП-3/7, Инв. №00109200 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор. Кабельные линии 10 кВ | 1160м |  | 660 | КЛ-10КВ от ТП-2/7 до ТП-3/7, Инв. №00109200 | 1993 | 34 824,08 |
| 218 | КЛ-10КВ ТП-7-2 от ТП-7-1, Инв. №00109100 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор. Кабельные линии 10 кВ | 676м |  | 661 | КЛ-10КВ ТП-7-2 от ТП-7-1, Инв. №00109100 | 1992 | 20 294,03 |
| 219 | КЛ-10 кВ от ТП-7-4 до ТП-7-8, Инв. №40711500 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор. Кабельные линии 10 кВ | 170м,170м |  | 662 | КЛ-10 кВ от ТП-7-4 до ТП-7-8, Инв. №40711500 | 2006 | 5 103,53 |
| 220 | Эл.кабель 10КВ от ТП-4-7 до 4/7, Инв. №00001098 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор. Кабельные линии 10 кВ | 1037м |  | 663 | Эл.кабель 10КВ от ТП-4-7 до 4/7, Инв. №00001098 | 2000 | 31 131,52 |
| 221 | КЛ-10 КВ ТП-7-11, ТП-4-5, Инв. №40711459 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор. Кабельные линии 10 кВ | 270м |  | 664 | КЛ-10 КВ ТП-7-11, ТП-4-5, Инв. №40711459 | 2006 | 8 105,60 |
| 222 | КЛ-10КВ от ПС-503 ГОИ до ТП-ОС-4, Инв. №00010910 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Кабельные и воздушные линии 10 кВ | 630м |  | 665 | КЛ-10КВ от ПС-503 ГОИ до ТП-ОС-4, Инв. №00010910 | 1989 | 18 913,08 |
| 223 | КЛ-10КВ насосная № 5, Инв. №00300359 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Кабельные и воздушные линии 10 кВ | 160м,320м,380м, 1200м |  | 666 | КЛ-10КВ насосная № 5, Инв. №00300359 | 1985 | 78 053,96 |
| 224 | КЛ-10КВ от ТП-2/7 до ТП-3/7, Инв. №00010920 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Кабельные и воздушные линии 10 кВ | 1160м |  | 667 | КЛ-10КВ от ТП-2/7 до ТП-3/7, Инв. №00010920 | 1989 | 34 824,08 |
| 225 | ЛЭП-10КВ от пл.2 (ГОИ) до оч.сж, ОС-4, Инв. №00001051 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Кабельные и воздушные линии 10 кВ | 1500м,140м |  | 668 | ЛЭП-10КВ от пл.2 (ГОИ) до оч.сж, ОС-4, Инв. №00001051 |  | 49 234,04 |
| 226 | Электрокабельные сети 10кВ от ПС-503 до ТП-1-10, Инв. №40711540 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Кабельные и воздушные линии 10 кВ | 6950м |  | 669 | Электрокабельные сети 10кВ от ПС-503 до ТП-1-10, Инв. №40711540 | 1985 | 17 562,14 |
| 227 | Кабель 10КВ ААШВ-1, Инв. №00000427 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор | 585м |  | 670 | Кабель 10КВ ААШВ-1, Инв. №00000427 | 1985 | 10 807,47 |
| 228 | Эл.снаб.АТС каб.АГБб3В, Инв. №00000973 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор | 360м |  | 671 | Эл.снаб.АТС каб.АГБб3В, Инв. №00000973 | 1988 | 794,78 |
| 229 | КЛ-0,4КВ от ж/д 29 Госбанк, Инв. №00000162 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор | 25м |  | 672 | КЛ-0,4КВ от ж/д 29 Госбанк, Инв. №00000162 | 1976 | 794,78 |
| 230 | КЛ-0,4КВ эл.снаб.сбербанка, Инв. №00006830 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор | 250м |  | 673 | КЛ-0,4КВ эл.снаб.сбербанка, Инв. №00006830 | 1995 | 7 947,80 |
| 231 | КЛ-0,4КВ от ТП до ГРП, Инв. №00000167 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор | 740м |  | 674 | КЛ-0,4КВ от ТП до ГРП, Инв. №00000167 | 1970 | 23 525,50 |
| 232 | КЛ-0,4КВ ПМС мкр.10, Инв. №00000395 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор | 110м |  | 675 | КЛ-0,4КВ ПМС мкр.10, Инв. №00000395 | 1980 | 3 497,03 |
| 233 | КЛ 10 кВ 4 мкр. | Ленинградская область, г. Сосновый Бор | 0,1007км |  | 676 | КЛ 10 кВ 4 мкр. | 2010 | 3 023,09 |
| 234 | КЛЭП-10КВ Шепелево КТП--Ш-10 (457), Инв. №00000079 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор | 100м |  | 677 | КЛЭП-10КВ Шепелево КТП--Ш-10 (457), Инв. №00000079 | 1999 | 3 002,08 |
| 235 | Кабель 0,4КВ ААШВ-2, от ТП-750 до насосной 1/15 в 15 мкр. ААШВ-2 3*95+1*35 в две нитки прот.300м, инв.№00000443 | Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Петра Великого | 300м |  | 678 | Кабель 0,4КВ ААШВ-2, от ТП-750 до насосной 1/15 в 15 мкр. ААШВ-2 3*95+1*35 в две нитки прот.300м, инв.№00000443 | 1983 | 9 537,36 |
| 236 | Кабельная линия 10 кВ от ТП 15-1 до 9-2 | Ленинградская область, г.Сосновый Бор | 700м |  | 679 | Кабельная линия 10 кВ от ТП 15-1 до 9-2 |  | 21 014,53 |
| 237 | Кабельная линия электроснб. от ТП 6-3 до насосной перекачивающей станции № 3/6 | Ленинградская область, г.Сосновый Бор | 0,055км |  | 680 | Кабельная линия электроснб. от ТП 6-3 до насосной перекачивающей станции № 3/6 |  | 2 836,58 |
| 238 | Кабельная линия 10 кВ от ТП 4-10 до ТП ПР-4 | Ленингрдская область, г.Сосновый Бор | 860м |  | 681 | Кабельная линия 10 кВ от ТП 4-10 до ТП ПР-4 |  | 25 817,85 |
| 239 | Кабельная линия 0,4 кВ ж/д ул.Красных Фортов д.5-д.9-д.7 | Ленингрдская область, г.Сосновый Бор | 160м |  | 682 | Кабельная линия 0,4 кВ ж/д ул.Красных Фортов д.5-д.9-д.7 | 1972 | 5 086,59 |
| 240 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 10-13 до ж/д Молодежная д. 64 | Ленинградская область, г.Сосновый Бор | 140м |  | 683 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 10-13 до ж/д Молодежная д. 64 | 1989 | 4 450,77 |
| 241 | Кабельная линия 0,4 кВ ж/д ул. Молодежная д. 7 - д/с № 14 ул. Молодежная д. 11 | Ленинградская область, г.Сосновый Бор | 115м |  | 684 | Кабельная линия 0,4 кВ ж/д ул. Молодежная д. 7 - д/с № 14 ул. Молодежная д. 11 | 1974 | 3 655,99 |
| 242 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 3-6 до ж/д 20, 18, 16 по ул. Космонавтов | Ленинградская область, г.Сосновый Бор | 469м |  | 685 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 3-6 до ж/д 20, 18, 16 по ул. Космонавтов | 1986 | 14 910,08 |
| 243 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 10-6 до ж/д Красных Фортов д.45-д.47 | Ленинградская область, г.Сосновый Бор | 169м |  | 686 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 10-6 до ж/д Красных Фортов д.45-д.47 | 1986 | 5 372,71 |
| 244 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 10-1 до ж/д пр.Героев 55 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор | 90м |  | 687 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 10-1 до ж/д пр.Героев 55 | 1979 | 2 861,21 |
| 245 | Кабельная линия 0,4 кВ от ж/д № 15 по ул. 50 лет Октяб. до ж/д № 17 | Ленинградская область, г.Сосновый Бор | 110м |  | 688 | Кабельная линия 0,4 кВ от ж/д № 15 по ул. 50 лет Октяб. до ж/д № 17 | 1967 | 3 497,03 |
| 246 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 2-7 до ж/д 14 по ул. 50 лет Октября | Ленинградская область, г.Сосновый Бор | 140м |  | 689 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 2-7 до ж/д 14 по ул. 50 лет Октября | 1967 | 4 450,77 |
| 247 | Кабельная линия 0,4 кВ от ж/д ул. Солнечная, 22 до ул. Кр.Фортов д. 1 | Ленинградская область, г.Сосновый Бор | 75м |  | 690 | Кабельная линия 0,4 кВ от ж/д ул. Солнечная, 22 до ул. Кр.Фортов д. 1 | 1972 | 2 384,34 |
| 248 | Кабельная линия 10 кВ от ТП 9-6 до ТП 15-1 | Ленинградская область, г.Сосновый Бор | 315м |  | 691 | Кабельная линия 10 кВ от ТП 9-6 до ТП 15-1 |  | 10 014,23 |
| 249 | Кабельная линия 10 кВ от ТП 3-6 до ТП 3-5 | Ленинградская область, г.Сосновый Бор | 700м |  | 692 | Кабельная линия 10 кВ от ТП 3-6 до ТП 3-5 | 1970 | 22 253,85 |
| 250 | Кабельная линия 10 кВ от РП-8 Ф 07,09 до ТП 7а-1, от ТП 7а-1 до ТП 16-2 | Ленинградская область, г.Сосновый Бор | 1500м |  | 693 | Кабельная линия 10 кВ от РП-8 Ф 07,09 до ТП 7а-1, от ТП 7а-1 до ТП 16-2 |  | 47 686,81 |
| 251 | Кабельная линия 10 кВ от ТП 2-7 до ТП 2-8 | Ленинградская область, г.Сосновый Бор | 272м |  | 694 | Кабельная линия 10 кВ от ТП 2-7 до ТП 2-8 |  | 8 647,21 |
| 252 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 3-7 до КД 3-6 ж/д № 12 по ул. Космонавтов | Ленинградская область, г.Сосновый Бор | 320м |  | 695 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 3-7 до КД 3-6 ж/д № 12 по ул. Космонавтов | 1975 | 10 173,19 |
| 253 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 9-2 до ж/д Красных Фортов д.15-17 | Ленинградская область, г.Сосновый Бор | 120м |  | 696 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 9-2 до ж/д Красных Фортов д.15-17 | 1975 | 3 814,95 |
| 254 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 9-3 до ул.Красных Фортов д. 17 | Ленинградская область, г.Сосновый Бор | 68м |  | 697 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 9-3 до ул.Красных Фортов д. 17 | 1976 | 2 161,80 |
| 255 | Кабельная линия 10 кВ от РП-3 до ТП 9-2 | Ленинградская область, г.Сосновый Бор | 610м |  | 698 | Кабельная линия 10 кВ от РП-3 до ТП 9-2 |  | 19 392,64 |
| 256 | Кабельная линия 10 кВ от ТП 4-10 до ТП 4-8 | Ленинградская область, г.Сосновый Бор | 420м |  | 699 | Кабельная линия 10 кВ от ТП 4-10 до ТП 4-8 |  | 13 352,31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 832 235,19 |

Приложение № 3

к договору аренды

№ ___ар/201__ от __.__.201__

Передаточный акт

город Сосновый Бор		«__» ___________ 20__ г.

Ленинградская область

Настоящий акт составлен в том, что на основании договора № ______ар/20__ от ____._____.20__ аренды муниципального электросетевого имущества, Арендодатель, в лице директора СМУП «ТСП» _____________________________, действующего на основании Устава, передал, а Арендатор, в лице ________________________________, действующего на основании ____________________, принял Объект, расположенный по адресу: г. Сосновый Бор Ленинградской области.

Дата ввода в эксплуатацию Объекта:

Техническое состояние Объекта на момент его передачи оценено следующим образом:

### Техническое состояние Объекта пригодно для его нормальной эксплуатации по его целевому назначению, Арендатору известно, претензии к Арендодателю в дальнейшем Арендатором предъявляться не будут.

Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

| ПЕРЕДАЛ Директор СМУП «ТСП» ___________________ /_____________/ м.п. | ПРИНЯЛ ___________________________________ ___________________________________ ___________________/_______________/ м.п. |
| --- | --- |